## Orçamento
OBRA: |  |  | PARQUE DA COHAB
Tipo de Intervenção: |  |  | CONSTRUÇÃO DE PARQUE |  | Área de intervenção: |  | 34853.32
Endereço : |  |  | AVENIDA PEDRO PAULINO, 120 - COHAB 1 - ITAPEVI - SP |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | FDE Out/21; Siurb-Edif-Jul/21;Siurb-Infra-Jul/21; SINAPI Set/21; CDHU-184 |  | Invest./Área: |  | #VALUE! | R$/m²
Item | Código | Ref. | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 93572 | SINAPI Jan/22 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 93565 | SINAPI Jan/22 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 010505 | Siurb-Edif-Jul/21 | TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | m² | 800.57 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 173002 | Siurb-Edif-Jul/21 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 01.06.031 | CDHU-184 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 01.20.841 | CDHU-184 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | m² | 16925.66 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 01.20.010 | CDHU-184 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 01.17.061 | CDHU-184 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | 01.17.121 | CDHU-184 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | 01.17.081 | CDHU-184 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | 01.17.041 | CDHU-184 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.10 | 01.21.100 | CDHU-184 | Sondagem do terreno a trado | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.11 | 01.21.010 | CDHU-184 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | VESTIÁRIOS E VIVÊNCIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | VESTIÁRIOS E VIVÊNCIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 020201 | Siurb-Edif-Jul/21 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | m³ | 130.8544 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 020210 | Siurb-Edif-Jul/21 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 163.568 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 16.35.005 | FDE Out/21 | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | m² | 352.898 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | 020610 | Siurb-Edif-Jul/21 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | m³ | 155.3896 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | 12.05.030 | CDHU-184 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 544 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | 130115 | Siurb-Edif-Jul/21 | LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 | m³ | 9.52 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.07 | 010415 | Siurb-Edif-Jul/21 | LASTRO DE BRITA | m³ | 9.52 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.08 | 020304 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | m² | 245.352 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.09 | 020404 | Siurb-Edif-Jul/21 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 2208.168 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.10 | 020407 | Siurb-Edif-Jul/21 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 245.352 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.11 | 030318 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | m³ | 24.5352 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.12 | 020605 | Siurb-Edif-Jul/21 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 93.072 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.13 | 030330 | Siurb-Edif-Jul/21 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 24.5352 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.14 | 020601 | Siurb-Edif-Jul/21 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | m³ | 81.784 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.15 | 040197 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO "GROUT" | m³ | 22.08 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.16 | 030422 | Siurb-Edif-Jul/21 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM) | m² | 547.35 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.17 | 030318 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | m³ | 103.9965 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.18 | 030330 | Siurb-Edif-Jul/21 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 103.9965 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.19 | 11.16.220 | CDHU-184 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 547.35 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.20 | 10.02.020 | CDHU-184 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 2189.4 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.21 | 030130 | Siurb-Edif-Jul/21 | CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M | m³ | 1642.05 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.22 | 036001 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | KG | 8210.25 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.23 | 060221 | Siurb-Edif-Jul/21 | TELHA ONDULADA CRFS 6MM | m² | 547.35 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.24 | 060255 | Siurb-Edif-Jul/21 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.25 | 08.12.007 | FDE Out/21 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.26 | 101102 | Siurb-Edif-Jul/21 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.27 | 16.08.028 | FDE Out/21 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.28 | 16.08.026 | FDE Out/21 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.29 | 100930 | Siurb-Edif-Jul/21 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.30 | 100933 | Siurb-Edif-Jul/21 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.31 | 100934 | Siurb-Edif-Jul/21 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.32 | 100261 | Siurb-Edif-Jul/21 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 288 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.33 | 46.01.010 | CDHU-184 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 55 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.34 | 100262 | Siurb-Edif-Jul/21 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 12 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.35 | 100464 | Siurb-Edif-Jul/21 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.36 | 48.02.400 | CDHU-184 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.37 | 100281 | Siurb-Edif-Jul/21 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 29 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.38 | 100282 | Siurb-Edif-Jul/21 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.39 | 100284 | Siurb-Edif-Jul/21 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.40 | 100291 | Siurb-Edif-Jul/21 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.41 | 44.20.150 | CDHU-184 | Acabamento cromado para registro | UN | 36 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.42 | 101303 | Siurb-Edif-Jul/21 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.43 | 101304 | Siurb-Edif-Jul/21 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.44 | 101305 | Siurb-Edif-Jul/21 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.45 | 170521 | Siurb-Edif-Jul/21 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 40 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.46 | 101314 | Siurb-Edif-Jul/21 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.47 | 101308 | Siurb-Edif-Jul/21 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.48 | 101325 | Siurb-Edif-Jul/21 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.49 | 090255 | Siurb-Edif-Jul/21 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 240 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.50 | 101440 | Siurb-Edif-Jul/21 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.51 | 38.13.010 | CDHU-184 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 520 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.52 | 090760 | Siurb-Edif-Jul/21 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 27 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.53 | 090701 | Siurb-Edif-Jul/21 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 40 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.54 | 090951 | Siurb-Edif-Jul/21 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 80 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.55 | 090329 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2000 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.56 | 090330 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 600 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.57 | 090334 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.58 | 090333 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 60 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.59 | 090510 | Siurb-Edif-Jul/21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.60 | 090819 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.61 | 090813 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.62 | 090810 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.63 | 101445 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA) | UN | 14 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.64 | 091195 | Siurb-Edif-Jul/21 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" | M | 322 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.65 | 098391 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.66 | 098390 | Siurb-Edif-Jul/21 | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.67 | 070112 | Siurb-Edif-Jul/21 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 33 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.68 | 170140 | Siurb-Edif-Jul/21 | PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA | m² | 35.64 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.69 | 06.03.032 | FDE Out/21 | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | m² | 30.6 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.70 | 080237 | Siurb-Edif-Jul/21 | CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE | m² | 30.6 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.71 | 110201 | Siurb-Edif-Jul/21 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | m² | 1365.66 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.72 | 110113 | Siurb-Edif-Jul/21 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | m² | 770.88 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.73 | 110108 | Siurb-Edif-Jul/21 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m² | 1365.66 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.74 | 110348 | Siurb-Edif-Jul/21 | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 770.88 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.75 | 050140 | Siurb-Edif-Jul/21 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | m² | 547.35 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.76 | 130242 | Siurb-Edif-Jul/21 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 547.35 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.77 | 130309 | Siurb-Edif-Jul/21 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 250 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.78 | 150111 | Siurb-Edif-Jul/21 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 1278.234 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.79 | 150310 | Siurb-Edif-Jul/21 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | m² | 290.52 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.80 | 135001 | Siurb-Edif-Jul/21 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 32.86 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.81 | 045004 | Siurb-Edif-Jul/21 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | m³ | 25.002 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.82 | 066025 | Siurb-Edif-Jul/21 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | m² | 217.25 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.83 | 010107 | Siurb-Edif-Jul/21 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 80 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.84 | 095014 | Siurb-Edif-Jul/21 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 600 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.85 | 096211 | Siurb-Edif-Jul/21 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.86 | 106035 | Siurb-Edif-Jul/21 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 30 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.87 | 076001 | Siurb-Edif-Jul/21 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.88 | 076002 | Siurb-Edif-Jul/21 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.89 | 086001 | Siurb-Edif-Jul/21 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 5 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.90 | 175015 | Siurb-Edif-Jul/21 | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | m² | 65 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.91 | 140103 | Siurb-Edif-Jul/21 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | m² | 30 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.92 | 091028 | Siurb-Edif-Jul/21 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.93 | 040331 | Siurb-Edif-Jul/21 | PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA | m² | 99.372 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.94 | 080180 | Siurb-Edif-Jul/21 | BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE | JG | 24 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.95 | 040132 | Siurb-Edif-Jul/21 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA | m² | 698.8754 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.96 | 120142 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m² | 547.35 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.97 | 150211 | Siurb-Edif-Jul/21 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | m² | 142.065 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.98 | 15.01.035 | FDE Out/21 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | m² | 547.35 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.99 | 150312 | Siurb-Edif-Jul/21 | ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | m² | 547.35 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.100 | 100881 | Siurb-Edif-Jul/21 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.101 | 100885 | Siurb-Edif-Jul/21 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | GINÁSIO DE ESPORTES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | GINÁSIO DE ESPORTES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 170140 | Siurb-Edif-Jul/21 | PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA | m² | 23.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 090939 | Siurb-Edif-Jul/21 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | 16.12.040 | CDHU-184 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm | m² | 1430.624 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.04 | 16.12.020 | CDHU-184 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m² | 439.08 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.05 | 036001 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | KG | 2891.2 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.06 | 096213 | Siurb-Edif-Jul/21 | RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.07 | 16.06.066 | FDE out/2021 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.08 | 066025 | Siurb-Edif-Jul/21 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | m² | 1759.86 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.09 | 15.50.030 | FDE out/2021 | REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO | m² | 1759.86 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.10 | 150312 | Siurb-Edif-Jul/21 | ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | m² | 1759.86 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.11 | 15.02.080 | FDE out/2021 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 1160.2275 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.12 | 15.80.040 | FDE out/2021 | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.13 | 150111 | Siurb-Edif-Jul/21 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 791.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.14 | 155003 | Siurb-Edif-Jul/21 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | m² | 791.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.15 | 010107 | Siurb-Edif-Jul/21 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 60 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.16 | 090331 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 600 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.17 | 090813 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.18 | 090517 | Siurb-Edif-Jul/21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.19 | 090817 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.20 | 090695 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 152 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.21 | 06.03.107 | FDE out/2021 | CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.22 | 098390 | Siurb-Edif-Jul/21 | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.23 | 098391 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.24 | 095014 | Siurb-Edif-Jul/21 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 600 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.25 | 170365 | Siurb-Edif-Jul/21 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | m² | 400 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.26 | 170361 | Siurb-Edif-Jul/21 | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.27 | 170360 | Siurb-Edif-Jul/21 | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.28 | 02.06.040 | CDHU-184 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel | UNMES | 3 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | PQ LINEAR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | PQ LINEAR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 02.02.150 | CDHU-184 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 02.02.140 | CDHU-184 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 010101 | Siurb-Edif-Jul/21 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | m² | 17123.62 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 02.02.130 | CDHU-184 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 010303 | Siurb-Edif-Jul/21 | CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | m³ | 5137.086 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.06 | 010310 | Siurb-Edif-Jul/21 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 102741.72 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.07 | 170127 | Siurb-Edif-Jul/21 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M | 65.89 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.08 | 170132 | Siurb-Edif-Jul/21 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 487.91 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.09 | 170195 | Siurb-Edif-Jul/21 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | m² | 48 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.10 | 05.09.007 | CDHU-184 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 5137.086 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.11 | 16.35.005 | FDE Out/21 | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | m² | 1351.941 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | PISTA DE CAMINHADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | PISTA DE CAMINHADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 130110 | Siurb-Edif-Jul/21 | LASTRO DE BRITA | m³ | 162.895 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 030317 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 325.79 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 020409 | Siurb-Edif-Jul/21 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 13031.6 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 030330 | Siurb-Edif-Jul/21 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 325.79 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | 130204 | Siurb-Edif-Jul/21 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 3257.9 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | 15.02.080 | FDE Out/21 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 3257.9 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | 01.06.001 | FDE Out/21 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 3257.9 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.08 | 020304 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | m² | 325.79 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.09 | 170372 | Siurb-Edif-Jul/21 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 4886.85 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | GRAMA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | GRAMA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 180305 | Siurb-Edif-Jul/21 | GRAMA ESMERALDA | m² | 2042.32 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | PISO INTERTRAVADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | PISO INTERTRAVADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 01.06.001 | FDE Out/21 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 1754.35 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 16.02.012 | FDE Out/21 | PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM | m² | 1754.35 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 130246 | Siurb-Edif-Jul/21 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM | m² | 40 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | STREETBALL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | STREETBALL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 130110 | Siurb-Edif-Jul/21 | LASTRO DE BRITA | m³ | 23.148 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 030317 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 46.76 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 020409 | Siurb-Edif-Jul/21 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 1851.84 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | 030330 | Siurb-Edif-Jul/21 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 46.296 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | 130204 | Siurb-Edif-Jul/21 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 462.96 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.06 | 170363 | Siurb-Edif-Jul/21 | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.07 | 020304 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | m² | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.08 | 01.06.001 | FDE Out/21 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 459.96 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.09 | 15.80.040 | FDE Out/21 | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.10 | 15.02.080 | FDE Out/21 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 459.96 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.11 | 170129 | Siurb-Edif-Jul/21 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 42.21 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | QUADRA DE BASQUETE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | QUADRA DE BASQUETE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 130110 | Siurb-Edif-Jul/21 | LASTRO DE BRITA | m³ | 31.3146 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 030317 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 62.6292 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | 020409 | Siurb-Edif-Jul/21 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 2505.168 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | 030330 | Siurb-Edif-Jul/21 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 62.6292 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | 130204 | Siurb-Edif-Jul/21 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 626.292 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | 020304 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | m² | 10.346 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | 01.06.001 | FDE Out/21 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 626.292 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | 15.80.040 | FDE Out/21 | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | 15.02.080 | FDE Out/21 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 626.292 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | 170363 | Siurb-Edif-Jul/21 | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | 170129 | Siurb-Edif-Jul/21 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 38.66 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | QUADRA DE VOLEI | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | QUADRA DE VOLEI | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 16.04.016 | FDE Out/21 | QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA | m² | 390.53 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | 15.02.080 | FDE Out/21 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 390.53 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | 15.80.040 | FDE Out/21 | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.04 | 170360 | Siurb-Edif-Jul/21 | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.05 | 170129 | Siurb-Edif-Jul/21 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 31.88 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | QUADRA DE FUTSAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | QUADRA DE FUTSAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 130110 | Siurb-Edif-Jul/21 | LASTRO DE BRITA | m³ | 27 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | 030317 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 54 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.03 | 020409 | Siurb-Edif-Jul/21 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 2160 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.04 | 030330 | Siurb-Edif-Jul/21 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 54 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.05 | 130204 | Siurb-Edif-Jul/21 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 540 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.06 | 020304 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | m² | 9.6 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.07 | 01.06.001 | FDE Out/21 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 540 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.08 | 15.80.040 | FDE Out/21 | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.09 | 15.02.080 | FDE Out/21 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 540 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.10 | 170129 | Siurb-Edif-Jul/21 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 96 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.11 | 170365 | Siurb-Edif-Jul/21 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | m² | 540 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.12 | 170361 | Siurb-Edif-Jul/21 | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PLAYGROUND | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | PLAYGROUND | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | 130110 | Siurb-Edif-Jul/21 | LASTRO DE BRITA | m³ | 33.855 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | 030317 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 67.71 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | 020409 | Siurb-Edif-Jul/21 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 2708.4 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | 030330 | Siurb-Edif-Jul/21 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 67.71 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.05 | 130204 | Siurb-Edif-Jul/21 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 677.1 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.06 | 020304 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | m² | 70 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.07 | 01.06.001 | FDE Out/21 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 677.1 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.08 | 101735 | SINAPI Jan/22 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | m² | 677.1 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.09 | 181446 | Siurb-Edif-Jul/21 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.10 | 181441 | Siurb-Edif-Jul/21 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.11 | 181448 | Siurb-Edif-Jul/21 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.12 | 181445 | Siurb-Edif-Jul/21 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.13 | 181449 | Siurb-Edif-Jul/21 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.14 | 181444 | Siurb-Edif-Jul/21 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.15 | 181424 | Siurb-Edif-Jul/21 | GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.16 | 181405 | Siurb-Edif-Jul/21 | CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | 130110 | Siurb-Edif-Jul/21 | LASTRO DE BRITA | m³ | 18.3035 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | 030317 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 36.607 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.03 | 020409 | Siurb-Edif-Jul/21 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 1464.28 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.04 | 030330 | Siurb-Edif-Jul/21 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 36.607 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.05 | 130204 | Siurb-Edif-Jul/21 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 366.07 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.06 | 020304 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | m² | 15 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.07 | 01.06.001 | FDE Out/21 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 366.07 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.08 | 181501 | Siurb-Edif-Jul/21 | APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.09 | 15.02.080 | FDE Out/21 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 366.07 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.10 | 181503 | Siurb-Edif-Jul/21 | APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.11 | 181608 | Siurb-Edif-Jul/21 | REMADA SENTADA | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.12 | 181606 | Siurb-Edif-Jul/21 | ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.13 | 181602 | Siurb-Edif-Jul/21 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.14 | 181612 | Siurb-Edif-Jul/21 | ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.15 | 181605 | Siurb-Edif-Jul/21 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.16 | 181603 | Siurb-Edif-Jul/21 | MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.17 | 181607 | Siurb-Edif-Jul/21 | PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.18 | 181614 | Siurb-Edif-Jul/21 | ESQUI TRIPLO CONJUGADO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.19 | 181617 | Siurb-Edif-Jul/21 | PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | ESTACIONAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | ESTACIONAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | 16.35.005 | FDE Out/21 | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | m² | 1046.82 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | 051100 | Siurb-Infra-Jul/21 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 1046.82 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.03 | 054700 | Siurb-Infra-Jul/21 | BASE DE BICA CORRIDA | m³ | 209.364 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.04 | 052700 | Siurb-Infra-Jul/21 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 1046.82 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.05 | 052600 | Siurb-Infra-Jul/21 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 1046.82 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.06 | 052502 | Siurb-Infra-Jul/21 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 41.8728 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.07 | 056800 | Siurb-Infra-Jul/21 | TRANSPORTE DE CAPA ASFÁLTICA | M2XKM | 10468.2 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.08 | 036061 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO ASFALTICO | TON | 75.371 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.09 | 170372 | Siurb-Edif-Jul/21 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 364 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.10 | 170250 | Siurb-Edif-Jul/21 | GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 187.2 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.11 | 170252 | Siurb-Edif-Jul/21 | SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | m³ | 187.2 |  | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | PASSEIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01 |  |  | PASSEIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01.01 | 130110 | Siurb-Edif-Jul/21 | LASTRO DE BRITA | m³ | 76.445 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.02 | 030317 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | m³ | 152.89 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.03 | 020409 | Siurb-Edif-Jul/21 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 6115.6 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.04 | 030330 | Siurb-Edif-Jul/21 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 152.89 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.05 | 130204 | Siurb-Edif-Jul/21 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | m² | 1528.9 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.06 | 020304 | Siurb-Edif-Jul/21 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | m² | 120 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.07 | 01.06.001 | FDE Out/21 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 1528.9 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.08 | 15.02.080 | FDE Out/21 | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 1528.9 |  | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | CABINE PRIMÁRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.01 |  |  | CABINE PRIMÁRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.01.01 | 36.01.242 | CDHU-184 | Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.02 | 36.09.490 | CDHU-184 | Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
17 |  |  | INFRA ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
17.01 |  |  | INFRA ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
17.01.01 | 020201 | Siurb-Edif-Jul/21 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | m³ | 2660.6 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.02 | 010471 | Siurb-Edif-Jul/21 | ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA | m³ | 412.39 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.03 | 090298 | Siurb-Edif-Jul/21 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 2510.6 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.04 | 020610 | Siurb-Edif-Jul/21 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | m³ | 1292.8 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.05 | 090253 | Siurb-Edif-Jul/21 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 932.76 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.06 | 090252 | Siurb-Edif-Jul/21 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 1577.84 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.07 | 090544 | Siurb-Edif-Jul/21 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM | UN | 116 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.08 | 090545 | Siurb-Edif-Jul/21 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM | UN | 33 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.09 | 090572 | Siurb-Edif-Jul/21 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
18 |  |  | CABEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
18.01 |  |  | CABEAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
18.01.01 | 090331 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 18019.11 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.02 | 090332 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 8098.05 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.03 | 090337 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 320 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.04 | 090335 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 80 |  | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | SPDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
19.01 |  |  | SPDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
19.01.01 | 090691 | Siurb-Edif-Jul/21 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 | M | 2510.6 |  | 0 | #DIV/0!
19.01.02 | 098390 | Siurb-Edif-Jul/21 | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN | 150 |  | 0 | #DIV/0!
19.01.03 | 098391 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" | UN | 150 |  | 0 | #DIV/0!
19.01.04 | 098383 | Siurb-Edif-Jul/21 | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 | UN | 100 |  | 0 | #DIV/0!
20 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
20.01 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
20.01.01 | 090519 | Siurb-Edif-Jul/21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.02 | 090676 | Siurb-Edif-Jul/21 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.03 | 090833 | Siurb-Edif-Jul/21 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.04 | 090814 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.05 | 090815 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.06 | 090812 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.07 | 090810 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.08 | 090812 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 64 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.09 | 090810 | Siurb-Edif-Jul/21 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.10 | 090468 | Siurb-Edif-Jul/21 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 56 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.11 | 40.20.100 | CDHU-184 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
21 |  |  | ILUMINAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
21.01 |  |  | ILUMINAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
21.01.01 | 098372 | Siurb-Edif-Jul/21 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.02 | 098365 | Siurb-Edif-Jul/21 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M | UN | 141 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.03 | 098363 | Siurb-Edif-Jul/21 | BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M | UN | 129 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.04 | 098362 | Siurb-Edif-Jul/21 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES | UN | 21 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.05 | 41.11.703 | CDHU-184 | Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W | UN | 153 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.06 | 090939 | Siurb-Edif-Jul/21 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.07 | 098351 | Siurb-Edif-Jul/21 | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | UN | 150 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.08 | 02.06.030 | CDHU-184 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | UNMES | 3 |  | 0 | #DIV/0!
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
22.01 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
22.01.01 | 170401 | Siurb-Edif-Jul/21 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 18376.73 |  | 0 | #DIV/0!
23 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
23.01 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
23.01.01 | 16.03.063 | FDE Out/21 | PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M | UN | 44 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.02 | 16.03.151 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA H=2,00M | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.03 | 16.03.152 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-SASSAFRÁS H=2,00M | UN | 108 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.04 | 16.03.157 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL PINHEIRO-DO-PARANÁ H=2,00M | UN | 95 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.05 | 16.03.191 | FDE Out/21 | ÁRVORE TÁPIA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) | UN | 90 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.06 | 16.03.194 | FDE Out/21 | ÁRVORE FUMO BRAVO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) | UN | 90 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.07 | 16.03.203 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA H=2,00M | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.08 | 16.03.213 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.09 | 16.03.221 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.10 | 16.03.222 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M | UN | 17 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.11 | 16.03.223 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M | UN | 76 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.12 | 16.03.224 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M | UN | 58 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.13 | 16.03.225 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-BRANCO H=2,00M | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.14 | 16.03.228 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M | UN | 132 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.15 | 16.03.229 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M | UN | 113 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.16 | 16.03.350 | FDE Out/21 | FRUTÍFERA ANGELIM-DOCE H=2,00M | UN | 64 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.17 | 16.03.354 | FDE Out/21 | FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M | UN | 47 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.18 | 16.03.403 | FDE Out/21 | PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO) H=1,50 A 2,00M | UN | 42 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.19 | 16.03.487 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA - DAP5 | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.20 | 16.03.498 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL H=2,00M | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.21 | 16.03.500 | FDE Out/21 | ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.22 | 16.03.107 | FDE Out/21 | FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM | M2 | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.23 | 16.03.096 | FDE Out/21 | FORRACAO - AGAPANTO | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.24 | 16.03.315 | FDE Out/21 | FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA | M2 | 2000 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.25 | 180280 | Siurb-Edif-Jul/21 | PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA) | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.26 | 18.01.01 | Siurb-Edif-Jul/21 | TUTOR E AMARILHO PARA ARVORES | UN | 528 |  | 0 | #DIV/0!
24 |  |  | ACOMPANHAMENTO TECNICO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
24.01 |  |  | ACOMPANHAMENTO TECNICO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
24.01.01 | Composição1 |  | EQUIPE DE MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ARBOREO | MÊS | 36 | 0 | 0 | #DIV/0!
24.01.02 | Composição2 |  | RELATORIO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DE PAISAGISMO E APP COM ENTREGA MENSAL | UM | 7 | 0 | 0 | #DIV/0!
25 |  |  | DRENAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
25.01 |  |  | DRENAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
25.01.01 | 62400 | Siurb-Infra-Jul/21 | DRENO DE BRITA | M3 | 40.5 |  | 0 | #DIV/0!
25.01.02 | 62904 | Siurb-Infra-Jul/21 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 450.1 |  | 0 | #DIV/0!
25.01.03 | 64800 | Siurb-Infra-Jul/21 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 50CM | M | 900.2 |  | 0 | #DIV/0!
25.01.04 | 65300 | Siurb-Infra-Jul/21 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EXISTENTE - DIÂMETRO 60CM | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
25.01.05 | 40100 | Siurb-Infra-Jul/21 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 450.1 |  | 0 | #DIV/0!
25.01.06 | 60400 | Siurb-Infra-Jul/21 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | M2 | 900.2 |  | 0 | #DIV/0!
25.01.07 | 20610 | Siurb-Edif-Jul/21 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 409.6 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | BDI= | XX,XX% | #VALUE! |  | #DIV/0!

## RESUMO
OBRA: | PARQUE DA COHAB
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE PARQUE |  |  | Área de interv. (m²) | 34853.32
Endereço : | AVENIDA PEDRO PAULINO, 120 - COHAB 1 - ITAPEVI - SP |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | FDE Out/21; Siurb-Edif-Jul/21;Siurb-Infra-Jul/21; SINAPI Set/21; CDHU-184 |  | Valor p/m²: | #VALUE!
BDI - 23,38%
Item | Descrição dos Serviços | Custo Total | #VALUE! | % | 1.2338
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | VESTIÁRIOS E VIVÊNCIA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | GINÁSIO DE ESPORTES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | PQ LINEAR | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | PISTA DE CAMINHADA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | GRAMA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | PISO INTERTRAVADO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | STREETBALL | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | QUADRA DE BASQUETE | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | QUADRA DE VOLEI | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | QUADRA DE FUTSAL | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | PLAYGROUND | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
14 | ESTACIONAMENTO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
15 | PASSEIO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
16 | CABINE PRIMÁRIA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
17 | INFRA ELÉTRICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
18 | CABEAMENTO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
19 | SPDA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
20 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
21 | ILUMINAÇÃO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DE OBRA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
23 | PAISAGISMO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
24 | ACOMPANHAMENTO TECNICO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
25 | DRENAGEM | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
OBRA: | PARQUE DA COHAB
Tipo de Intervenção: | CONSTRUÇÃO DE PARQUE
Endereço : | AVENIDA PEDRO PAULINO, 120 - COHAB 1 - ITAPEVI - SP |  |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | VESTIÁRIOS E VIVÊNCIA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | GINÁSIO DE ESPORTES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | PQ LINEAR | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | PISTA DE CAMINHADA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | GRAMA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | PISO INTERTRAVADO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | STREETBALL | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | QUADRA DE BASQUETE | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | QUADRA DE VOLEI | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | QUADRA DE FUTSAL | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | PLAYGROUND | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | ESTACIONAMENTO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | PASSEIO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | CABINE PRIMÁRIA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | INFRA ELÉTRICA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | CABEAMENTO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | SPDA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | ILUMINAÇÃO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DE OBRA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | PAISAGISMO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | ACOMPANHAMENTO TECNICO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | DRENAGEM | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Composiçoes
Obra: |  |  | PARQUE DA COHAB
Tipo de Intervenção: |  |  | CONSTRUÇÃO DE PARQUE |  | Área de intervenção: | 34853.32
Endereço : |  |  | AVENIDA PEDRO PAULINO, 120 - COHAB 1 - ITAPEVI - SP |  | Investimento: | #VALUE!
Tab. Ref.: |  |  | FDE Out/21; Siurb-Edif-Jul/21;Siurb-Infra-Jul/21; SINAPI Set/21; CDHU-184 |  | Invest./Área: | #VALUE!
Composição 1 |  | Un | Equipe de manutenção e acompanhamento do desenvolvimento arbóreo |  |  | 0
Código | Ref. | Unidade | Descrição | Coeficiente | Preço | Sub Total
41077 | SINAPI Jan/22 | Mes | Jardineiro (Mensalista) | 1 |  | 0
41084 | SINAPI Jan/22 | Mes | Servente de Obras (Mensalista) | 1 |  | 0
Composição 2 |  | mês | Relatório técnico de acompanhamento de paisagismo e APP com entrega mensal |  |  | 0
Prazo total da obra (meses) |  |  |  | 10
Dias Trabalhados/Mês |  |  |  | 22
Horas/dia (considerado para Engenheiro Civil Pleno) |  |  |  | 3
Código | Ref. | Unidade | Descrição | Coeficiente | Preço | Sub Total
2707 | SINAPI Jan/22 | H | Engenheiro Civil De Obra Pleno | 66 |  | 0

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA
| Local: | Rua Rio Grande do Sul, 93 - Jardim Alvorada, Jandira - SP, 06612-220
| Obra: | EMEB HELIO MOREIRA DE SOUZA
[10 empty] | Memória |  | Memória |  | Memória
| Serviço | Descrição | valor/R$ | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
A | 1 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100%
B | 1.3 | #REF! | #REF! | 20% | #REF! | 50% | #REF! | 30% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100%
C | 2 | #REF! | #REF! | 20% | #REF! | 60% | #REF! | 20% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100%
D | 3 | #REF! | #REF! | 10% | #REF! | 30% | #REF! | 20% | #REF! | 40% | #REF! | 0% | #REF! | 0% | #REF! | 100%
| 4 | #REF! | #REF!
| 5 | #REF! | #REF!
| 6 | #REF! | #REF!
| 7 | #REF! | #REF!
| 8 | #REF! | #REF!
| 9 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
|  | SUBTOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | BDI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUMULADO COM BDI |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!