**Assunto: Esclarecimento referente ao Pregão Presencial nº 138/19.**

**Pergunta:** Conforme visita técnica realizada em 03/02/2020 acompanhado do Sr. Jonatan do Dpto. De Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, foi constado que toda a infraestrutura necessária (eletrodutos, eletrocalhas, conduletes e etc.) já encontram-se instaladas, incluindo a infraestrutura da caixa de entrada até o CPD(referente ao item 1 da planilha de serviços). No item 5.2 do Anexo I – Memorial descritivo, constam as relações de materiais estimados para fornecimento onde estão relacionados matérias de infraestrutura, perguntamos: Tendo em vista que a infraestrutura já encontra-se instalada, onde serão utilizados esses materiais? Deveremos fornecê-los?

**Resposta: Será necessário fazer a Infra para os Pontos individuais dentro  das salas de aula e também para entrada da fibra até o CPD onde será instalado o Rack de distribuição.**