## Resumo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: | Escola de Tempo Integral - Professora Nádia Bernaudo
Tipo de Intervenção: Construção de Escola de Tempo Integral
Endereço : | Município de Itapevi - ITAPEVI/SP | Investimento: | 35648772.93
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | #DIV/0!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | #DIV/0!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #DIV/0!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #DIV/0!
7 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #DIV/0!
10 | FORRO | 0 | #DIV/0!
11 | REVESTIMENTO | 0 | #DIV/0!
12 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 | #DIV/0!
13 | PINTURAS | 0 | #DIV/0!
14 | ELEVADOR | 0 | #DIV/0!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #DIV/0!
Itapevi, 15 de Setembro de 2021
| ________________________________________ | ________________________________________
| Marcos de Oliveira Anjos | Fabio das Virgens Júnior
| Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | Engenheiro Civil
CREA nº 5070331130 - SP

## Orçamento
Tipo de Intervenção: |  | Construção de Escola de Tempo Integral
Endereço : | Município de Itapevi - ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: | FDE- Jan/22; Siurb-Jul/21; CDHU-185; SINAPI - Fev/22
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. S/ BDI | Custo Total S/ BDI | %
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 93567 | SINAPI | Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares | mês | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 93572 | SINAPI | Encarregado Geral de Obras com Encargos Complementares | mês | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | 100309 | SINAPI | Técnico em Segurança do Trabalho com Encargos Complementares | mês | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | 93563 | SINAPI | Alomoxarife com Encargos Complementares | mês | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | 88326 | SINAPI | Vigia Noturno com Encargos Complementares | h | 3168 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | 101460 | SINAPI | Vigia Diurno com Encargos Complementares | mês | 36 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 90781 | SINAPI | Topografo Com Encargos Complementares | h | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 95967 | SINAPI | Serviços Técnicos Especializados Para Acompanhamento De Execução De Fundações Profundas E Estruturas De Contenção | h | 78 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 01.17.031 | CDHU | Projeto Executivo De Arquitetura Em Formato A1 | un | 14 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 01.17.051 | CDHU | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 01.17.051 | CDHU | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 (Fundação) | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 01.21.010 | CDHU | Taxa de Mobilização e Desmobilização de Equipamentos para Execução de Sondagem | tx | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | 01.21.110 | CDHU | Sondagem do Terreno à Percussão (Mínimo de 30 m) | m | 160 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | 01.21.090 | CDHU | Taxa de Mobilização e Desmobilização de Equipamentos para Execução de Sondagem Rotativa | tx | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | 01.21.130 | CDHU | Sondagem do Terreno Rotativa em Rocha | m | 60 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.10 | 01.17.071 | CDHU | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.11 | 01.17.111 | CDHU | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.12 | 01.17.111 | CDHU | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 - Rede de Dados | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.13 | 01.17.051 | CDHU | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 - Estrutura Metálica | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.14 | 01.17.071 | CDHU | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 - Aquecimento Solar | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.15 | 01.17.071 | CDHU | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 - Drenagem | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.16 | 01.17.031 | CDHU | Projeto Executivo De Arquitetura Em Formato A1 - Caixilhos, Pele de Vidro e ACM | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 16.06.051 | FDE | Canteiro De Obras - Larg 3.30M | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 16.06.047 | FDE | Locação Mensal De Container 4,00M Com 2 Vasos Sanitarios, 1 Lavabo, 1 Mictório E 4 Pontos Chuv. | m2 | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 16.06.046 | FDE | Locação Mensal de Container 6,00m com Ventilação | m2 | 43.2 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | Composição 1 |  | Ligação Provisória De Água Para Obra E Instalação Sanitária Provisória, Pequenas Obras - Inst. Mínima | UN | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | Composição 2 |  | Instalação / Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão P/ Canteiro De Obra, M3 Chave 100A, Carga 3Kwh, 20Cv Excl Forn. Medidor. | UN | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 16.06.078 | FDE | Fornecimento E Instalaçao De Placa De Identificaçao De Obra Incluso Suporte Estrutura De Madeira. | m2 | 42 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.07 | 16.06.059 | FDE | Tapume H=225Cm Engastado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Co Logotipo | m | 534 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.08 | 01.10.001 | FDE | Gabarito De Madeira Esquadrado E Nivelado Para Locação De Obra | m | 368.79 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 01.03.002 | FDE | Corte Com Retirada Por Caminhao Nos Primeiros 100 M | m3 | 48340 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 01.03.005 | FDE | Transporte Por Caminhao | m3xkm | 870120 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 05.09.007 | CDHU | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 48340 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA MANUAL (Blocos, Baldrames) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.01 | 02.01.001 | FDE | Escavacao Manual - Profundidade Ate 1.80 M | m3 | 392 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.02 | 02.01.010 | FDE | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 306 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | 02.01.015 | FDE | Lastro De Concreto - 5 Cm | m2 | 306 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | 02.01.025 | FDE | Reaterro Interno Apiloado | m3 | 223 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.05 | 01.02.004 | FDE | Transporte Por Caminhao | m3xkm | 2200 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.06 | 05.09.007 | CDHU | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 1365.86 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | PISCINA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 13.02.009 | FDE | Piso De Concreto Camurcado-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 391.7 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 02.03.001 | FDE | Forma De Madeira Macica | m2 | 346.25 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | 02.04.002 | FDE | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 13740.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.04 | 02.05.029 | FDE | Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 109.19 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.05 | 01.06.005 | FDE | Reaterro Interno Apiloado | m3 | 615.31 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.06 | 06.03.001 | FDE | Ti-01 Tampa De Inspecao - Aco | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.07 | 13.01.006 | FDE | Lastro De Pedra Britada - 5Cm | m2 | 442.75 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | 02.02.073 | FDE | Estaca Tipo Helice Dn 40Cm | m | 4913 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | 02.02.094 | FDE | Taxa De Mobilizacao De Equipamento Para Estaca Tipo Helice | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | 02.04.002 | FDE | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 19620 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.04 | 02.05.028 | FDE | Concreto Dosado,Bombeado E Lancado Fck=25Mpa | m3 | 654 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.05 | 01.03.005 | FDE | Transporte Por Caminhao | m3xkm | 16269.93 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.06 | 05.09.007 | CDHU | Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Solo/Terra | m3 | 617.07 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.07 | 04-60-00 | SIURB INFRA | Remoção de terra além do primeiro km | m3xkm | 1365.86 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.08 | 5678 | SINAPI | Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014 | chp | 190 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.09 | 95601 | SINAPI | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_11/2016 | un | 289 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | BLOCOS E BALDRAMES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | 02.03.001 | FDE | Forma De Madeira Macica | m2 | 1893.95 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | 02.04.002 | FDE | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 35327.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.03 | 02.05.029 | FDE | Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=30Mpa | m3 | 504.8 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.04 | 11.02.027 | FDE | Imperm.Resp.Alv.Embas. Com Argam.Cim-Areia 1:3 Contendo Hidrófugo | m2 | 2691.6 |  | 0 | #DIV/0!
03.04 |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.04.01 | 03.03.098 | FDE | Fornecimento E Montagem De Estrutura Pre-Moldada De Concreto | m3 | 554.06 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.02 | 03.03.034 | FDE | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H15-100Kgf/M2 | m2 | 939.7 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.03 | 03.03.036 | FDE | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H15-300Kgf/M2 | m2 | 314.4 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.04 | 03.03.037 | FDE | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H15-500Kgf/M2 | m2 | 1704.91 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.05 | 03.03.038 | FDE | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H20-300Kgf/M2 | m2 | 39.18 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.06 | 03.03.039 | FDE | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H20-500Kgf/M2 | m2 | 595.13 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.07 | Composição 3 |  | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H26.5 - 300Kgf/M2 | m2 | 242.8 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.08 | Composição 4 |  | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H26.5 - 400Kgf/M2 | m2 | 239.72 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.09 | Composição 5 |  | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H40 - 500Kgf/M2 | m2 | 528.29 | 0 | 0 | #DIV/0!
03.04.10 | 02.05.028 | FDE | Concreto Dosado, Bombeado E Lancado Fck=25Mpa | m3 | 322.29 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.11 | 16.80.017 | FDE | Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto | m2 | 4604.13 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.12 | 03.02.002 | FDE | Aco Ca 50 (A Ou B) Fyk= 500 M Pa | kg | 6940 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.13 | 08.14.062 | FDE | Aneis Pre-Moldados Em Concreto Armado P/ Reservatorio D'Agua D=3,00M | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 04.01.030 | FDE | Alvenaria De Bloco De Concreto E=9 cmClasse C | m2 | 131.65 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 04.01.033 | FDE | Alvenaria De Bloco De Concreto 14X19X39 Cm Classe C | m2 | 4859.65 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 04.01.034 | FDE | Alvenaria De Bloco De Concreto 19X19X39 Cm Classe C | m2 | 14.85 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 04.01.058 | FDE | Verga/Cinta Em Bloco De Concreto Canaleta - 14 Cm | m | 1557.5 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 02.06.021 | FDE | Alvenaria Embasamento Bloco Concreto Estrutural 19X19X39Cm Classe A | m2 | 267 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.06 | 02.07.002 | FDE | Imperm Resp Alv Embas C/ Cim-Areia 1-3 Hidrofugo/Tinta Betuminosa | m2 | 667 |  | 0 | #DIV/0!
04.02 |  |  | PLACAS DIVISÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01 | 14.30.010 | CDHU | Divisória Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm - Lateral Aberta | m2 | 56.1 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.02 | 14.30.010 | CDHU | Divisória Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm - Lateral Fechada | m2 | 26.7 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.03 | 14.30.010 | CDHU | Divisória Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm - Frontal | m2 | 80.6 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.04 | 14.30.010 | CDHU | Divisória Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm - Anteparo | m2 | 5.2 |  | 0 | #DIV/0!
04.03 |  |  | FIXAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.03.01 | 12.02.003 | FDE | Chapisco Rolado Para Superficies Lisas | m2 | 1231.49 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| 05.01.004 | FDE | Pm-04 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=82Cm | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.01 | 05.01.005 | FDE | Pm-05 Porta De Madeira Sarrafeada P/ Pint. Bat. Madeira L=92Cm | un | 48 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 05.01.069 | FDE | Pm-82 Porta De Correr Acessivel Sarraf.Maciça P/Pintura(L=111Cm) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 05.01.029 | FDE | Pm-74 Porta Sarrafeado Maciço P/Boxes L=62Cm-Completa | un | 84 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | QUADROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | 05.80.042 | FDE | Lousa Quadriculada L=4.61M Mod. Lg-01 | un | 56 |  | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 | 05.05.040 | FDE | Bs-05 Bancada Para Cozinha - Granito Polido 20Mm | m | 25.11 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02 | 05.05.085 | FDE | Ba-12 Balcão De Atendimento De Granito (210X60Cm) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.03 | 05.05.086 | FDE | Ba-13 Balcao Atendimento - Granito | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.04 | 05.05.064 | FDE | Pr-08 Prateleira De Granito | m | 24.63 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.05 | 05.05.067 | FDE | Pr-03 Prateleira De Granilite - L=30Cm | m | 4.44 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.06 | 05.05.075 | FDE | Pr-09 Prateleira Em Granilite - L=55Cm | m | 11.1 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.07 | 08.16.073 | FDE | Bc-23 Banco De Granito 2Cm Com Borda Arredondada Para Vestiário | m | 45.68 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.08 | 05.05.078 | FDE | Gs-03 Guiche De Secretaria/Janela De 2 Folhas | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.09 | 24.02.450 | CDHU | Grade De Proteção Para Caixilhos | m2 | 5.12 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 06.01.064 | FDE | Ea-15 Janela De Aluminio - 1,80 X 0,60 M | un | 26 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 06.01.062 | FDE | Ea-13 Janela De Aluminio - 1,80 X 1,50 M | un | 186 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 06.01.067 | FDE | Ea-18 Janela De Aluminio (Ventilacao Cruzada) L= 180 Cm | m2 | 117 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 25.01.470 | CDHU | Caixilho Fixo Tipo Veneziana Em Alumínio Anodizado, Sob Medida - Branco | m2 | 341.35 |  | 0 | #DIV/0!
06.02 |  |  | PORTAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.02.01 | 06.02.049 | FDE | Pf-30 Porta Em Chapa De Aço C/Vent.Perm (L=140Cm) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.02 | 06.02.017 | FDE | Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
06.02.03 | 06.02.001 | FDE | Pc-01 Porta Corta-Fogo P90 L=90Cm Completa | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
06.03 |  |  | OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.03.01 | 06.03.018 | FDE | Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro | m2 | 616.2 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.02 | 06.03.024 | FDE | Tp-12 Tela De Protecao Removivel | m2 | 13.5 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.03 | 06.03.032 | FDE | Gr-01 Grade De Protecao Ferro Chato 1" X 1/4" Malha 15Cm X15Cm | m2 | 625.32 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.04 | 06.03.035 | FDE | Gr-02 Grade De Protecao / Guiche (122X105 Cm) Ferro Chato 1/2" X 1/8" | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.05 | 16.05.043 | FDE | Tc-06 Tampa Em Grelha De Ferro Galvanizado P/ Canaleta (20Cm) | m | 1.6 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.06 | 06.03.062 | FDE | Co-28 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Inox Fornecido E Instalado | m | 33 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.07 | 06.03.100 | FDE | Co-34 Corrimão Duplo Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte. | m | 469.35 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.08 | 06.03.102 | FDE | Co-36 Corrimão Duplo Intermediário Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 12.41 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.09 | 06.03.103 | FDE | Co-37 Corrimão Simples Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 37.5 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.10 | 06.03.107 | FDE | Co-41 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 52 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.11 | 06.03.108 | FDE | Co-42 Guarda-Corpo Com Chapa Perfurada H=130Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 427.6 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.12 | 07.02.016 | FDE | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588) - Escadas Metálica | kg | 12329.8 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.13 | 07.05.008 | FDE | Fechamento Telha Perf Galvalume / Aco Galv Trapez H=35Mm E=0,65Mm Pint Po 2 Faces Ø Furo Ate 3,17Mm Area Perfurada Até 40% | m2 | 128.38 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.14 | 07.02.016 | FDE | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588) | kg | 5928.15 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.15 | 15.01.004 | FDE | Esmalte Em Estrutura Metalica | m2 | 1048.46 |  | 0 | #DIV/0!
06.03.16 | 22.06.240 | CDHU | Brise Metálico Fixo Em Chapa Lisa Aluzinc Pré-Pintada, Formato Ogiva, Lâmina Frontal De 200 Mm | m2 | 1201.28 |  | 0 | #DIV/0!
06.04 |  |  | VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.04.01 | 14.02.001 | FDE | Ep-01 Espelho | un | 9 |  | 0 | #DIV/0!
06.04.02 | 14.80.001 | FDE | Espelho De Cristal 6Mm Lapidado Inclusive Fixação Com Cola Adesiva. | m2 | 46.8 |  | 0 | #DIV/0!
06.04.03 | 14.01.008 | FDE | Vidro Liso Comum Incolor de 6mm | m² | 531.26 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 07.02.016 | FDE | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588) | kg | 47963 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 15.01.004 | FDE | Esmalte Em Estrutura Metalica | m2 | 4027.17 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 08.12.042 | FDE | Rufo Em Chapa Galvanizada N 26 - Corte 1,00 M | m | 568.65 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.04 | 07.03.135 | FDE | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes. | m2 | 2153.9 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.05 | 60250 | SIURB EDIF | Telhas Em Policarbonato Alveolar 6Mm Com Estrutura Metálica Galvanizada Instalada | m2 | 484.7 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.06 | 07.05.008 | FDE | Fechamento Telha Perf Galvalume / Aco Galv Trapez H=35Mm E=0,65Mm Pint Po 2 Faces Ø Furo Ate 3,17Mm Area Perfurada Até 40% | m2 | 641.99 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.07 | 08.12.016 | FDE | Calha Ou Agua Furtada Em Chapa Galv. N 24 - Corte 0,50M | m | 234.32 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.08 | 15.03.060 | FDE | Face Externa De Calhas/Condutores Com Tinta Sintetica (Esmalte) | m | 234.32 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.09 | 15.03.061 | FDE | Face Interna De Calhas Com Tinta Betuminosa | m | 234.32 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.10 | 15.03.062 | FDE | Face Aparente De Rufos/Rincoes Com Tinta Betuminosa | m | 568.65 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.11 | 07.04.037 | FDE | Cumeeira Aco Galv Pint Po/Coil-Coating Perfil Trapez H=100Mm E=0,65Mm | m | 106.75 |  | 0 | #DIV/0!
07.02 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.02.01 | 11.02.066 | FDE | Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm | m2 | 831.8 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.02 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m2 | 185 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.03 | 11.03.006 | FDE | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | m2 | 216 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.04 | 11.02.067 | FDE | Argamassa Para Proteçao Mecanica Sobre Superficie Impermeabilizada Traço 1:4 Espessura 3Cm | m2 | 646.8 |  | 0 | #DIV/0!
07.02.05 | 11.03.007 | FDE | Impermeabil Reserv.Enterrado Com Argamassa Polimerica Semiflexivel Com Aplicação 4 Demãos | m2 | 646.8 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | SERVIÇOS EM ABRIGO E REDE DE GÁS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 08.02.003 | FDE | Ag-06 Abrigo Para Gas Com 6 Cilindros De 45 Kg | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 08.02.016 | FDE | Protecao Anticorrosiva Para Ramais Sob A Terra | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 08.02.017 | FDE | Protecao Mecanica Para Ramais Sob Aterra | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | 08.02.061 | FDE | Tubo De Cobre P/ Gas Classe A S/Cost Dn=3/4 (22) Solda Foscoper | m | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | 08.02.021 | FDE | Vg-01 Valvula E Regulador De Pressao De Gas | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.06 | 08.80.040 | FDE | Laudo Com Teste De Estanqueidade Em Instal.De Redes De Distrib.De Gás Combust.Nbr 15526/07 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | 08.01.005 | FDE | Ac-08 Abrigo E Cavalete De 2" Completo 245X110X40Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | 08.03.016 | FDE | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 25 Incl Conexões | m | 703 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | 08.03.017 | FDE | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 32 Incl Conexões | m | 427 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | 08.03.018 | FDE | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 40 Incl Conexões | m | 155 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.05 | 08.03.019 | FDE | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 50 Incl Conexões | m | 261 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.06 | 08.03.020 | FDE | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 60 Incl Conexões | m | 51 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.07 | 08.03.022 | FDE | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 85 Incl Conexões | m | 42 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.08 | 08.03.023 | FDE | Tubo Pvc Rígido Junta Soldável De 110 Incl Conexões | m | 121 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.09 | 08.04.004 | FDE | Registro De Gaveta Bruto Dn 32Mm (1 1/4") | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.10 | 08.04.006 | FDE | Registro De Gaveta Bruto Dn 50Mm (2") | un | 78 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.11 | 08.04.009 | FDE | Registro De Gaveta Bruto Dn 100Mm (4") | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.12 | 08.04.022 | FDE | Registro De Gaveta Com Canopla Cromada Dn 20Mm (3/4") | un | 29 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.13 | 08.04.023 | FDE | Registro De Gaveta Com Canopla Cromada Dn 25Mm (1") | un | 47 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.14 | 08.04.032 | FDE | Registro De Pressao C/ Canopla Cromada Dn 20Mm (3/4") | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.15 | 08.04.044 | FDE | Valvula De Descarga C/ Reg Incorp Dn=40Mm(1 1/2) Acab Antivandalismo | un | 67 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.16 | 08.08.076 | FDE | Conj Motor-Bomba (Centrifuga) 4 Hp (31200 L/H - 20 Mca) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.17 | 08.14.017 | FDE | Valvula De Retencao Horizontal De Bronze De 1.1/4" | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.18 | 08.14.037 | FDE | Valvula De Retencao De Pe Com Crivo De Bronze De 1.1/2" | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.19 | 08.14.046 | FDE | Torneira De Boia Em Latao (Boia Plast) Dn 25Mm (1") | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.20 | 08.14.049 | FDE | Torneira De Boia Em Latao (Boia Plast) Dn50Mm (2") | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.21 | 08.17.056 | FDE | Filtro Pressao Cuno (Aqualar)C/Elem Filtrante Carvao E Cel 360/L/H | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.22 | 08.17.081 | FDE | Tj-03 Torneira De Jardim | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | 08.07.002 | FDE | Tubo Aco Galvaniz Nbr5580-Cl Media, Dn65Mm (2 1/2")- Incl Conexoes | m | 571 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | 08.07.003 | FDE | Tubo Aco Galvaniz Nbr5580-Cl Media, Dn80Mm (3")-Incl Conexoes | m | 31 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | 08.08.002 | FDE | Registro De Gaveta Bruto Dn 65Mm (2 1/2") | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.04 | 08.08.003 | FDE | Registro De Gaveta Bruto Dn 80Mm (3") | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.05 | 08.08.010 | FDE | Registro Globo Angular Amarelo 2 1/2" | un | 26 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.06 | 08.08.012 | FDE | Registro De Recalque No Passeio (Rr-01) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.07 | 08.08.015 | FDE | Valvula De Retencao Vert.Bronze Tipo Leve De 2 1/2" | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.08 | 08.08.016 | FDE | Valvula De Retencao Vert.Bronze Tipo Leve De 3" | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.09 | 08.08.028 | FDE | Ah-04 Abrigo Para Hidrante Com Mangueira 1 1/2" E Esguicho Regulavel | un | 24 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.10 | 08.08.035 | FDE | Esguicho De Latao C/Engate Rapido Orificio De 1/2" | un | 24 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.11 | 08.08.041 | FDE | Valvula Retencao Horiz Bronze De 2 1/2" | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.12 | 08.08.044 | FDE | Extintores Manuais De Co2 Capacidade 4Kg | un | 31 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.13 | 08.08.045 | FDE | Extintores Manuais De Co2 Com Capacidade De 6 Kg | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.14 | 08.08.050 | FDE | Extintores Manuais De Agua Pressurizada Cap De 10 L | un | 31 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.15 | 08.08.077 | FDE | Conj Motor-Bomba (Centrifuga) 5 Hp (31200 L/H -20 Mca) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.16 | 08.08.090 | FDE | Treinamento Básico Para Brigada De Incêndio Incluso Equipamentos (Po Participante) | un | 66 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.17 | 09.08.055 | FDE | Botoeira Para Acionamento Da Bomba De Incendio | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.18 | 16.18.072 | FDE | Si-03 Placa De Sinalização De Ambiente 200X200Mm (Parede Interna) | un | 60 |  | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.04.01 | 08.09.015 | FDE | Tubo Pvc Normal "Sn" Junta Soldável/Elástica Dn 40 Incl Conexões | m | 173 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.02 | 08.09.016 | FDE | Tubo Pvc Normal "Sn" Junta Elástica Dn 50 Incl Conexões | m | 136 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.03 | 08.09.017 | FDE | Tubo Pvc Normal "Sn" Junta Elástica Dn 75 Incl Conexões | m | 156 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.04 | 08.09.018 | FDE | Tubo Pvc Normal "Sn" Junta Elástica Dn 100 Incl Conexões | m | 204 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.05 | 08.09.019 | FDE | Tubo Pvc Normal "Sn" Junta Elástica Dn 150 Incl Conexões | m | 51 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.06 | 08.10.004 | FDE | Caixa Sifonada De Pvc Dn 100X150X50Mm C/Grelha Pvc Cromado | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.07 | 08.10.006 | FDE | Caixa Sifonada De Pvc Dn 150X150X50Mm C/Grelha Metalica | un | 21 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.08 | 08.10.057 | FDE | Terminal De Ventilacao Em Pvc P/ Esgoto Dn 75Mm (3") | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.09 | 16.08.027 | FDE | Cg-01 Caixa De Gordura Em Alvenaria | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.10 | 16.08.028 | FDE | Ci-01 Caixa De Inspecao 60X60Cm Para Esgoto | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.05 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.05.01 | 08.11.053 | FDE | Tubo De Pvc Reforçado "Sr" Junta Elástica Dn 100 Incl Conexões | m | 683 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.02 | 08.11.054 | FDE | Tubo De Pvc Reforçado "Sr" Junta Elástica Dn 150 Incl Conexões | m | 335 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.03 | 08.12.066 | FDE | Grelha Hemisferica De Ferro Fundido Dn 100Mm (4") | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.05.04 | 16.05.075 | FDE | Ca-10 Caixa De Areia 50X50 Cm Para Aguas Pluviais | un | 25 |  | 0 | #DIV/0!
08.06 |  |  | CAIXA DE RETARDO E DRENAGEM | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.06.01 | 16.05.054 | FDE | Poço De Retenção De Água Pluvial Ø 3,00M Com Fundo De Brita | m | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.06.02 | 16.05.056 | FDE | Tampa Pré-Moldada Ø 3,00M Para Poço De Retenção De A.P. Com Tampa De Inspeção Ø 0,60M | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.07 |  |  | LOUÇAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.07.01 | 08.15.018 | FDE | Lt-06 Lavatório Coletivo Com Torneira Antivandalismo | m | 30.14 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.02 | 08.16.001 | FDE | Bacia Sifonada De Louca Branca (Vdr 6L) C/ Assento | un | 55 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.03 | 08.16.010 | FDE | Lavatorio De Louca Branca Sem Coluna C/ Torneira De Fecham Automatico | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.04 | 08.16.045 | FDE | Tanque De Louca Branca,Pequeno C/Coluna | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.05 | 08.16.093 | FDE | Br-05 Trocador Acessível | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.06 | 08.16.094 | FDE | Br-06 Chuveiro Acessivel | cj | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.07.07 | 08.16.091 | FDE | Br-03 Conjunto Lavatorio E Bacia Acessiveis | cj | 8 |  | 0 | #DIV/0!
08.08 |  |  | APARELHOS E METAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.08.01 | 05.05.101 | FDE | Cc-01 Cuba Inox (60X50X30Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.02 | 05.05.104 | FDE | Cc-04 Cuba Dupla Inox (102X40X25Cm) Inclusive Válvula Americana-Granito | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.03 | 08.15.017 | FDE | Bb-02 Bebedouro Acessível Água Refrigerada Pressão Mínima 8Mca - Fornecido E Instalado | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.04 | 08.17.037 | FDE | Chuveiro Antivandalismo | un | 18 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.05 | 08.17.058 | FDE | Ft-02 Filtro Para Agua Potavel | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.08.06 | 08.15.023 | FDE | Mt-04 Mictorio Coletivo | m | 3 |  | 0 | #DIV/0!
08.09 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.09.01 | 43.07.360 | CDHU | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 30.000 Btu/H | cj | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.02 | 62.20.340 | CDHU | Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área De 3,01 Até 7,50 M² | m2 | 5.05 |  | 0 | #DIV/0!
08.09.03 | Composição 6 |  | Sistema Fotovoltaíco de geração de energia - 105 Kva | un | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.09.04 | Composição 7 |  | Sistema De Aquecimento - Piscina | un | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
08.09.05 | Composição 8 |  | Sistema De Filtragem - Piscina | un | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 09.02.042 | FDE | Dps - Dispositivo Protecao Contra Surtos (Telefonia) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | 09.02.043 | FDE | Dps - Dispositivo Protecao Contra Surtos (Energia) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | 09.02.080 | FDE | Conj 4 Cabos P/ Entrada Energia Seccao 150Mm2 C/ Eletrodutos | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | 09.02.102 | FDE | Conjunto Para Entrada De Telefone Na Entrada De Energia | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | 09.02.084 | FDE | Chave Seccionadora Nh C/ Carga 3X250A Tam 01 C/ Fusiveis | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | 09.02.086 | FDE | Disjuntor Bipolar Termomagnetico 2X10A A 2X50A | un | 35 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | 09.02.088 | FDE | Disjuntor Tripolar Termomagnetico 3X10A A 3X50A | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | 09.02.091 | FDE | Disjuntor Tripolar Termomagnetico 3X125A A 3X225A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | 09.03.017 | FDE | Cabo De 4 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 227.15 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | 09.03.018 | FDE | Cabo De 6 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 944.85 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | 09.03.019 | FDE | Cabo De 10 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 519.15 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.12 | 09.03.020 | FDE | Cabo De 16 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 933.05 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.13 | 09.03.022 | FDE | Cabo De 35 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 102 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.14 | 09.03.046 | FDE | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 25Mm - Incl Conexoes | m | 4429 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.15 | 09.03.047 | FDE | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 32Mm - Incl Conexoes | m | 1203 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.16 | 09.03.048 | FDE | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 40Mm - Incl Conexoes | m | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.17 | 09.03.049 | FDE | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 50Mm - Incl Conexoes | m | 184 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.18 | 09.03.050 | FDE | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 60Mm - Incl Conexoes | m | 228 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.19 | 09.03.052 | FDE | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 85Mm - Incl Conexoes | m | 92 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.20 | 09.03.053 | FDE | Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel De 110Mm -Incl Conexoes | m | 89 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.21 | 09.04.042 | FDE | Quadro Geral-Barramento De 100 A | m | 78 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.22 | 09.04.050 | FDE | Placa De Acrilico Transparente Esp=5Mm Protecao A Contato Acidental | m2 | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.23 | 09.04.085 | FDE | Terra Completo 1 Haste Ø 19Mm Com Caixa De Inspeção | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.24 | 09.04.090 | FDE | Disjuntor Unipolar Termomagnetico 1X10A 1X30A | un | 67 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.25 | 09.05.051 | FDE | Quadro Distribuicao, Disj. Geral 80A P/ 22 A 26 Disjs. | un | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.26 | 09.05.054 | FDE | Quadro Distribuicao, Disj. Geral 100A P/ 28 A 42 Disjs. | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.27 | 09.05.081 | FDE | Quadro Comando Para Conjunto Motor Bomba Trifasico De 7,5 Hp | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.28 | 09.05.087 | FDE | Quadro Comando Para Bomba De Incendio Trifasico De 5 Hp | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.29 | 09.05.092 | FDE | Interruptor Automatico Diferencial (Dispositivo Dr) 40A/30 Ma | un | 16 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.30 | 09.06.007 | FDE | Caixa De Passagem Chapa Tampa Parafusada De 15X15X8 Cm | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.31 | 09.06.047 | FDE | Quadro Em Chapa Com Porta E Fechadura (Telebras) De 40X40X12Cm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.32 | 09.06.049 | FDE | Quadro Em Chapa Com Porta E Fechadura (Telebras) De 60X60X12Cm | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.33 | 09.07.024 | FDE | Cabo De 2,5Mm2 - 750V De Isolação | m | 34338.87 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.34 | 09.08.050 | FDE | Tomada De Piso 2P+T Padrao Nbr 14136 Corrente 10A-250V - Eletrod. Pvc Ø 25Mm Amarelo. | un | 67 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.35 | 09.08.052 | FDE | Ponto Seco Para Telefone - Eletrod. Pvc Ø 25Mm Amarelo. | un | 24 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.36 | 09.08.054 | FDE | Botao Para Campainha - Eletrod. Pvc Ø 25Mm Amarelo. | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.37 | 09.08.067 | FDE | Interruptor 1 Tecla Bipolar Simples Caixa 4"X2"- Eletr Pvc Rigido | un | 103 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.38 | 09.08.079 | FDE | Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136 Corrente 10A-250V-Eletr. Pvc Rígido | un | 312 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.39 | 09.08.084 | FDE | Cigarra Para Chamada De Aula - Eletroduto De Pvc | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.40 | 09.08.085 | FDE | Ponto Seco P/Instalacao De Som/Tv/Alarme/Logica - Eletroduto Pvc | un | 80 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.41 | 09.08.089 | FDE | Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136, Corrente 20A-250V-Eletr.Pvc Rigido | un | 13 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.42 | 09.09.034 | FDE | Il-42 Luminaria C/ Difusor Transparente P/ Lampada Fluor (2X32W) | un | 12 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.43 | 09.09.037 | FDE | Il-58 Iluminacao P/ Quadra De Esp. Cob. Lamp. Vapor Metalico (1X250W) | un | 44 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.44 | 09.09.044 | FDE | Il-05 Arandela Blindada | un | 17 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.45 | 09.09.060 | FDE | Il-60 Luminaria De Sobrepor C/Refletor E Aletas P/Lamp.Fluorescente (2X32W) | un | 647 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.46 | 09.09.083 | FDE | Il-83 Iluminação Autonoma De Emergência - Led | un | 95 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.47 | 09.10.003 | FDE | Centro De Luz Em Caixa Fm Eletroduto De Pvc | un | 659 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.48 | 09.11.028 | FDE | Il-52 Luminaria P/ Vapor De Sodio 1X150W Em Poste Tub 7M | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.49 | 09.11.035 | FDE | Il-06 Luz De Obstaculo Com Lampada | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.50 | 09.82.010 | FDE | Caixa Estampada 4" X 4" | un | 276 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.51 | 09.84.020 | FDE | Espelho De 4'X2' | un | 103 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.52 | 09.85.062 | FDE | Condulete De 1 1/2" | un | 11 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.53 | 09.85.063 | FDE | Condulete De 2" | un | 65 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.54 | 09.85.064 | FDE | Condulete De 3/4" | un | 800 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.55 | 16.06.101 | FDE | Instalação De Ventilador De Parede Vn-02 | un | 75 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.56 | 09.03.021 | FDE | Cabo De 25 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.57 | 09.03.024 | FDE | Cabo De 70 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 1374.85 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.58 | 09.03.029 | FDE | Cabo De 240 Mm2 - 1000V De Isolação | m | 571.2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.59 | 09.09.063 | FDE | Il-63 Luminaria De Embutir C/ Refletor E Aletas P/ Lamp. Fluorescente (4X16W) | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.02 |  |  | SPDA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | 09.04.080 | FDE | Quadro Geral - Cabo De Cobre Nu De 50 Mm2 | m | 1004 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.02 | 09.13.015 | FDE | Barra Chata Aco Galvanizado (3/4"X1/8") - Captor P/ Para Raios | m | 1364 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.03 | 09.13.027 | FDE | Terra Simples - 1 Haste Com Caixa De Inspeção E Tampa De Concreto | un | 29 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.04 | 09.13.032 | FDE | Conexao Exotermica Cabo/Cabo | un | 65 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.05 | 09.13.033 | FDE | Conexao Exotermica Cabo/Haste | un | 80 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.06 | 09.13.034 | FDE | Conexao Exotermica Em Estrutura Metalica | un | 57 |  | 0 | #DIV/0!
09.02.07 | 09.13.035 | FDE | Relatorio De Inspeçao E Mediçao Com Laudo Tecnico Do Sistema De Proteçao Contra Descargas Atmosfericas Conforme Nbr 5419 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03 |  |  | CABINE PRIMÁRIA (COMPLETA) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.03.01 | 01.05.001 | FDE | Escavacao Manual - Profundidade Ate 1.80 M | m3 | 9.22 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.02 | 01.06.001 | FDE | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 30.74 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.03 | 02.03.001 | FDE | Forma De Madeira Macica | m2 | 6.66 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.04 | 13.80.013 | FDE | Isolamento Com Lona Preta | m2 | 30.74 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.05 | 16.02.071 | FDE | Lastro De Pedra Britada - 5Cm | m2 | 30.74 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.06 | 13.80.032 | FDE | Tela Q-92 Para Piso De Concreto | m2 | 61.48 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.07 | 02.05.028 | FDE | Concreto Dosado,Bombeado E Lancado Fck 25 Mpa | m3 | 9.22 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.08 | 04.01.051 | FDE | Alvenaria Auto-Portante: Bloco Concreto Estrutural De 19X19X39Cm Classe B | m2 | 86.58 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.09 | 06.02.017 | FDE | Pf-17 Porta Em Chapa De Ferro L=102Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.10 | 06.01.027 | FDE | Caixilhos De Ferro -Fixo Com Ventilacao Permanente | m2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.11 | 15.03.021 | FDE | Esmalte Em Esquadrias De Ferro | m2 | 9.43 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.12 | 06.03.032 | FDE | Gr-01 Grade De Protecao Ferro Chato 1" X 1/4" Malha 15Cm X15Cm | m2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.13 | 06.03.018 | FDE | Tp-03 Tela De Proteção Arame Galvanizado Ondulado - Requadro De Ferro | m2 | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.14 | 16.01.091 | FDE | Fe-02 Fechamento Para Setorizaçao (Gradil Eletrofundido) | m2 | 4.46 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.15 | 06.02.089 | FDE | Portão Basculante Em Gradil Eletrofundido | m2 | 2.52 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.16 | 03.03.003 | FDE | Laje Pre-Faabricada Unid c/Vigotas Protendidas LP12-100Kgf/m2 | m2 | 15.58 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.17 | 11.02.066 | FDE | Regularizacao De Superficie P/ Preparo Imperm 1:3 E=2,5Cm | m2 | 17.95 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.18 | 11.02.024 | FDE | Impermeabilizacao Com Manta Asfaltica Pre Fabricada 4Mm | m2 | 17.95 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.19 | 11.02.067 | FDE | Argamassa Para Proteçao Mecanica Sobre Superficie Impermeabilizada Traço 1:4 Espessura 3Cm | m2 | 17.95 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.20 | 15.02.025 | FDE | Tinta Latex Standard | m2 | 62.24 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.21 | 15.04.006 | FDE | Tinta Latex Standard | m2 | 51.12 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.22 | 09.85.053 | FDE | Poste De Concreto Tubular Oco De 7 M De Compr C/ Janela Isnpecao | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.23 | 09.80.005 | FDE | Bucha Para Passagem Interna/Externa Com Isolacao Para 15 Kv | un | 6 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.24 | 09.80.048 | FDE | Sela Para Cruzeta De Madeira | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.25 | 09.80.050 | FDE | Cruzeta De Madeira De 2400 Mm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.26 | 09.80.051 | FDE | Mao Francesa De 700 Mm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.27 | 09.80.029 | FDE | Chave Fusivel Indic 'Matheus' P/100 A/15 Kv Ruptura 1200A Poste/Estal | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.28 | 09.80.017 | FDE | Mufla Terminal Unipolar Externa P/ Cabo Isolação Xlpe 15Kv Ate 35Mm2 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.29 | 09.80.021 | FDE | Cabo Seco Tripolar (Thv Sintenax) 3X25 Mm2 / 15Kv | m | 68.46 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.30 | 09.05.008 | FDE | Eletrod Aco Galv Quente (Nbr5624) 80Mm(3") Incl Conexoes | m | 22.82 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.31 | 09.80.010 | FDE | Isolador Tipo Pino Para 15 Kv, Inclusive Pino, Instalado Em Cabine | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.32 | 09.80.014 | FDE | Terminal Ou Conector Para Vergalhao De Cobre De 3/8" (10 Mm2) | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.33 | 09.80.019 | FDE | Mufla Terminal Unipolar Interna P/ Cabo Isolação Xlpe 15Kv Ate 35Mm2 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.34 | 09.80.042 | FDE | Tapete De Borracha De 100 X 100 X 0,5 Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.35 | 09.80.043 | FDE | Luva De Borracha Para A.T. 20 Kv | pr | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.36 | 09.80.044 | FDE | Vara Manopla De Fenolite De 2,70 M P/ Chave Seccionadora - 15 Kv | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.37 | 09.80.062 | FDE | Transf-Pot 300 Kva-M.T.13,2 Kv(5%)B.T. 220/127(5%) Em Cabine | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.38 | 09.09.083 | FDE | Il-83 Iluminação Autonoma De Emergência - Led | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.39 | 09.80.090 | FDE | Placa De Aviso Em Cabine Primaria | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.40 | 09.80.026 | FDE | Chave Seccionadora Tripolar Seca Para 200A/15 Kv C/ Cmd Prolongado | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.41 | 09.80.012 | FDE | Vergalhao De Cobre De 3/8" (10Mm) | m | 9 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.42 | 09.82.029 | FDE | Terminal Ou Conector De Pressao Para Cabo 50Mm | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.43 | 09.83.038 | FDE | Barra De Cobre Para Neutro - 100 A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.44 | 09.04.006 | FDE | Caixa Em Chapa De Aço 16 Com Porta E Fecho | m2 | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.45 | 09.08.002 | FDE | Interruptor De 1 Tecla Simples Em Cx.4"X2"-Eletrod.Aço Galv.A Quente | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.46 | 09.08.049 | FDE | Tomada 2P+T Padrao Nbr 14136 Corrente 20A-250V - Eletrod. Pvc Ø 25Mm Amarelo. | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.47 | 09.09.077 | FDE | Il-77 Luminária De Sobrepor C/Difusor Transp. P/Lampadas Fluor. (2X28W) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.48 | 09.85.064 | FDE | Condulete De 3/4" | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.49 | 09.13.033 | FDE | Conexao Exotermica Cabo/Haste | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.50 | 09.13.027 | FDE | Terra Simples - 1 Haste Com Caixa De Inspeção E Tampa De Concreto | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.51 | 09.04.023 | FDE | Quadro Geral - Disjuntor Termo Magnetico 3X600A | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
09.03.52 | 09.04.050 | CDHU | Forma Em Tubo De Papelão Com Diâmetro De 40 Cm | m | 16 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 10.01.049 | FDE | Forro De Gesso Acartonado Incl Estrutura | m2 | 409.13 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | 10.01.074 | FDE | Forro Placa Mineral Nrc 0,65 Sahara Incl.Perfis Fornec/Inst. | m2 | 329 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 12.02.002 | FDE | Chapisco | m2 | 7692.28 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | 12.02.005 | FDE | Emboco | m2 | 7692.28 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.03 | 12.02.007 | FDE | Reboco | m2 | 7692.28 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.04 | 12.02.036 | FDE | Revestimento Com Azulejos Lisos, Branco Brilhante | m2 | 1324.27 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.05 | 12.04.024 | FDE | Revestimento Com Pastilhas Esmaltadas 5,0X 5,0 Cm | m2 | 138.97 |  | 0 | #DIV/0!
11.02 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.02.01 | 16.06.065 | FDE | Andaime - Fachada - Aluguel Mensal | m2 | 728.88 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.02 | 12.04.004 | FDE | Chapisco | m2 | 1275 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.03 | 12.04.005 | FDE | Emboco | m2 | 1275 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.04 | 12.04.007 | FDE | Reboco | m2 | 1275 |  | 0 | #DIV/0!
11.03 |  |  | REVESTIMENTOS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.03.01 | 06.01.075 | FDE | Caixilho Fixo em Alumínio - Pele de Vidro | m2 | 527.59 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.02 | 26.03.070 | CDHU | Vidro Laminado Temperado Incolor De 8Mm | m2 | 527.59 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.03 | 32.06.231 | CDHU | Película De Controle Solar Refletiva Na Cor Prata, Para Aplicação Em Vidros | m2 | 527.59 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.04 | 21.03.151 | CDHU | Revestimento Em Placas De Alumínio Composto "Acm", Espessura De 4 Mm E Acabamento Em Pvdf | m2 | 2110.19 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.05 | 16.06.065 | FDE | Andaime - Fachada - Aluguel Mensal | m2 | 9080.09 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | IMPLANTAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | 13.02.009 | FDE | Piso De Concreto Camurcado-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 2090 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | 13.01.017 | FDE | Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 Esp=2,50Cm | m2 | 2090 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | 16.05.032 | FDE | Ca-22 Canaleta De Aguas Pluviais Em Concreto (30Cm) | m | 620 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | 16.05.048 | FDE | Tc-11 Tampa De Concreto Pre-Moldada Perf. P/ Canaleta L=35Cm | m | 620 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.05 | 16.02.027 | FDE | Ga-01 Guia Leve Ou Separador De Pisos | m | 315 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.06 | 21.01.160 | CDHU | Revestimento Em Grama Sintética, Com Espessura De 20 A 32 Mm | m2 | 165 |  | 0 | #DIV/0!
12.02 |  |  | REVESTIMENTO PISCINA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.02.01 | 13.01.018 | FDE | Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm | m2 | 444.3 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.02 | 12.04.024 | FDE | Revestimento Com Pastilhas Esmaltadas 5,0X 5,0 Cm | m2 | 444.3 |  | 0 | #DIV/0!
12.02.03 | 18.08.110 | CDHU | Revestimento Em Porcelanato Técnico Antiderrapante Para Área Externa, Grupo De Absorção Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado (Bordas, piso e assento da arquibancada) | m2 | 305.64 |  | 0 | #DIV/0!
12.03 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.03.01 | 13.02.007 | FDE | Piso De Concreto Liso-Fundacao Direta Fck-25 Mpa | m2 | 2564 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.02 | 13.80.012 | FDE | Soalho De Tabua 20X2Cm Macho-Femea G1-C6 (Somente Tabuas) | m2 | 329.07 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.03 | 13.02.093 | FDE | Raspagem Com Calafetacao E Aplicacao De Cera | m2 | 329.07 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.04 | 13.02.069 | FDE | Porcelanato Esmaltado | m2 | 3879.68 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.05 | 13.02.019 | FDE | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil De Alerta | m2 | 93.75 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.06 | 13.02.020 | FDE | Ladrilho Hidraulico 25X25 E=2Cm - Piso Tatil Direcional | m2 | 131.25 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.07 | 13.01.018 | FDE | Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 C/ Imperm. Esp=2,50Cm | m2 | 4817.65 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.08 | 21.02.060 | CDHU | Revestimento Vinílico, Espessura De 3,2 Mm, Para Tráfego Intenso, Com Impermeabilizante Acrílico | m2 | 54.75 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.09 | 02.03.240 | CDHU | Proteção De Piso Com Tecido De Aniagem E Gesso | m2 | 2766 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.10 | 17.03.060 | CDHU | Cimentado Desempenado E Alisado Com Corante (Queimado) - Escada interna e Rampa | m2 | 293 |  | 0 | #DIV/0!
12.03.11 | 05.05.080 | FDE | Et-05 Estrado De Polipropileno | m | 37.6 |  | 0 | #DIV/0!
12.04 |  |  | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.04.01 | 13.06.074 | FDE | So-14 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Cimentado / Alvenaria 15,5Cm) | m | 0.9 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.02 | 13.06.075 | FDE | So-15 Soleira Rampada Desnivel Ate 2Cm (Cimentado / Alvenaria 22Cm) | m | 78.18 |  | 0 | #DIV/0!
12.04.03 | 13.06.083 | FDE | So-23 Soleira De Granito Em Nivel 1 Peça (L=19 A 22Cm) | m | 1.02 |  | 0 | #DIV/0!
12.05 |  |  | REVESTIMENTO DE RODAPÉS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.05.01 | 13.05.022 | FDE | Rodape Porcelanato Esmaltado 7Cm | m | 1992.98 |  | 0 | #DIV/0!
12.05.02 | 21.10.071 | CDHU | Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | m | 29.6 |  | 0 | #DIV/0!
12.05.03 | 13.05.009 | FDE | Rodape De Madeira De 7X1,5Cm G1-C4 | m | 68.96 |  | 0 | #DIV/0!
12.06 |  |  | REVESTIMENTO DE PEITORIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.06.01 | 13.07.002 | FDE | Pe-02 Peitoril | m | 530.4 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | TETO / FORROS / PAREDES INTERNAS - trocar pela impressa | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | 15.02.018 | FDE | Esmalte A Base De Agua | m2 | 4815.59 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | 15.02.020 | FDE | Massa Niveladora Para Interior (Areas Molhadas) | m2 | 4815.59 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.03 | 15.02.026 | FDE | Tinta Latex Standard Com Massa Niveladora | m2 | 6056.31 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.04 | 15.02.061 | FDE | Tinta Latex Standard Em Superficie De Gesso | m2 | 152.59 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.05 | 150136 | SIURB EDIF | Tinta Epóxi - Reboco Com Massa Base Epóxi (Paredes e Teto Piscina) | m2 | 313.95 |  | 0 | #DIV/0!
13.02 |  |  | DEGRAUS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.02.01 | 13.02.032 | FDE | Faixa Antiderrapante A Base De Resina Epóxica E Areia Quartzosa L=4Cm | m | 106.88 |  | 0 | #DIV/0!
13.03 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.03.01 | 15.03.021 | FDE | Esmalte Em Esquadrias De Ferro | m2 | 31.9 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.02 | 16.48.035 | FDE | Pintura Intumescente P/ Revestimento Contra Fogo Em Estr Metalica (Escada metálica) | m2 | 92.1 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.03 | 15.03.032 | FDE | Primer P/ Galvanizados (Galvit/Similar) - Esquadrias | m2 | 22.68 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.04 | 15.03.009 | FDE | Esmalte Em Cercas Portoes E Gradis | m2 | 1112.05 |  | 0 | #DIV/0!
13.03.05 | 15.03.011 | FDE | Esmalte Com Massa Niveladora Em Esquadrias De Madeira | m2 | 583.22 |  | 0 | #DIV/0!
13.04 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.04.01 | 15.04.006 | FDE | Tinta Latex Standard | m2 | 1275 |  | 0 | #DIV/0!
13.04.02 | 15.04.006 | FDE | Tinta Latex Standard (Pintura preta - atrás da pele de vidro) | m2 | 274.02 |  | 0 | #DIV/0!
13.05 |  |  | PISO EXTERNO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.05.01 | 16.18.080 | FDE | Si-11 Sinalização Horizontal Para Vaga Acessivel | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
13.05.02 | 30.06.110 | CDHU | Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias | un | 66 |  | 0 | #DIV/0!
13.05.03 | 30.06.090 | CDHU | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
13.05.04 | 15.04.082 | FDE | Tinta Latex Para Piso | m2 | 2090 |  | 0 | #DIV/0!
13.06 |  |  | QUADRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.06.01 | 15.04.081 | FDE | Pintura De Linhas Demarcatorias De Quadra De Esportes | m | 292.74 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | 16.20.023 | FDE | Elevador 3 Paradas Maq Conjugada Porta Unilateral (Acessib) - trocador | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | 13.02.069 | FDE | Porcelanato Esmaltado | m2 | 3.45 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.03 | 13.01.017 | FDE | Argamassa De Regularizacao Cim/Areia 1:3 Esp=2,50Cm | m2 | 3.45 |  | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01 |  |  | FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01.01 | 16.01.091 | FDE | Fe-02 Fechamento Para Setorizaçao (Gradil Eletrofundido) | m2 | 13.8 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.02 | 16.01.029 | FDE | Fd-24 Fechamento De Divisa Com Gradil Eletrofundido / Broca (H=235Cm) | m | 626.75 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.03 | 16.01.045 | FDE | Portão Em Gradil Eletrofundido | m2 | 1.89 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.04 | 16.01.058 | FDE | Gradil Eletrofundido Galv. Com Pintura Eletrostatica 62X132Mm Barra 25X2Mm | m2 | 2.35 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.05 | 16.01.083 | FDE | Pt-33 Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete De Concreto (180X235Cm) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.06 | 16.01.088 | FDE | Pt-41 Portao Em Chapa De Aco (300X235Cm) | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.07 | 06.02.060 | FDE | Pt-38 Portao Em Gradil Eletrofundido (345X230Cm) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.08 | 06.02.061 | FDE | Pt-39 Portao Em Gradil Eletrofundido (165X230Cm) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.09 | 06.02.062 | FDE | Pt-40 Bandeira Em Gradil Eletrofundido | m2 | 17.78 |  | 0 | #DIV/0!
15.02 |  |  | CALÇADA E ACESSO DE PEDESTRES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.02.01 | 01.05.001 | FDE | Escavacao Manual - Profundidade Ate 1.80 M | m3 | 397.5 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.02 | 16.13.010 | FDE | Apiloamento Para Simples Regularizacao | m2 | 2650 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.03 | 16.02.071 | FDE | Lastro De Pedra Britada - 5Cm | m2 | 2650 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.04 | 16.80.015 | FDE | Isolamento Com Lona Preta | m2 | 2650 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.05 | 16.80.017 | FDE | Tela Q-138 E Espaçador Treliçado P/Piso De Concreto | m2 | 2650 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.06 | 16.80.013 | FDE | Piso De Concreto Desempenado C/ Requadro 1.80Cm E=6Cm | m2 | 2650 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.07 | 13.02.005 | FDE | Cimentado Desempenado Alisado E=3,50Cm Incl Arg Reg | m2 | 2650 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.08 | 50.05.492 | CDHU | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.09 | 49.12.010 | CDHU | Boca De Lobo Simples Tipo Pmsp Com Tampa De Concreto | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.10 | 16.02.029 | FDE | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp | m | 263 |  | 0 | #DIV/0!
15.03 |  |  | GRAMADOS / PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.03.01 | 16.03.002 | FDE | Grama Esmeralda Em Placas | m2 | 5531.5 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.02 | 16.07.023 | FDE | Bc-25 Banco De Concreto Pre-Fabricado (L=216Cm) | un | 30 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.03 | 16.03.014 | FDE | Ap-02 Protetor Para Arvores | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.04 | 16.03.109 | FDE | Forração Lambari-Roxo | m2 | 13 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.05 | 16.03.430 | FDE | Cipó De São João H=0,50 A 0,70M | un | 200 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.06 | 16.03.300 | CDHU | Cumeeira Normal Em Cimento Reforçado Com Fio Sintético Crfs - Perfil Ondulado | m | 140 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.07 | 16.03.301 | FDE | Arbusto Ave-Do-Paraíso H=0,50 A 0,70M | un | 35 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.08 | 16.03.088 | FDE | Forracao - Lirio Amarelo | m2 | 51.3 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.09 | 16.03.092 | FDE | Forracao - Clorofito | m2 | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.10 | 16.03.402 | FDE | Palmeira Indaiá H=1,50 A 2,00M | un | 27 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.11 | 16.03.320 | FDE | Arbusto Resedá H=0,50 A 0,70M | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.12 | 16.03.228 | FDE | Árvore Ornamental Mulungu-Do-Litoral (Suinã) H=2,00M | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.13 | 16.03.200 | FDE | Árvore Ornamental Aldrago H=2,00M | un | 8 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.14 | 16.03.203 | FDE | Árvore Ornamental Aroeira-Salsa H=2,00M | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
15.03.15 | 16.03.213 | FDE | Árvore Ornamental Cedro-Rosa (Cedro) H=2,00M | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.04 |  |  | SERVIÇOS DE COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.04.01 | 16.06.022 | FDE | Mb-03 Mastro Para Bandeiras | cj | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.02 | 16.06.023 | FDE | Al-01 Abrigo Para Lixo | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.03 | 05.05.061 | FDE | Be-15 Bancada Laboratorio Com Prateleira | m | 3.47 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.04 | 05.05.062 | FDE | Be-16 Bancada Laboratorio 2 Cubas 50X40X25Cm (L=180Cm) | un | 4 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.05 | 13.02.012 | FDE | Qe-28 Quadra De Esportes/Piso Com Protecao Acustica Sobre Laje | m2 | 714 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.06 | 06.03.080 | FDE | Qe-39 Tabela De Basquete (Laje Alveolar) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.07 | 06.03.075 | FDE | Qe-43 Poste Para Rede Voleibol (Laje Alveolar) | pr | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.08 | 06.03.078 | FDE | Qe-46 Trave De Futebol De Salao (Laje Alveolar) | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.09 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 707.27 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.10 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.11 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.12 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.13 | 35.05.240 | CDHU | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.14 | 170170 | SIURB EDIF | Muro de Arrimo H=1,40, com drenagem | m | 152 |  | 0 | #DIV/0!
15.04.15 | 54.20.040 | CDHU | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 66 |  | 0 | #DIV/0!
15.05 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.05.01 | 16.11.005 | FDE | Limpeza Da Obra | m2 | 6538.53 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL S/BDI | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL C/ BDI |  |  |  | BDI: | XX,XX% | #VALUE! |  | #DIV/0!
Note on D174: ====== ID#AAAAMkxJFWc (2021-06-22 16:52:44) Laje - Cx. dágua
Note on D339: ====== ID#AAAAMkxJFWk Erica Sotto (2021-06-22 16:52:44) Construção - referência EMIC Elétrica UPA

## Composições
OBRA: | Escola de Tempo Integral - Professora Nádia Bernaudo
Tipo de Intervenção: |  | Construção de Escola de Tempo Integral
Endereço : | Município de Itapevi - ITAPEVI/SP |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
Composição 1 |  | Ligação Provisória De Água Para Obra E Instalação Sanitária Provisória, Pequenas Obras - Inst. Mínima | UN |  |  | 0
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10146 | FDE | SERVENTE | H | 16 |  | 0
10139 | FDE | PEDREIRO | H | 8 |  | 0
10111 | FDE | CARPINTEIRO | H | 6 |  | 0
10118 | FDE | ENCANADOR | H | 8 |  | 0
10119 | FDE | AJUDANTE | H | 5.5 |  | 0
20503 | FDE | AREIA | M3 | 0.52 |  | 0
20508 | FDE | CIMENTO | KG | 95 |  | 0
34591 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | 3 |  | 0
5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 1 |  | 0
4512 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 30 |  | 0
6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 12 |  | 0
12773 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | UN | 1 |  | 0
21009 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | 32 |  | 0
34636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 |  | 0
Mão Obra: |  | 0 | LS: 120,87% | 0 | SubMO: | 0
Materiais: |  | 0 |  |  | TOTAL: | 0
Composição 2 |  | Instalação / Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão P/ Canteiro De Obra, M3 Chave 100A, Carga 3Kwh, 20Cv Excl Forn. Medidor. | UN |  |  | 0
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10115 | FDE | ELETRICISTA | H | 36 |  | 0
10146 | FDE | SERVENTE | H | 36 |  | 0
392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 |  | 0
979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 20 |  | 0
1875 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 |  | 0
2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 12 |  | 0
3406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 4 |  | 0
4481 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6 |  | 0
7701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 2 |  | 0
12056 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | 1 |  | 0
2391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 |  | 0
12344 | SINAPI | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | 3 |  | 0
Mão Obra: |  | 0 | LS: 120,87% | 0 | SubMO: | 0
Materiais: |  | 0 |  |  | TOTAL: | 0
Composição 3 |  | LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H26,5-300KGF/M2 | UN |  |  | 0
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
16.14.049 | FDE | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 0.07 |  | 0
16.14.055 | FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.0121 |  | 0
| COTAÇÃO | LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H26,5-300KGF/M2 | M2 | 1 |  | 0
28040 | FDE | ADITIVO EXPANSOR | KG | 0.0412 |  | 0
80329 | FDE | CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON | H | 0.0667 |  | 0
Mão Obra: |  | R$ | LS: 120,87% |  | SubMO:
Materiais: |  | 0 |  |  | TOTAL: | 0
Composição 4 |  | LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H26,5-500KGF/M2 | UN |  |  | 0
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
16.14.049 | FDE | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 0.07 |  | 0
16.14.055 | FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.0121 |  | 0
| COTAÇÃO | LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H26,5-500KGF/M2 | M2 | 1 |  | 0
28040 | FDE | ADITIVO EXPANSOR | KG | 0.0412 |  | 0
80329 | FDE | CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON | H | 0.0667 |  | 0
Mão Obra: |  | R$ | LS: 120,87% |  | SubMO:
Materiais: |  | 0 |  |  | TOTAL: | 0
Composição 5 |  | LAJE PRÉ-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H40-500KGF/M2 | UN |  |  | 0
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
16.14.049 | FDE-Jul/21 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 0.07 |  | 0
16.14.055 | FDE-Jul/21 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.01837 |  | 0
| COTAÇÃO | LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H40-500KGF/M2 | M2 | 1 |  | 0
28040 | FDE-Jul/21 | ADITIVO EXPANSOR | KG | 0.00824 |  | 0
80329 | FDE-Jul/21 | CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON | H | 0.10005 |  | 0
Mão Obra: |  | R$ | LS: 120,87% |  | SubMO:
Materiais: |  | 0 |  |  | TOTAL: | 0
Composição 6 |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA - 105 KVA | UN |  |  | 0
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA | UN | 1 |  | 0
Mão Obra: |  |  | LS: 120,87% | 0 | SubMO: | 0
Materiais: |  | 0 |  |  | TOTAL: | 0
Composição 7 |  | SISTEMA DE AQUECIMENTO - PISCINA | UN |  |  | 0
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA | UN | 1 |  | 0
Mão Obra: |  |  | LS: 120,87% | 0 | SubMO: | 0
Materiais: |  | 0 |  |  | TOTAL: | 0
Composição 8 |  | SISTEMA DE FILTRAGEM - PISCINA | UN |  |  | 0
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA | UN | 1 |  | 0
Mão Obra: |  |  | LS: 120,87% | 0 | SubMO: | 0
Materiais: |  | 0 |  |  | TOTAL: | 0

## Resumo
OBRA: | Escola de Tempo Integral - Professora Nádia Bernaudo
Tipo de Intervenção: Construção de Escola de Tempo Integral
Endereço : | Município de Itapevi - ITAPEVI/SP | Investimento: |  | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL S/BDI | VALOR TOTAL C/BDI | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | FORRO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | REVESTIMENTO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | PINTURAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
14 | ELEVADOR | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
OBRA: | Escola de Tempo Integral - Professora Nádia Bernaudo
Tipo de Intervenção: | Construção de Escola de Tempo Integral
Endereço : | Município de Itapevi - ITAPEVI/SP |  |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | FORRO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | REVESTIMENTO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS / ESCADAS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | PINTURAS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | ELEVADOR | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!