## ORÇAMENTO
OBRA: |  |  | REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO |  | Área de intervenção: |  | 3920.35
Endereço : |  |  | RUA PROFº IRINEU CHALUPPE, 65 - CENTRO - ITAPEVI - SP |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | FDE jul/21; SIURB- Edif Jan/21; CDHU 183; |  | Valor: |  | #VALUE!
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UN. | CUSTO TOTAL | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 02.08.020 | CDHU - 183 | Placa De Identificação Para Obra | M2 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 01.01.001 | FDE - JUL/21 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM | M2 | 48.6 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 02.50.001 | FDE - JUL/21 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 154.62 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 03.50.001 | FDE - JUL/21 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 24.68 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 03.10.140 | CDHU - 183 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 3719.81 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | 04.50.001 | FDE - JUL/21 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUSIVE REVESTIMENTO | M3 | 13.65 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | 04.60.012 | FDE - JUL/21 | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS | M2 | 571.88 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | 05.08.140 | CDHU - 183 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3XKM | 8641.8 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.07 | 06.60.001 | FDE - JUL/21 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 24.03 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.08 | 10.50.003 | FDE - JUL/21 | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO | M2 | 1360.34 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.09 | 12.50.003 | FDE - JUL/21 | DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO | M2 | 15.42 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.10 | 13.50.002 | FDE - JUL/21 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 410.93 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.11 | 13.50.010 | FDE - JUL/21 | DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO | M2 | 1082.26 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.12 | 16.80.097 | FDE - JUL/21 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 110 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.13 | 16.80.098 | FDE - JUL/21 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 432.09 |  | 0 | #DIV/0!
3 | 3 |  | SUPER ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | SUPER ESTRUTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 03.04.010 | FDE - JUL/21 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL | KG | 1674 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 04.01.033 | FDE - JUL/21 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 61.05 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 04.01.058 | FDE - JUL/21 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 4.15 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 33.01.280 | CDHU - 183 | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | 04.03.029 | FDE - JUL/21 | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA | M2 | 894.62 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | 14.31.030 | CDHU - 183 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 12 MM | M3 | 58.58 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRAS / COMPONENTES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRAS / COMPONENTES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 05.01.004 | FDE - JUL/21 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 27 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 05.01.005 | FDE - JUL/21 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 05.80.020 | FDE - JUL/21 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 31 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | 05.80.038 | FDE - JUL/21 | GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM | M | 312.84 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | 05.80.070 | FDE - JUL/21 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 36 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | 05.80.081 | FDE - JUL/21 | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO | UN | 84 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | 05.02 |  | QUADROS |  |  |  |  | #DIV/0!
05.01.08 | 05.80.042 | FDE - JUL/21 | LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.09 | 05.03 |  | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS |  |  |  |  | #DIV/0!
05.01.10 | 05.05.078 | FDE - JUL/21 | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.11 | 05.05.086 | FDE - JUL/21 | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS E ALUMINIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS E ALUMINIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | 05.80.030 | FDE - JUL/21 | BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA | M | 6.3 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | 06.01.075 | FDE - JUL/21 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO | M2 | 18.72 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | 06.02.001 | FDE - JUL/21 | PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | 06.03.100 | FDE - JUL/21 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 173.87 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | 06.80.094 | FDE - JUL/21 | BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO | M | 130.87 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.06 | 06.80.049 | FDE - JUL/21 | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | M2 | 244.01 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.07 | 25.02.300 | CDHU - 183 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA | M3 | 13.78 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | 09.80.065 | FDE - JUL/21 | LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.02 | 09.03.017 | FDE 07/2021 | CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.03 | 09.03.018 | FDE 07/2021 | CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 344.15 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.04 | 09.03.020 | FDE 07/2021 | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 227.58 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.05 | 39.02.016 | CDHU - 183 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70° C | M | 7531 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.06 | 39.18.120 | CDHU - 183 | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | M | 2463 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.07 | 40.04.090 | CDHU - 183 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN | 97 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.08 | 40.04.096 | CDHU - 183 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 97 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.09 | 09.09.083 | FDE 07/2021 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 36 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.10 | 37.13.600 | CDHU - 183 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 112 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.11 | 37.13.630 | CDHU - 183 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/ 380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 35 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.12 | 37.13.700 | CDHU - 183 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.13 | 37.04.300 | CDHU - 183 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.14 | 38.21.330 | CDHU - 183 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 175 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.15 | 38.04.040 | CDHU - 183 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 68 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.16 | 38.04.060 | CDHU - 183 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 68 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.17 | 41.14.770 | CDHU - 183 | LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO, PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14/16/18 W | UN | 124 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.18 | 09.08.029 | FDE 07/2021 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 49 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.19 | 09.08.041 | FDE 07/2021 | INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.20 | 09.08.046 | FDE 07/2021 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 84 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.21 | 09.08.049 | FDE 07/2021 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.22 | 09.08.080 | FDE 07/2021 | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 485 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.23 | 66.20.221 | CDHU - 183 | SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.24 | 66.08.258 | CDHU - 183 | PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATÍVEL COM POE 802.3AF | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.25 | 69.06.110 | CDHU - 183 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO DE 600 VA (127 V/127 V), COM AUTONOMIA DE 10 A 15 MINUTOS | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
07.01.26 | 66.08.131 | CDHU - 183 | MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5" | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | APARELHOS E METAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | 08.17.081 | FDE - JUL/21 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | 08.17.085 | FDE - JUL/21 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | 08.04.048 | FDE - JUL/21 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | 08.17.038 | FDE - JUL/21 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | 08.80.010 | FDE - JUL/21 | CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.06 | 08.80.011 | FDE - JUL/21 | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | LOUÇAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | 08.16.001 | FDE - JUL/21 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | 08.16.025 | FDE - JUL/21 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | 08.16.045 | FDE - JUL/21 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | 44.02.062 | CDHU - 183 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 11.76 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | TUBOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | 08.80.021 | FDE - JUL/21 | TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | 08.13.002 | FDE - JUL/21 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 18 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | 08.13.003 | FDE - JUL/21 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 90 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 10.01.049 | FDE - JUL/21 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 | 1290.02 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | 68003 | SIURB (EDIF) - JAN/21 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 1256.28 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | 08.12.022 | FDE - JUL/21 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M | M | 89.65 |  | 0 | 11.62%
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | 11.02.027 | FDE - JUL/21 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | M2 | 375 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | REVESTIMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | REVESTIMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | 12.04.004 | FDE - JUL/21 | CHAPISCO | M2 | 83.07 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | 12.04.005 | FDE - JUL/21 | EMBOCO | M2 | 83.07 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.03 | 12.04.007 | FDE - JUL/21 | REBOCO | M2 | 83.07 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.04 | 12.02.036 | FDE - JUL/21 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 810.84 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.05 | 21.03.151 | CDHU - 183 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M2 | 231.61 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01 |  |  | PISOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
13.01.01 | 13.02.069 | FDE - JUL/21 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 1082.26 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.02 | 13.05.022 | FDE - JUL/21 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 517.18 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.03 | 19.01.022 | CDHU - 183 | REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 567.32 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.04 | 19.01.322 | CDHU - 183 | RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 111 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.05 | 19.01.422 | CDHU - 183 | RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7 CM, ACABAMENTO JATEADO | M | 14.64 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.06 | 19.01.432 | CDHU - 183 | DEGRAU E ESPELHO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO JATEADO | M | 41.55 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.07 | 13.02.024 | FDE - JUL/21 | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 10.55 |  | 0 | #DIV/0!
13.01.08 | 13.02.055 | FDE - JUL/21 | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 30.8 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01 |  |  | VIDROS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
14.01.01 | 14.01.008 | FDE - JUL/21 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M2 | 23.78 |  | 0 | #DIV/0!
14.01.02 | 14.02.099 | FDE - JUL/21 | ESPELHO | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | PINTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01 |  |  | PINTURA INTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.01.01 | 15.02.026 | FDE - JUL/21 | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | M2 | 4667.19 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.02 | 15.02.026 | FDE - JUL/21 | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | M2 | 3665.01 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.03 | 15.03.011 | FDE - JUL/21 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 233.26 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.04 | 15.03.011 | FDE - JUL/21 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 354.02 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.05 | 15.03.009 | FDE - JUL/21 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS | M2 | 145.25 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.06 | 15.03.076 | FDE - JUL/21 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" | M | 228.8 |  | 0 | #DIV/0!
15.01.07 | 02.05.202 | CDHU - 183 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | MXMES | 234 |  | 0 | #DIV/0!
15.02 |  |  | PINTURA EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
15.02.01 | 15.04.006 | FDE - JUL/21 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 2972.76 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.02 | 15.04.082 | FDE - JUL/21 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 2017.13 |  | 0 | #DIV/0!
15.02.03 | 02.05.212 | CDHU - 183 | ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS | M2MÊS | 5124 |  | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | ACESSIBILIDADE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.01 |  |  | ACESSIBILIDADE | 0 |  |  |  | #DIV/0!
16.01.01 | 30.06.064 | CDHU - 183 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | UN | 11 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.02 | 30.08.040 | CDHU - 183 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.03 | 08.16.092 | FDE - JUL/21 | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.04 | 30.01.080 | CDHU - 183 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.05 | 30.01.120 | CDHU - 183 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.06 | 08.84.033 | FDE - JUL/21 | TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.07 | 30.08.060 | CDHU - 183 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.08 | 47.04.080 | CDHU - 183 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4´ E DN= 1 1/2´ | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.09 | 44.03.920 | CDHU - 183 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.10 | 44.03.130 | CDHU - 183 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.11 | 44.03.180 | CDHU - 183 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.12 | 30.06.080 | CDHU - 183 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
16.01.13 | 16.18.077 | FDE - JUL/21 | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) | UN | 22 |  | 0 | #DIV/0!
17 |  |  | ALTERAÇÃO DE FACHADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
17.01 |  |  | FECHAMENTO E REVESTIMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
17.01.01 | 04.01.033 | FDE - JUL/21 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 17.16 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.02 | 12.04.004 | FDE - JUL/21 | CHAPISCO | M2 | 34.323 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.03 | 12.04.005 | FDE - JUL/21 | EMBOCO | M2 | 34.32 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.04 | 12.04.007 | FDE - JUL/21 | REBOCO | M2 | 34.32 |  | 0 | #DIV/0!
17.01.05 | 21.03.151 | CDHU - 183 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M2 | 24.42 |  | 0 | #DIV/0!
17.02 |  |  | PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
17.02.01 | 16.02.061 | FDE - JUL/21 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M | 1.8 |  | 0 | #DIV/0!
17.02.02 | 19.01.022 | CDHU - 183 | REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 28.44 |  | 0 | #DIV/0!
17.03 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
17.03.01 | 06.03.108 | FDE - JUL/21 | CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 18 |  | 0 | #DIV/0!
17.03.02 | 06.03.100 | FDE - JUL/21 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 40.8 |  | 0 | #DIV/0!
17.03.03 | 24.02.040 | CDHU - 183 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 6.8 |  | 0 | #DIV/0!
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
18.01 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
18.01.01 | 16.01.046 | FDE - JUL/21 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO | M2 | 13.32 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.02 | 24.02.080 | CDHU - 183 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA | M2 | 8 |  | 0 | #DIV/0!
18.01.03 | 32.06.231 | CDHU - 183 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 190.32 |  | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | PALCO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
19.01 |  |  | PALCO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
19.01.01 | 04.01.033 | FDE - JUL/21 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 1.4 |  | 0 | #DIV/0!
19.01.02 | 13.80.075 | FDE - JUL/21 | ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA | M3 | 4 |  | 0 | #DIV/0!
19.01.03 | 03.03.056 | FDE - JUL/21 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO | M3 | 4 |  | 0 | #DIV/0!
20 |  |  | CALÇADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
20.01 |  |  | CALÇADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
20.01.01 | 03.50.001 | FDE - JUL/21 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 45 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.02 | 16.02.029 | FDE - JUL/21 | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 10 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.03 | 16.02.071 | FDE - JUL/21 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.04 | 16.13.010 | FDE - JUL/21 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.05 | 03.03.026 | FDE - JUL/21 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M3 | 45 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.06 | 16.80.013 | FDE - JUL/21 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | M2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
20.01.07 | 16.80.017 | FDE - JUL/21 | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | M2 | 15.1 |  | 0 | #DIV/0!
21 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
21.01 |  |  | CALÇADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
21.01.01 | 43.07.340 | CDHU - 183 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | CJ | 14 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.02 | 43.07.350 | CDHU - 183 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H | CJ | 8 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.03 | 43.07.360 | CDHU - 183 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
21.01.04 | 43.08.022 | CDHU - 183 | CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE ATÉ 6 TR | CJ | 8 |  | 0 | #DIV/0!
22 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
22.01 |  |  | ELEVADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
22.01.01 | 16.20.023 | FDE - JUL/21 | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
22.01.02 | 16.20.026 | FDE - JUL/21 | ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
23 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
23.01 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
23.01.01 | 16.03.088 | FDE - JUL/21 | FORRACAO - LIRIO AMARELO | M2 | 15.05 |  | 0 | #DIV/0!
23.01.02 | 16.03.092 | FDE - JUL/21 | FORRACAO - CLOROFITO | M2 | 15.05 |  | 0 | #DIV/0!
24 |  |  | LIMPEZA FINAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
24.01 |  |  | LIMPEZA FINAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
24.01.01 | 16.11.005 | FDE - JUL/21 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 3920.35 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL SEM BDI | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | BDI - | XX,XX% | #VALUE! |  | #DIV/0!

## RESUMO
OBRA: | REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Tipo de Intervenção: REFORMA E ADEQUAÇÃO |  |  | Área de interv. | 3920.35
Endereço : | RUA PROFº IRINEU CHALUPPE, 65 - CENTRO - ITAPEVI - SP |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | FDE jul/21; SIURB- Edif Jan/21; CDHU 183; |  | Valor | #VALUE!
BDI - 23,38%
Item | Descrição dos Serviços | Custo Total | #VALUE! | % | 1.2338
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | SUPER ESTRUTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRAS / COMPONENTES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS E ALUMINIO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | FORRO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | COBERTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | REVESTIMENTOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | PISOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
14 | VIDROS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
15 | PINTURA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
16 | ACESSIBILIDADE | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
17 | ALTERAÇÃO DE FACHADA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
19 | PALCO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
20 | CALÇADA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
21 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
22 | ELEVADOR | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
23 | PAISAGISMO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
24 | LIMPEZA FINAL | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
l
OBRA: | REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Tipo de Intervenção: | REFORMA E ADEQUAÇÃO
Endereço : | RUA PROFº IRINEU CHALUPPE, 65 - CENTRO - ITAPEVI - SP |  |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | SUPER ESTRUTURA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRAS / COMPONENTES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS E ALUMINIO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | FORRO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | COBERTURA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | PISOS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | VIDROS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | PINTURA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | ACESSIBILIDADE | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | ALTERAÇÃO DE FACHADA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | PALCO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | CALÇADA | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | ELEVADOR | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | PAISAGISMO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | LIMPEZA FINAL | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!