## Orçamento
OBRA: |  | ATA DE MANUTENÇÃO - ESPORTES E LAZER
Tipo de Intervenção: |  | MANUTENÇÃO
Endereço : |  | ITAPEVI - SP |  |  | Investimento (R$) : |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  | SIURB Edif (Jan/21) / FDE (Abril/21) / CPOS 182
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | ATA DE MANUTENÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 10101 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Limpeza Mecanizada Geral, Inclusive Remoção Da Cobertura Vegetal - Troncos Com Diâmetro Até 10Cm - Sem Transporte | m2 | 1250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 10107 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Remoção De Entulho Com Caçamba Metálica, Inclusive Carga Manual E Descarga Em Bota-Fora | m3 | 400 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | 10303 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Corte E Carregamento Para Bota-Fora, Inclusive Transporte Até 1Km | m3 | 550 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | 10305 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Fornecimento De Terra, Inclusive Corte, Carga, Descarga E Transporte Até 1Km | m3 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | 10205 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Aterro, Inclusive Compactação | m3 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | 10310 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Transporte De Terra Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km | m3xkm | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.07 | 10415 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Lastro De Brita | m3 | 240 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.08 | 10420 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pead Corrugado E Perfuradopara Drenagem - Diâmetro 2,5" (Em Acordo Com As Normas Dnit 093/06, Nbr 15073 E Nbr 14692) | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.09 | 10426 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo Pvc Perfurado Para Drenagem - Diâmetro 4" (100Mm) | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.10 | 10480 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Reaterro De Valas, Inclusive Compactação | m3 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.11 | 10502 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tapume Chapa Compensada Resinada 10Mm | m2 | 400 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.12 | 10540 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tela Para Proteção De Obras, Malha 2 Mm | m2 | 400 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.13 | 20201 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Escavação Manual Com Profundidade Igual Ou Inferior A 1,50M | m3 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.14 | 10410 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Apiloamento Do Fundo De Valas, Para Simples Regularização | m2 | 170 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.15 | 20610 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Reaterro De Valas, Inclusive Apiloamento | m3 | 30 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.16 | 30101 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Forma Comum De Tábuas De Pinus - Plana | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.17 | 20404 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Armadura Em Aço Ca-50 | kg | 2000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.18 | 30307 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Concreto Fck = 20,0Mpa - Virado Na Obra | m3 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.19 | 34005 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Limpeza De Superfícies Com Hidrojateamento | m2 | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.20 | 40198 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Vergas, Cintas E Pilaretes De Concreto | m3 | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.21 | 14.10.121 | CDHU-182 | Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C | m2 | 350 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.22 | 45004 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Demolição De Alvenaria Em Geral (Tijolos Ou Blocos) | m3 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.23 | 45010 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Demolição De Placas Divisórias De Granilite Ou Similar | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.24 | 12.60.001 | FDE-Abril/21 | Retirada De Mármore Pedras Ou Granitos Incl Demolicão Argamassa Assentamento | m2 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.25 | 50140 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Regularização Com Argamassa De Cimento E Areia - Traço 1:3, Espessura Média 30Mm | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.26 | 50143 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Pintura Protetora Com Tinta Betuminosa (Para Argamassa Impermeável) - 2 Demãos | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.27 | 50147 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Proteção Mecânica Com Argamassa De Cimento E Areia - Traço 1:7, Espessura Média 30Mm | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.28 | 50313 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Impermeabilização A Base De Emulsão Asfáltica Estruturada Com Tecido De Poliéster - 3 Camadas De Estruturante | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.29 | 50140 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Regularização Com Argamassa De Cimento E Areia - Traço 1:3, Espessura Média 30Mm | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.30 | 50243 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Pintura Protetora Com Tinta Betuminosa (Para Argamassa Impermeável) - 2 Demãos | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.31 | 50147 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Proteção Mecânica Com Argamassa De Cimento E Areia - Traço 1:7, Espessura Média 30Mm | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.32 | 55015 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Demolição De Argamassa De Regularização - Espessura Média De 30Mm | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.33 | 60130 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Fornecimento De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.34 | 60131 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Montagem De Estrutura Metálica Para Cobertura | kg | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.35 | 60203 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Telhas De Barro Cozido - Paulista | m2 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.36 | 60222 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Telha Ondulada Crfs 8Mm | m2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.37 | 60243 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Telha Trapezoidal Dupla Em Aço Galvanizado - E= 0,8Mm, Revestimento B, H=40Mm - Pintada 1 Face - Miolo Em Poliuretano E=30Mm | m2 | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.38 | 60244 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Telha Trapezoidal Em Aço Galvanizado Espessura De 0,50Mm, Revestimento B, H=40Mm | m2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.39 | 60250 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Telhas Em Policarbonato Alveolar 6Mm Com Estrutura Metálica Galvanizada Instalada | m2 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.40 | 60255 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cumeeira Para Telha Ondulada (Crfs, Pvc Rígido E Poliéster), Trapezoidal E Greca (Pvc Rígido E Poliéster) | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.41 | 60294 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cumeeira Trapezoidal Em Aço Galvanizado Esp=0,5Mm, Revestimento B, H=40Mm, L=0,60 M | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.42 | 60295 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cumeeira Ondulada Em Aço Galvanizado Esp=0,50Mm, Revestimento B, H=17,5Mm, Larg=0,60M | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.43 | 65025 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Demolição De Telhas Em Geral, Exclusive Telhas De Barro Cozido E Vidro | m2 | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.44 | 106032 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Retirada De Calhas, Rufos Ou Rincões Em Chapa Metálica | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.45 | 68001 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Revisão Geral De Telhados De Barro, Inclusive Tomada De Goteira | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.46 | 68003 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Revisão, Escovação, Inclusive Tomada De Goteiras De Telhados Em Geral, Exclusive Para Telhas De Barro Cozido Ou Vidro | m2 | 1500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.47 | 70119 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Pm.19 - Porta Lisa Comum/ Encabeçada Revestida Com Laminado Melamínico - 102X210Cm | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.48 | 70117 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Pm.17 - Porta Lisa Comum/ Encabeçada Revestida Com Laminado Melamínico - 82X210Cm | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.49 | 70118 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Pm.18 - Porta Lisa Comum/ Encabeçada Revestida Com Laminado Melamínico - 92X210Cm | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.50 | 70151 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Em.01 - Batente De Madeira (14Cm) - Para Porta De 2 Folhas, Sem Bandeira | jg | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.51 | 70154 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Em.02 - Batente De Madeira (25Cm) - Para Porta De 1 Folha, Sem Bandeira | jg | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.52 | 70210 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Conjunto De Fechadura De Cilindro, Só Lingueta (55Mm) - Tráfego Intenso - Porta De Abrir | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.53 | 76001 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Retirada De Folhas De Porta De Passagem Ou Janela | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.54 | 78003 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Guarnição Ou Moldura De Madeira - 10,0Cm | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.55 | 80101 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Pp.01 - Porta Em Ferro Perfilado, Dupla Almofadada - Abrir, 1 Folha | m2 | 3.5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.56 | 80102 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Pp.02 - Porta Em Ferro Perfilado, Dupla Almofadada - Abrir, 2 Folha | m2 | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.57 | 80266 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Ca.17 - Caixilho Em Alumínio Anodizado - De Correr | m2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.58 | 80274 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Ep.06 - Grade De Proteção Em Ferro Redondo | m2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.59 | 80276 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Grade De Proteção Em Ferro Galvanizado Eletrofundido - Barra 25X2Mm, Malha 65X132Mm | m2 | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.60 | 80280 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tela De Proteção Em Arame N.12, Malha De 1/2" - Inclusive Requadro | m2 | 60 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.61 | 80306 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Pp.36 - Porta Em Ferro Perfilado Com Tela Para Abrigo De Gás | m2 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.62 | 86001 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Retirada De Esquadrias Metálicas Em Geral, Portas Ou Caixilhos | m2 | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.63 | 90251 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Eletroduto De Polietileno Flexível, Alta Resistência - 3" | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.64 | 90252 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Eletroduto De Polietileno Flexível, Alta Resistência - 4" | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.65 | 90253 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Eletroduto De Polietileno Flexível, Alta Resistência - 2" | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.66 | 90328 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo 1,50Mm2 - Isolamento Para 1,0Kv - Classe 4 - Flexível | m | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.67 | 90329 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo 2,50Mm2 - Isolamento Para 1,0Kv - Classe 4 - Flexível | m | 1300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.68 | 90330 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo 4,00Mm2 - Isolamento Para 1,0Kv - Classe 4 - Flexível | m | 1300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.69 | 90331 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo 6,00Mm2 - Isolamento Para 1,0Kv - Classe 4 - Flexível | m | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.70 | 90332 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo 10,00Mm2 - Isolamento Para 1,0Kv - Classe 4 - Flexível | m | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.71 | 90333 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo 16,00Mm2 - Isolamento Para 1,0Kv - Classe 4 - Flexível | m | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.72 | 90334 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo 25,00Mm2 - Isolamento Para 1,0Kv - Classe 4 - Flexível | m | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.73 | 90336 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo 50,00Mm2 - Isolamento Para 1,0Kv - Classe 4 - Flexível | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.74 | 90506 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Quadro De Distribuição Em Chapa Metálica - Para Até 16 Disjuntores | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.75 | 90510 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Quadro De Distribuição Em Chapa Metálica - Para Até 24 Disjuntores | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.76 | 90528 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Caixa De Passagem Tipo Condulete - 1/2" | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.77 | 90529 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Caixa De Passagem Tipo Condulete - 3/4" | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.78 | 90530 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Caixa De Passagem Tipo Condulete - 1" | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.79 | 90532 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Caixa De Passagem Tipo Condulete - 1 1/2" | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.80 | 90533 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Caixa De Passagem Tipo Condulete - 2" | un | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.81 | 90692 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo De Cobre Nú, Para Aterramento - 16,00Mm2 | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.82 | 90693 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cabo De Cobre Nú, Para Aterramento - 25,00Mm2 | m | 350 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.83 | 90701 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Ponto Com Interruptor Simples - 1 Tecla, Em Caixa 4"X2" | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.84 | 90702 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Ponto Com Interruptor Simples - 2 Teclas, Em Caixa 4"X2" | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.85 | 90703 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Ponto Com Interruptor Simples - 3 Teclas, Em Caixa 4"X2" | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.86 | 90707 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Ponto Com Interruptor Simples - 4 Teclas, Em Caixa 4"X4" | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.87 | 90811 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Mini Disjuntor - Tipo Europeu (Iec) - Unipolar 32/50A | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.88 | 90813 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Mini Disjuntor - Tipo Europeu (Iec) - Bipolar 32/50A | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.89 | 90815 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Mini Disjuntor - Tipo Europeu (Iec) - Tripolar 32/50A | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.90 | 90943 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Luminária Blindada Em Alumínio Fundido De Embutir Até 200W | un | 70 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.91 | 90972 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Luminária Industrial - 2 Lâmpadas Fluorescentes 16/20W | un | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.92 | 90991 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Luminária Comercial - 1 Lâmpada Fluorescente 54W | un | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.93 | 91023 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Luminária De Emergência Autônoma Com Lâmpada Fluorescente 15W | un | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.94 | 91105 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Pára-Raios Tipo "Franklin", Exclusive Descida E Aterramento | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.95 | 91150 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Haste De Aço Galvanizado, Inclusive Base E Estais - 2"/3M | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.96 | 91153 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cordoalha De Cobre Nú, Inclusive Isoladores - 35,00Mm2 | m | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.97 | 91251 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Quadro Comando Para Conjunto Motor-Bomba, Trifásico - Até 5Hp | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.98 | 91253 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Quadro De Bomba De Incêndio | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.99 | 98231 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Reator Simples Para Lâmpada Fluorescente, Alto F.Potência - 220V/40W | un | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.100 | 98260 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Lâmpada Fluorescente - 110W Tipo Ho | un | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.101 | 98210 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tomada Simples De Embutir - 110/220V | un | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.102 | 08.14.101 | FDE-Abril/21 | Caixa Dágua Cônica Polietileno Capacidade De 500L Inclusive Tampa | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.103 | 08.14.103 | FDE-Abril/21 | Caixa Dágua Cônica Polietileno Capacidade De 1000L Inclusive Tampa | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.104 | 100195 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Proteção Anticorrosiva Para Tubulação Enterrada | m | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.105 | 100198 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Envelopamento De Tubulação Enterrada, Com Concreto | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.106 | 100251 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Aço Galvanizado, Classe Leve I (Linha Água) - 3/4" | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.107 | 100252 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Aço Galvanizado, Classe Leve I (Linha Água) - 1" | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.108 | 100254 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Aço Galvanizado, Classe Leve I (Linha Água) - 1 1/2" | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.109 | 100255 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Aço Galvanizado, Classe Leve I (Linha Água) - 2" | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.110 | 100261 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 25Mm (3/4") | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.111 | 100262 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 32Mm (1") | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.112 | 100264 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 50Mm (1 1/2") | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.113 | 100281 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 3/4" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.114 | 100282 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 1" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.115 | 100284 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 1 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.116 | 100285 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.117 | 100352 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 1" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.118 | 100354 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 1 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.119 | 100365 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Válvula De Retenção Horizontal - 2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.120 | 100366 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Válvula De Retenção Horizontal - 2 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.121 | 100367 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Válvula De Retenção Horizontal - 3" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.122 | 100374 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Válvula De Retenção Vertical - 1 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.123 | 100375 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Válvula De Retenção Vertical - 2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.124 | 100376 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Válvula De Retenção Vertical - 2 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.125 | 100377 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Válvula De Retenção Vertical - 3" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.126 | 100462 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 25Mm (3/4") | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.127 | 100463 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 32Mm (1") | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.128 | 100464 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 40Mm (1 1/4") | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.129 | 100465 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 50Mm (1 1/2") | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.130 | 100466 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pvc Rígido, Soldável (Linha Água) - 60Mm (2") | m | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.131 | 100502 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 3/4" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.132 | 100503 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 1" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.133 | 100504 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 1 1/4" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.134 | 100505 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 1 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.135 | 100506 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.136 | 100507 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 2 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.137 | 100508 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 3" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.138 | 100532 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Cromado - 1" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.139 | 100533 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Cromado - 1 1/4" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.140 | 100534 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Cromado - 1 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.141 | 100540 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Pressão, Metal Amarelo - 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.142 | 100541 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Pressão, Metal Amarelo - 3/4" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.143 | 100551 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Pressão, Metal Cromado - 3/4" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.144 | 100560 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro Globo Com Adaptador E Tampa - 2 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.145 | 100720 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Válvula Esférica Monobloco Em Latão, 3/4" Npt | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.146 | 100790 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Caixa Com Coletor De Água (Sifão) Para Rede De Gás | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.147 | 100795 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Proteção Anticorrosiva Para Tubulação Enterrada | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.148 | 100802 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Aço-Carbono Galvanizado, Classe Média (Din2440) - 2 1/2" | m | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.149 | 100803 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Aço-Carbono Galvanizado, Classe Média (Din2440) - 3" | m | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.150 | 100805 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Aço-Carbono Galvanizado, Classe Média (Din2440) - 4" | m | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.151 | 100831 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 2 1/2" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.152 | 100832 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 3" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.153 | 100834 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Registro De Gaveta, Metal Amarelo - 4" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.154 | 100849 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Envelopamento De Tubulação Enterrada, Com Concreto | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.155 | 100850 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Recalque De Passeio Com União Engate Rápido - Registro Tipo Globo 2 1/2" | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.156 | 100868 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Mangueira De Incêndio Com União De Engate Rápido, 30M - 1 1/2" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.157 | 100872 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Mangueira De Incêndio Com União De Engate Rápido, 30M - 2 1/2" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.158 | 100873 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Esguicho De Incêndio Com Engate Rápido - 1 1/2"X1/2" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.159 | 100877 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Esguicho De Incêndio Com Engate Rápido - 2 1/2"X5/8" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.160 | 100934 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tubo De Pvc Rígido, Ponta E Bolsa (Linha Esgoto) - 150Mm (6") | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.161 | 101102 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 50Cm | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.162 | 101133 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado N.24 - Desenvolvimento 50Cm | m | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.163 | 101173 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Hc.02 - Canaleta De Concreto De A.P.P/Tampa/Grelha De Concreto Ou Ferro L=40Cm | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.164 | 101177 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Canaleta Meia Cana Em Concreto D=40Cm | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.165 | 101216 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Condutor Em Tubo De Pvc Rígido, Ponta E Bolsa - 100Mm (4") | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.166 | 101227 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Grelha Hemisférica De Ferro Fundido - 100Mm | un | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.167 | 101301 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Bacia Sanitária Sifonada, De Louça Branca | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.168 | 101305 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Bacia Sanitária Alteada Para Portadores De Deficiência Física | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.169 | 101308 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Lavatório De Louça Branca, Sem Coluna, Capacidade Mínima 5L, Exclusive Torneira | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.170 | 101314 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Lavatório De Louça Individual Para Portadores De Deficiência Física | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.171 | 101325 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Mictório Individual De Louça Branca, Tipo Bacia - De Centro | un | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.172 | 08.16.046 | FDE-Abril/21 | Tanque De Louca Branca,Grande C/Coluna | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.173 | 101352 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cuba Simples De Aço Inoxidável Chapa 20 - 500X400X250Mm | un | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.174 | 101403 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Torneira De Pressão Para Uso Geral, Metal Cromado - 1/2" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.175 | 101404 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Torneira De Pressão Para Uso Geral, Metal Cromado - 3/4" | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.176 | 101416 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Torneira De Parede Antivandalismo | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.177 | 101426 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Acabamento Antivandalismo Para Válvula De Descarga | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.178 | 101475 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tampo Para Bancada Úmida - Granito Cinza Andorinha - Espessura 2Cm | m2 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.179 | 101478 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tampo Para Bancada Úmida - Granito Preto Tijuca Polido 2Cm | m2 | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.180 | 109001 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Desentupimento De Ramais De Esgoto Ou Águas Pluviais | m | 700 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.181 | 110101 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Chapisco Comum - Argamassa De Cimento E Areia 1:3 | m2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.182 | 110210 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Emboço Interno - Argamassa De Cimento E Areia 1:3 | m2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.183 | 110113 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Reboco Interno - Argamassa Pré-Fabricada | m2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.184 | 110225 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Azulejos, Juntas Amarração Ou A Prumo - Assentes Com Argamassa Comum | m2 | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.185 | 110213 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Reboco Interno - Argamassa Pré-Fabricada | m2 | 950 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.186 | 110406 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cantoneira De Proteção - Perfil "L" De Alumínio, 1"X1"X1/8" | m | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.187 | 110456 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Peitoril De Granilite - Espessura 2Cm, Largura 20Cm | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.188 | 110458 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Peitoril De Granito Polido - Esp=2Cm | m | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.189 | 118001 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Reparos Em Trincas E Rachaduras | m | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.190 | 118005 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Reparos Em Emboço - Argamassa Mista De Cimento, Cal E Areia 1:4/12 | m2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.191 | 118006 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Reparos Em Reboco - Argamassa De Cal E Areia 1:2 | m2 | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.192 | 120140 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Forro De Gesso Comum - Placa Convencional (Fornecimento E Instalação) | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.193 | 120145 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Forro Em Régua De Pvc 200Mm - Inclusive Perfis De Fixação E Acabamento | m2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.194 | 125005 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Demolição De Forro De Gesso | m2 | 500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.195 | 130117 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Lastro De Concreto, Com Hidrofugo - 150Kg Cim/M3 | m3 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.196 | 130202 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Cimentado Comum, Desempenado E Alisado - Espessura 20Mm | m2 | 800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.197 | 130205 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Granilite - Espessura 8Mm | m2 | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.198 | 130211 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Piso Estrutural Em Concreto Armado - 7Cm | m2 | 800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.199 | 130242 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Piso Cerâmico Esmaltado (Pei-5) - Assentado Com Argamassa Colante | m2 | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.200 | 130309 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Rodapé Cerâmico Esmaltado Peiv 7Cm À 10Cm | m | 250 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.201 | 130405 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Soleira Para Porta Em Granito Cinza Sem Polimento (Fosco) | m | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.202 | 135005 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Demolição De Argamassa, Cerâmica Ou Similar Inclusive Argamassa De Regularização | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.203 | 135020 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Demolição De Fibro-Vinil Ou Borracha Sintética, Inclusive Argamassa De Regularização | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.204 | 138061 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Polimento De Piso De Granilite Ou Argamassa De Alta Resistência | m2 | 3000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.205 | 150110 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tinta Pva (Látex) - Concreto Ou Reboco Sem Massa Corrida | m2 | 6500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.206 | 150115 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tinta Acrílica - Concreto Ou Reboco Sem Massa Corrida | m2 | 4000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.207 | 150119 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tinta Acrílica Texturada | m2 | 1500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.208 | 150310 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Esmalte Sintético - Esquadrias E Peças De Serralheria | m2 | 2800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.209 | 150312 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Esmalte Sintético - Estruturas Metálicas | m2 | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.210 | 170129 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Fp.03 - Alambrado Para Quadras De Esporte - Gp.6/Edif - Tg/4,5M | m | 300 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.211 | 170132 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Fp.02 - Gradil De Ferro Perfilado, Tipo Parque Com Mureta - Gpm-1/Depave | m | 70 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.212 | 170164 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Fv.15/16 - Muro De Fecho Em Blocos E Estrutura De Concreto, Fundação Com Brocas | m | 40 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.213 | 170190 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Gradil De Ferro Galvanizado Eletrofundido - Barra 25X2Mm - Malha 65X132Mm - Montante Com Distância De 1650Mm - Sem Pintura | m2 | 400 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.214 | 170211 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Piso De Concreto Intertravado, Espessura 8Cm | m2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.215 | 170242 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Passeio De Concreto, Fck=25Mpa, Incluindo Preparo Da Caixa E Lastro De Brita | m3 | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.216 | 170351 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Qc.02 - Quadra Poliesportiva - Piso Armado | m2 | 1200 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.217 | 170360 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Postes Para Voleibol, Inclusive Pintura E Rede | un | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.218 | 170361 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Trave Para Futebol De Salão, Inclusive Pintura E Rede | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.219 | 170363 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tabela Para Basquete, Englobando Desde Fundação Até A Cesta De Nylon | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.220 | 170365 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tela De Nylon Para Cobertura De Quadra | m2 | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.221 | 170371 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Demarcação E Pintura De Superfícies - Epóxi | m2 | 800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.222 | 170373 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Demarcação E Pintura De Faixas Até 10Cm - Epóxi | m | 800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.223 | 170401 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Limpeza Geral Da Obra | m2 | 800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.224 | 170414 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Limpeza E Lavagem De Piso Por Hidrojateamento | m2 | 800 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.225 | 30.01.130 | CDHU-182 | Barra De Proteção Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Alumínio Acabamento Com Pintura Epóxi | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.226 | 170520 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Barra De Apoio Para Deficientes L=45 Cm (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.227 | 170521 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Barra De Apoio Para Deficientes L=80 Cm (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.228 | 170522 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Barra De Apoio Para Deficientes L=90 Cm (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.229 | 170523 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Barra De Apoio Para Chuveiro Para Portadores De Deficiência Física (Barras Com Diâmetro Entre 3,0 E 4,5Cm) | un | 5 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.230 | 170524 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Dp.04 - Corrimão Em Tubo Galvanizado | m | 70 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.231 | 170525 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Dp.05 - Corrimão Em Tubo Galvanizado Com Guarda Corpo | m | 70 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.232 | 170527 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Barra De Apoio Para Lavatório Em "L" - Ppdf | un | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.233 | 174501 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Andaimes Metálicos - Fornecimento | m3xmês | 1500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.234 | 174502 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Andaimes Metálicos - Montagem E Desmontagem | m3 | 1500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.235 | 178015 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Tela Galvanizada Para Alambrado - Malha 2" Fio 10 | m2 | 2500 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.236 | 180305 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Grama Esmeralda | m2 | 2000 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.237 | 181201 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Ic.01 - Banco De Concreto Polido Com Pintura Em Poliuretano | m | 220 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.238 | 181202 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Ic.02 - Conjunto Mesa E Bancos Em Concreto | cj | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.239 | 181408 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Escorregador Compr=3,00M H=1,80M - Estrutura Metálica | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.240 | 181411 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Gangorra Com 3 Pranchas Compr=3,00M H=0,70M - Estrutura Metálica | un | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.241 | 181415 | Siurb (Edif)-Jan/21 | Balanço De 3 Lugares Com Pneus Compr=4,50M H=2,50M - Estrutura Metálica | un | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.242 | 15.02.080 | FDE-Abril/21 | Tinta Latex Para Piso | m2 | 6000 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | XX,XX% | #VALUE! |  | #VALUE!

## Cronograma Mensal
OBRA: | ATA DE MANUTENÇÃO - ESPORTES E LAZER
Tipo de Intervenção: MANUTENÇÃO
Endereço : | ITAPEVI - SP
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | % | R$
1 | ATA DE MANUTENÇÃO | #DIV/0! | #VALUE! | [12 empty] | 0%
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Resumo
OBRA: | ATA DE MANUTENÇÃO - ESPORTES E LAZER
Tipo de Intervenção: MANUTENÇÃO
Endereço : | ITAPEVI - SP
TAB. REF.: | SIURB Edif (Jan/21) / FDE (Abril/21) / CPOS 182
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (sem BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | %
1 | ATA DE MANUTENÇÃO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!