## Orçamento novo
OBRA: |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO POUPATEMPO ESTADUAL E RESOLVE FÁCIL MUNICIPAL DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO
Endereço : |  | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 136 - CIDADE DA SAÚDE |  |  | Investimento: |  | 0
TAB. REF.: |  | CDHU 190 / SINAPI ABR.23 / SIURB JAN.23 / SICRO JAN.23 / FDE ABR.2023
Item | Ref. | Código | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo Total (S/BDI) | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6.4 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 35 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | CDHU | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | M2 | 3881.14 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | REVISÃO DE COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | SIURB EDIF | 68003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 1094.18 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 756 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | SICRO | P9891 | Engenheiro mecânico | mês | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | SIURB EDIF | 200533 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | SIURB EDIF | 200536 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | PROJETO EXECUTIVO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.04.01 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 6 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | CDHU | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 9.18 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | CDHU | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | KG | 3141 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.6 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | CDHU | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 12.46 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.07 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.08 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 40 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO (PAREDES DIVISAS LATERAIS) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | CDHU | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 165 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.01 | FDE | 11.02.067 | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | M2 | 165 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | COPA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | COPA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.01 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | CDHU | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | CDHU | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.04 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.05 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 39.82 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.06 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 29.1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.07 | CDHU | 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 10.72 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.08 | SIURB EDIF | 130309 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 16.9 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.09 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 2.01 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.09 | CDHU | 44.06.370 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.10 | CDHU | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.11 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.12 | CDHU | 30.01.110 | Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.13 | CDHU | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.14 | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.15 | CDHU | 22.03.040 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 199.5 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | MEZANINO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | MEZANINO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | CDHU | 03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 | 46.65 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 64.8 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.04 | CDHU | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 24.98 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.05 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.06 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.07 | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 0.72 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.08 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 5.55 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.09 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 350 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.10 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.11 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 17 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.12 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 7 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.13 | CDHU | 41.14.560 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.14 | CDHU | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.15 | CDHU | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.16 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.17 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.18 | CDHU | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.19 | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.20 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 64.8 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.21 | CDHU | 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 10.31 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.22 | SIURB EDIF | 130309 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 77.7 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.23 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 24.12 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.24 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 24.12 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.25 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 24.12 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.26 | CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 234.6 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.27 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 234.6 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.28 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 119 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.29 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 119 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.30 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 0.72 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.31 | CDHU | 44.06.370 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.32 | CDHU | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.33 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.34 | CDHU | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.35 | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.36 | CDHU | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | M2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.37 | CDHU | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | DIVISÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01 |  |  | DIVISÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
06.01.01 | CDHU | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | M2 | 271.11 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.02 | CDHU | 14.30.880 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU | M2 | 262.03 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.03 | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.04 | CDHU | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | M2 | 322.07 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.05 | SIURB EDIF | 40352 | VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO | M2 | 79.56 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.06 | SIURB EDIF | 40356 | VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL | M2 | 98.83 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.07 | SIURB EDIF | 40353 | VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA | M2 | 15.6 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.08 | CDHU | 26.01.348 | Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III | M2 | 28.28 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.09 | CDHU | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | M2 | 22.54 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.10 | CDHU | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M2 | 28.28 |  | 0 | #DIV/0!
06.01.11 | CDHU | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 22.54 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | SERVIÇOS EM FACHADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01 |  |  | SERVIÇOS EM FACHADA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
07.01.01 | CDHU | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | M2 | 220 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | SERVIÇOS DE PINTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01 |  |  | PAREDES EXTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.01.01 | CDHU | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 72.9 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.02 | CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 486 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.03 | SINAPI | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 486 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.04 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 45 |  | 0 | #DIV/0!
08.01.05 | CDHU | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 270 |  | 0 | #DIV/0!
08.02 |  |  | PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.02.01 | CDHU | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 221.98 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.02 | CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 2774.8 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.03 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2744.8 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.04 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2774.8 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.05 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 38 |  | 0 | #DIV/0!
08.02.06 | CDHU | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 228 |  | 0 | #DIV/0!
08.03 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.03.01 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 131.55 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.02 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 131.55 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.03 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 131.55 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.04 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
08.03.05 | CDHU | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 40 |  | 0 | #DIV/0!
08.04 |  |  | PINTURA DE TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
08.04.01 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 110 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.02 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 110 |  | 0 | #DIV/0!
08.04.03 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 1094.18 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | BANHEIROS INTERNOS (USO DE FUNCIONÁRIOS) | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01 |  |  | BANHEIROS INTERNOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | CDHU | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível | M2 | 20.86 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.02 | CDHU | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.03 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 60 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.04 | CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.05 | CDHU | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.06 | FDE | 08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | CDHU | 30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | CDHU | 30.01.080 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.07 | CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.08 | CDHU | 49.05.040 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.09 | CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.10 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 104.85 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.11 | CDHU | 18.13.010 | Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 20.86 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.12 | SIURB EDIF | 130309 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 27.6 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.13 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 20.86 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.14 | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.15 | CDHU | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.16 | CDHU | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 2 |  | 0 | #DIV/0!
09.01.17 | CDHU | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01 |  |  | PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
10.01.01 | CDHU | 17.40.020 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | M2 | 1094.18 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.02 | CDHU | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 1094.18 |  | 0 | #DIV/0!
10.01.03 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 851.52 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | INSTALAÇÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.01.01 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5184 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.02 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.03 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 1020 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.04 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 315 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.05 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.06 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.07 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.08 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 340 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.09 | SIURB EDIF | 90953 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.10 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 342 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.11 | CDHU | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.12 | CDHU | 41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | UN | 60 |  | 0 | #DIV/0!
11.01.13 | CDHU | 38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.02 |  |  | AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.02.01 | CDHU | 61.20.092 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.02 | CDHU | 61.20.040 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.03 | CDHU | 43.07.070 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h | CJ | 4 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.04 | CDHU | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 48 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.05 | CDHU | 46.27.110 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 48 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.06 | CDHU | 32.11.430 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 48 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.07 | CDHU | 32.11.440 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro) | M | 48 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.08 | CDHU | 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 48 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.09 | CDHU | 43.07.390 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.10 | CDHU | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 12 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.11 | CDHU | 46.27.110 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 12 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.12 | CDHU | 32.11.430 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 12 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.13 | CDHU | 32.11.440 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro) | M | 12 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.14 | CDHU | 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 12 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.15 | CDHU | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.16 | CDHU | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.17 | CDHU | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.18 | CDHU | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.19 | CDHU | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.20 | CDHU | 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.21 | CDHU | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.22 | CDHU | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.23 | CDHU | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.24 | CDHU | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.25 | CDHU | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.26 | CDHU | 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.27 | CDHU | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.28 | CDHU | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.29 | CDHU | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.30 | CDHU | 32.11.330 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.31 | CDHU | 32.11.340 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.32 | CDHU | 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.33 | CDHU | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.34 | CDHU | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.35 | CDHU | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.36 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.37 | CDHU | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.38 | CDHU | 39.21.254 | Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.39 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 180 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.40 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 250 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.41 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.42 | CDHU | 43.20.140 | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.02.43 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 64 |  | 0 | #DIV/0!
11.03 |  |  | CÂMERAS DE SEGURANÇA E REDE DE DADOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.03.01 | CDHU | 66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.02 | CDHU | 66.08.326 | Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 4 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.03 | CDHU | 66.08.324 | Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.05 | SIURB EDIF | 99003 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | PTO | 114 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.06 | CDHU | 66.08.115 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.07 | CDHU | 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.08 | CDHU | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.09 | CDHU | 66.08.340 | Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.10 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.11 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.12 | CDHU | 69.03.360 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN | 164 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.13 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 302 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.14 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 7 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.15 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.16 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.03.17 | CDHU | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 8235 |  | 0 | #DIV/0!
11.04 |  |  | REALOCAÇÃO GERADOR | 0 |  |  |  | #DIV/0!
11.04.01 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 30 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.02 | CDHU | 15.01.110 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.03 | CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.04 | CDHU | 34.05.310 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | M2 | 12 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.05 | CDHU | 34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | M2 | 2.31 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.06 | CDHU | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 3 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.07 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 250 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.08 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 3.75 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.09 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 1.25 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.10 | CDHU | 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 110 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.11 | CDHU | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 315 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.12 | CDHU | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 455 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.13 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 320 |  | 0 | #DIV/0!
11.04.14 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 1 | MOBILIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE GERADOR | UN | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0!
12.01.01 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 43 |  | 0 | #DIV/0!
12.01.02 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 1940.57 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL C/ BDI |  |  |  | BDI |  | 0 |  | 100%

## Resumo
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO POUPATEMPO ESTADUAL E RESOLVE FÁCIL MUNICIPAL DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: REFORMA E ADEQUAÇÃO
Endereço : | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 136 - CIDADE DA SAÚDE |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: | CDHU 190 / SINAPI ABR.23 / SIURB JAN.23 / SICRO JAN.23 / FDE ABR.2023
Item | Descrição dos Serviços | Custo Total | Preço Total com BDI | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | COPA | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | MEZANINO | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | DIVISÓRIAS | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | SERVIÇOS EM FACHADA | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | SERVIÇOS DE PINTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | BANHEIROS INTERNOS (USO DE FUNCIONÁRIOS) | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | PISO | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | INSTALAÇÕES | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
OBRA: | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO POUPATEMPO ESTADUAL E RESOLVE FÁCIL MUNICIPAL DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: REFORMA E ADEQUAÇÃO | [7 empty] | Investimento: | 0
Endereço : | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 136 - CIDADE DA SAÚDE
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COPA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MEZANINO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DIVISÓRIAS | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SERVIÇOS EM FACHADA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SERVIÇOS DE PINTURA | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | BANHEIROS INTERNOS (USO DE FUNCIONÁRIOS) | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PISO | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COMPOSIÇÕES
OBRA: |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO POUPATEMPO ESTADUAL E RESOLVE FÁCIL MUNICIPAL DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO
Endereço : |  | RUA JOSÉ MICHELOTTI, 136 - CIDADE DA SAÚDE |  |  | Investimento: | 0
TAB. REF.: |  | CDHU 190 / SINAPI ABR.23 / SIURB JAN.23 / SICRO JAN.23 / FDE ABR.2023
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Composição 1 |  | MOBILIZAÇÃO E REALOCAÇÃO DE GERADOR | UN. |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
SINAPI | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 6 |  | 0
SINAPI | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3 |  | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0