## Orçamento
BDI
1
OBRA: |  |  | PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL
Tipo de Intervenção: |  |  | REFORMA |  | Área de intervenção: |  | 1232.71
Endereço : |  |  | RUA JOSÉ MICHELOTTI, Nº 97 |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | SINAPI - (Julho/22) / CPOS - 186 / FDE - (Abr/22) /SIURB - (Jan/22) |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Saldo
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Preço un. | Preço Total | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.01.01 | 93567 | Sinapi-Ago/22 | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares | mes | 9 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.01.02 | 93572 | Sinapi-Ago/22 | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares | mes | 9 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
01.02.01 | 01.17.071 | CPOS- 186 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas Em Formato A1 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.02 | 01.17.111 | CPOS- 186 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.03 | 01.17.111 | CPOS- 186 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas Em Formato A1 (camera, rede lógica e telefone) | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.04 | 01.17.151 | CPOS- 186 | Projeto Executivo De Climatização Em Formato A1 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.05 | 08.08.090 | FDE-Abr/22 | Treinamento Básico Para Brigada De Incêndio Incluso Equipamentos (Por Participante) | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.06 | 200533 | Siurb-Edif-Jan22 | Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.02.07 | 200536 | Siurb-Edif-Jan22 | Serviços Técnicos Profissionais Para Obtenção Do Avcb Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 02.08.020 | CPOS- 186 | Placa De Identificação Para Obra | m2 | 6.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.02 | 98458 | Sinapi-Ago/22 | Tapume Com Compensado De Madeira. Af_05/2018 | m2 | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.03 | 11.18.060 | CPOS- 186 | Lona Plástica | m2 | 300 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.04 | 02.02.130 | CPOS- 186 | Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | unmes | 6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
01.03.05 | 02.02.150 | CPOS- 186 | Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² | unmes | 6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.01 |  |  | DEMOLIÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.01.01 | 97622 | Sinapi-Ago/22 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 8.82 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.02 | 03.08.200 | CPOS- 186 | Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos | m2 | 161.16 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.03 | 03.01.020 | CPOS- 186 | Demolição Manual De Concreto Simples | m3 | 8.72 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.04 | 97634 | Sinapi-Ago/22 | Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 267.76 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.05 | 97632 | Sinapi-Ago/22 | Demolição De Rodapé Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m | 131.07 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.06 | 97640 | Sinapi-Ago/22 | Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 174.2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.07 | 97665 | Sinapi-Ago/22 | Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | un | 21 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.08 | 05.07.050 | CPOS- 186 | Remoção De Entulho De Obra Com Caçamba Metálica - Material Volumoso E Misturado Por Alvenaria, Terra, Madeira, Papel, Plástico E Metal | m3 | 37.48 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.01.09 | 05.07.070 | CPOS- 186 | Remoção De Entulho De Obra Com Caçamba Metálica - Gesso E/Ou Drywall | m3 | 66.21 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02 |  |  | RETIRADA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
02.02.01 | 04.09.020 | CPOS- 186 | Retirada De Esquadria Metálica Em Geral | m2 | 35.1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.02 | 04.09.100 | CPOS- 186 | Retirada De Guarda-Corpo Ou Gradil Em Geral | m2 | 16.22 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.03 | 04.09.060 | CPOS- 186 | Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Chumbados | m | 17.88 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.04 | 04.08.020 | CPOS- 186 | Retirada De Folha De Esquadria Em Madeira | un | 63 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.05 | 04.08.060 | CPOS- 186 | Retirada De Batente Com Guarnição E Peças Lineares Em Madeira, Chumbados | m | 298.65 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.06 | 04.09.040 | CPOS- 186 | Retirada De Folha De Esquadria Metálica | un | 9 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.07 | 04.09.080 | CPOS- 186 | Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Fixados | m | 4.6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.08 | 76065 | Siurb-Edif-Jan22 | Retirada De Maçanetas | par | 32 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.09 | 04.11.020 | CPOS- 186 | Retirada De Aparelho Sanitário Incluindo Acessórios | un | 18 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.10 | 04.11.030 | CPOS- 186 | Retirada De Bancada Incluindo Pertences | m2 | 4.6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.11 | 04.07.040 | CPOS- 186 | Retirada De Forro Qualquer Em Placas Ou Tiras Apoiadas | m2 | 1055 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.12 | 04.02.140 | CPOS- 186 | Retirada De Estrutura Metálica | kg | 1500 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.13 | 04.40.030 | CPOS- 186 | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza E Empilhamento | m | 40.52 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
02.02.14 | 05.07.050 | CPOS- 186 | Remoção De Entulho De Obra Com Caçamba Metálica - Material Volumoso E Misturado Por Alvenaria, Terra, Madeira, Papel, Plástico E Metal | m3 | 34.96 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
3 |  |  | CALÇADA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.01 |  |  | CALÇADA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
03.01.01 | 101864 | Sinapi-Ago/22 | Reassentamento De Blocos Retangular Para Piso Intertravado, Espessura De 8 Cm, Em Via/Estacionamento, Com Reaproveitamento Dos Blocos Retangular - Incluso Retirada E Colocação Do Material. Af_12/2020 | m2 | 113.95 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.02 | 92398 | Sinapi-Ago/22 | Execução De Pátio/Estacionamento Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af_12/2015 | m2 | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.03 | 94996 |  | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016 | m2 | 87.24 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.04 | 54.06.040 | CPOS- 186 | Guia Pré-Moldada Reta Tipo Pmsp 100 - Fck 25 Mpa | m | 40.52 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.05 | 30.04.100 | CPOS- 186 | Piso Tátil De Concreto, Alerta / Direcional, Intertravado, Espessura De 6 Cm, Com Rejunte Em Areia | m2 | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.06 | 30.06.090 | CPOS- 186 | Placa De Identificação Para Estacionamento, Com Desenho Universal De Acessibilidade, Tipo Pedestal | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.07 | 54.20.040 | CPOS- 186 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 8.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.08 | 30.06.050 | CPOS- 186 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 38.4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.09 | 30.06.110 | CPOS- 186 | Sinalização Com Pictograma Para Vaga De Estacionamento, Com Faixas Demarcatórias | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.10 | 50.05.492 | CPOS- 186 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
03.01.11 | 49.06.460 | CPOS- 186 | Tampão Em Ferro Fundido De 600 X 600 Mm, Classe B 125 (Ruptura > 125 Kn) | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
4 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
04.01 |  |  | ALVENARIA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
04.01.01 | 103317 | Sinapi-Ago/22 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 9X19X39 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_12/2021 | m2 | 15.47 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.01.02 | 103321 | Sinapi-Ago/22 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39 Cm (Espessura 19 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_12/2021 | m2 | 4.18 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.01.03 | 93192 | Sinapi-Ago/22 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 2.75 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.01.04 | 93193 | Sinapi-Ago/22 | Verga Moldada In Loco Com Utilização De Blocos Canaleta Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 6.42 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.02 |  |  | PAREDE DRYWALL | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
04.02.01 | 96358 | Sinapi-Ago/22 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos. Af_06/2017_P | m2 | 349.53 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.02.02 | 96373 | Sinapi-Ago/22 | Instalação De Reforço Metálico Em Parede Drywall. Af_06/2017 | m | 123.9 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.02.03 | 32.06.030 | CPOS- 186 | Lã De Vidro E/Ou Lã De Rocha Com Espessura De 2´ | m2 | 60.03 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
04.03 |  |  | DIVISÓRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
04.03.01 | 23.08.110 | CPOS- 186 | Painel Em Compensado Naval, Espessura De 25 Mm | m2 | 4.86 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
5 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
05.01 |  |  | PORTAS / BATENTES / FERRAGENS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
05.01.01 | 90849 | Sinapi-Ago/22 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Sem Fechadura - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 14 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.02 | 90850 | Sinapi-Ago/22 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Sem Fechadura - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 22 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.03 | 100874 | Sinapi-Ago/22 | Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.04 | 30.04.060 | CPOS- 186 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 13.3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.05 | 70231 | Siurb-Edif-Jan22 | Fechadura Tipo Tranqueta E Trinco (55Mm) - Tráfego Intenso, Maçaneta Em Zamac, Guarnições Em Aço, Acabamento Cromado Brilhante - Porta De Sanitário | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.06 | 91306 | Sinapi-Ago/22 | Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 36 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.07 | 100700 | Sinapi-Ago/22 | Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 120X210X3,5Cm, 2 Folhas, Incluso Aduela 2A, Alizar 2A E Dobradiças. Af_12/2019 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.08 | 91306 | Sinapi-Ago/22 | Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.09 | 30.04.060 | CPOS- 186 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 2.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.10 | 70147 | Siurb-Edif-Jan22 | Pm.47 - Porta De Madeira Lisa Comum/ Encabeçada - 2 Folhas - 164X210Cm | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.11 | 70151 | Siurb-Edif-Jan22 | Em.01 - Batente De Madeira (14Cm) - Para Porta De 2 Folhas, Sem Bandeira | jg | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.12 | 91306 | Sinapi-Ago/22 | Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.13 | 70251 | Siurb-Edif-Jan22 | Fecho De Embutir, Trava Acionada Por Alavanca, 3/4"X400Mm - Porta 2 Folhas | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.14 | 30.04.060 | CPOS- 186 | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 10.2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.15 | 23.13.064 | CPOS- 186 | Porta Lisa De Madeira, Interna, Resistente A Umidade "Pim Ru", Para Acabamento Em Pintura, De Correr Ou Deslizante, Tipo Acessível, Padrão Dimensional Pesado, Com Sistema Deslizante E Ferragens, Completo - 100 X 210 Cm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.16 | 70139 | Siurb-Edif-Jan22 | Pm.39 - Porta De Madeira Lisa Comum/ Encabeçada De Correr, 2 Folhas, Trilho De Alumínio (1,60 x 2,10)m | m2 | 3.36 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.17 | 70151 | Siurb-Edif-Jan22 | Em.01 - Batente De Madeira (14Cm) - Para Porta De 2 Folhas, Sem Bandeira | jg | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
05.01.18 | 102219 | Sinapi-Ago/22 | Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021 | m2 | 335.57 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
6 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
06.01 |  |  | PORTAS / PORTÕES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
06.01.01 | 34.05.320 | CPOS- 186 | Portão De Ferro Perfilado, Tipo Parque | m2 | 13.37 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.02 | 24.02.050 | CPOS- 186 | Porta Corta-Fogo Classe P.90 De 90 X 210 Cm, Completa, Com Maçaneta Tipo Alavanca | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.03 | 24.02.460 | CPOS- 186 | Porta De Abrir Em Tela Ondulada De Aço Galvanizado, Completa | m2 | 7.44 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.01.04 | 33.11.050 | CPOS- 186 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m2 | 24.57 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.02 |  |  | ESQUADRIAS ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
06.02.01 | 100702 | Sinapi-Ago/22 | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 | m2 | 12.35 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.02.02 | 25.01.110 | CPOS- 186 | Caixilho Guilhotina Em Alumínio Anodizado, Sob Medida | m2 | 1.28 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.02.03 | 28.20.800 | CPOS- 186 | Equipamento Automatizador De Portas Deslizantes Para Folha Dupla | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.02.04 | 33.11.050 | CPOS- 186 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m2 | 18.17 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.03 |  |  | COMPONENTES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
06.03.01 | 06.03.101 | FDE-Abr/22 | Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 17.9 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.03.02 | 30.06.010 | CPOS- 186 | Placa Para Sinalização Tátil (Início Ou Final) Em Braile Para Corrimão | un | 8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.03.03 | 27.04.052 | CPOS- 186 | Cantoneira Adesiva Em Vinil De Alto Impacto | m | 101.25 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.03.04 | 27.04.051 | CPOS- 186 | Faixa Em Vinil Para Proteção De Paredes, Com Amortecimento À Alto Impacto, Altura De 400 Mm | m | 582.42 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.03.05 | 24.03.200 | CPOS- 186 | Tela De Proteção Tipo Mosquiteira Em Aço Galvanizado, Com Requadro Em Perfis De Ferro | m2 | 23 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.03.06 | 23.20.110 | CPOS- 186 | Visor Fixo E Requadro De Madeira Para Porta, Para Receber Vidro | m2 | 0.32 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.03.07 | 26.01.040 | CPOS- 186 | Vidro Liso Transparente De 4 Mm | m2 | 0.32 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
06.03.08 | 102181 | Sinapi-Ago/22 | Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_P | m2 | 9.24 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
7 |  |  | TAMPOS E BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
07.01 |  |  | TAMPOS E BANCADAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
07.01.01 | 44.02.200 | CPOS- 186 | Tampo/Bancada Em Concreto Armado, Revestido Em Aço Inoxidável Fosco Polido | m2 | 24.22 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.01.02 | 100861 | Sinapi-Ago/22 | Suporte Mão Francesa Em Aço, Abas Iguais 30 Cm, Capacidade Minima 60 Kg, Branco - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 98 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.01.03 | 44.06.400 | CPOS- 186 | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 500X400X300Mm | un | 13 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.01.04 | 86881 | Sinapi-Ago/22 | Sifão Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 13 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
07.01.05 | 44.03.300 | CPOS- 186 | Torneira Volante Tipo Alavanca | un | 13 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
8 |  |  | IMPERMEABILIZALÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
08.01 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
08.01.01 | 11.02.027 | FDE-Abr/22 | Impermeabilizacao C/ Emulsao Acrilica - 6 Demaos | m2 | 48.85 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
08.01.02 | 11.02.067 | FDE-Abr/22 | Argamassa Para Proteçao Mecanica Sobre Superficie Impermeabilizada Traço 1:4 Espessura 3Cm | m2 | 26.21 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
09.01 |  |  | SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.01.01 | 91785 | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De Distribuição Ou Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 35 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.01.02 | 91787 | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 40 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.01.03 | 91788 | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.01.04 | 89972 | Sinapi-Ago/22 | Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão ¾", Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em Ramal De Água Fria - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014 | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.01.05 | 47.01.130 | CPOS- 186 | Registro De Pressão Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.01.06 | 08.04.023 | FDE-Abr/22 | Registro De Gaveta Com Canopla Cromada Dn 25Mm (1") | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.01.07 | 99619 | Sinapi-Ago/22 | Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.01.08 | 99620 | Sinapi-Ago/22 | Válvula De Retenção Horizontal, De Bronze, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.02 |  |  | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.02.01 | 70.02.001 | CPOS- 186 | Limpeza, Pré Marcação E Pré Pintura De Solo | m2 | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.02.02 | 70.02.010 | CPOS- 186 | Sinalização Horizontal Com Tinta Vinílica Ou Acrílica | m2 | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.02.03 | 97.02.194 | CPOS- 186 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (150X150Mm), Com Indicação De Equipamentos De Combate À Incêndio E Alarme | un | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.02.04 | 97.02.195 | CPOS- 186 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.03 |  |  | SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.03.01 | 91792 | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015 | m | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.03.02 | 91793 | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015 | m | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.03.03 | 91794 | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.03.04 | 101227 | Sinapi-Ago/22 | Escavação Vertical A Céu Aberto, Em Obras De Edificação, Incluindo Carga, Descarga E Transporte, Em Solo De 1ª Categoria Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba: 1,2 M³ / 155 Hp), Frota De 6 Caminhões Basculantes De 18 M³, Dmt De 3 Km E Velocidade Média 20Km/H. Af_05/2020 | m3 | 3.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.04 |  |  | LOUÇAS / METAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.04.01 | 44.01.100 | CPOS- 186 | Lavatório De Louça Sem Coluna | un | 13 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.04.02 | 44.20.240 | CPOS- 186 | Sifão Plástico Com Copo, Rígido, De 1´ X 1 1/2´ | un | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.04.03 | 44.20.230 | CPOS- 186 | Tubo De Ligação Para Sanitário | un | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.04.04 | 30.08.040 | CPOS- 186 | Lavatório De Louça Para Canto Sem Coluna Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.04.05 | 30.08.060 | CPOS- 186 | Bacia Sifonada De Louça Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida - Capacidade De 6 Litros | un | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.04.06 | 44.03.300 | CPOS- 186 | Torneira Volante Tipo Alavanca | un | 19 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.05 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
09.05.01 | 30.08.030 | CPOS- 186 |  |  | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.05.02 | 43.02.080 | CPOS- 186 |  |  | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.05.03 | 30.06.064 | CPOS- 186 |  |  | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.05.04 | 44.03.090 | CPOS- 186 |  |  | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.05.05 | 30.01.030 | CPOS- 186 |  |  | 12 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.05.06 | 30.01.120 | CPOS- 186 |  |  | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
09.05.07 | 30.01.061 | CPOS- 186 |  |  | 46 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
10.01 |  |  | SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO / LIGAÇAO / QUADRO GERAL | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
10.01.01 | 91925 | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 300 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.02 | 91927 | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 300 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.03 | 91929 | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.04 | 91834 | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 300 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.05 | 91836 | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 300 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.06 | 91953 | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 50 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.07 | 91955 | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 50 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.08 | 91961 | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 50 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.09 | 91996 | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.10 | 92000 | Sinapi-Ago/22 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.11 | 91997 | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.12 | 92001 | Sinapi-Ago/22 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | un | 60 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.13 | 90953. | Siurb-Edif-Jan22 | Luminária Comercial De Embutir Com Difusor Transparente Ou Fosco Para 2 Lâmpadas Tubulares De Led 18/20W - Completa | un | 28 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.14 | 100903 | Sinapi-Ago/22 | Lâmpada Tubular Led De 18/20 W, Base G13 - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020_P | un | 250 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.01.15 | 41.31.080 | CPOS- 186 | Luminária Led Redonda De Embutir Com Difusor Translúcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 800 A 1060 Lm, Potência De 9 W A 12 W | un | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02 |  |  | INCÊNDIO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
10.02.01 | 97599 | Sinapi-Ago/22 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.02 | 95749 |  |  |  | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.03 | 40.06.040 | CPOS- 186 | Condulete Metálico De 3/4´ | cj | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.02.04 | 91925 | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 150 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03 |  |  | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
10.03.01 | 43.07.310 | CPOS- 186 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Cassete Com Capacidade De 24.000 Btu/H | cj | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.02 | 46.27.080 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 3/8", Inclusive Conexões | m | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.03 | 46.27.110 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 3/4", Inclusive Conexões | m | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.04 | 43.07.330 | CPOS- 186 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 12.000 Btu/H | cj | 14 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.05 | 46.27.060 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 1/4", Inclusive Conexões | m | 45 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.06 | 46.27.090 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 1/2", Inclusive Conexões | m | 45 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.07 | 43.07.340 | CPOS- 186 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 18.000 Btu/H | cj | 4 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.08 | 46.27.060 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 1/4", Inclusive Conexões | m | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.09 | 46.27.090 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 1/2", Inclusive Conexões | m | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.10 | 43.07.350 | CPOS- 186 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 24.000 Btu/H | cj | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.11 | 46.27.060 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 1/4", Inclusive Conexões | m | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.12 | 46.27.090 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Flexível, Espessura 1/32" - Diâmetro 1/2", Inclusive Conexões | m | 15 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.13 | 43.05.030 | CPOS- 186 | Exaustor Elétrico Em Plástico, Vazão De 150 A 190M³/H | un | 13 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.14 | 61.10.300 | CPOS- 186 | Duto Flexível Aluminizado, Seção Circular De 10Cm (4´) | m | 130 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.15 | 37.04.260 | CPOS- 186 | Quadro De Distribuição Universal De Sobrepor, Para Disjuntores 24 Din / 18 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.16 | 37.13.630 | CPOS- 186 | Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 50 A | un | 48 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.17 | 37.13.640 | CPOS- 186 | Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 60 A Até 100 A | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.18 | 39.21.254 | CPOS- 186 | Cabo De Cobre Flexível De 4 X 10 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 300 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.19 | 39.21.020 | CPOS- 186 | Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 500 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.20 | 39.21.060 | CPOS- 186 | Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 150 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.21 | 38.04.040 | CPOS- 186 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 3/4´ Com Acessórios | m | 250 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.22 | 40.04.460 | CPOS- 186 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa | cj | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.23 | 43.20.140 | CPOS- 186 | Bomba De Remoção De Condensados Para Condicionadores De Ar | un | 20 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.03.24 | 46.01.020 | CPOS- 186 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04 |  |  | SISTEMA DE CAMERA DE SEGURANÇA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
10.04.01 | 66.08.620 | CPOS- 186 | Unidade Gerenciadora Digital Vídeo Em Rede (Nvr) De Até 32 Câmeras Ip, Armazenamento De 48 Tb, 2 Interface De Rede Gigabit Ethernet E 16 Entradas De Alarme | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.02 | 66.08.326 | CPOS- 186 | Câmera Fixa Colorida Tipo Bullet, Para Áreas Internas E Externas - 1,3 Mp | un | 10 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.03 | 66.08.324 | CPOS- 186 | Câmera Fixa Colorida Compacta Com Domo, Para Áreas Internas E Externas - 1,3 Mp | un | 12 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.04 | 66.08.110 | CPOS- 186 | Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 20 Us X 470 Mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.05 | 66.08.131 | CPOS- 186 | Monitor Lcd Ou Led Colorido, Tela Plana De 21,5´ | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.06 | 61.15.010 | CPOS- 186 | Fonte De Alimentação Universal Bivolt Com Saída De 24 V - 1,5 A - 35 W | un | 22 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.07 | 66.08.340 | CPOS- 186 | Unidade De Disco Rígido (Hd) Externo De 5 Tb | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.08 | 66.20.170 | CPOS- 186 | Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19´ 2 U | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.09 | 66.20.221 | CPOS- 186 | Switch Gigabit Para Servidor Central Com 24 Portas Frontais E 2 Portas Sfp, Capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.10 | 39.18.120 | CPOS- 186 | Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A | m | 800 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.11 | 69.03.360 | CPOS- 186 | Conector Rj-45 Fêmea - Categoria 6A | un | 30 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.12 | 69.09.250 | CPOS- 186 | Patch Cords De 1,50 Ou 3,00 M - Rj-45 / Rj-45 - Categoria 6A | un | 21 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.13 | 69.09.260 | CPOS- 186 | Patch Panel De 24 Portas - Categoria 6 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.14 | 38.04.040 | CPOS- 186 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 3/4´ Com Acessórios | m | 200 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.15 | 38.19.030 | CPOS- 186 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm | m | 300 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.04.16 | 38.21.330 | CPOS- 186 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 200 X 100 Mm, Com Acessórios | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05 |  |  | SERVIÇO DE REDE | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
10.05.01 | 66.20.221 | CPOS- 186 | Switch Gigabit Para Servidor Central Com 24 Portas Frontais E 2 Portas Sfp, Capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.02 | 66.08.110 | CPOS- 186 | Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 20 Us X 470 Mm | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.03 | 39.18.120 | CPOS- 186 | Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A | m | 800 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.04 | 69.03.360 | CPOS- 186 | Conector Rj-45 Fêmea - Categoria 6A | un | 50 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.05 | 69.09.250 | CPOS- 186 | Patch Cords De 1,50 Ou 3,00 M - Rj-45 / Rj-45 - Categoria 6A | un | 24 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.06 | 69.09.260 | CPOS- 186 | Patch Panel De 24 Portas - Categoria 6 | un | 1 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.07 | 66.08.258 | CPOS- 186 | Ponto De Acesso De Dados (Access Point), Uso Interno, Compatível Com Poe 802.3Af | un | 2 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.08 | 66.20.170 | CPOS- 186 | Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19´ 2 U | un | 6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.09 | 38.04.040 | CPOS- 186 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 3/4´ Com Acessórios | m | 50 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.10 | 38.19.030 | CPOS- 186 | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm | m | 350 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
10.05.11 | 38.21.330 | CPOS- 186 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 200 X 100 Mm, Com Acessórios | m | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
11.01 |  |  | FORRO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
11.01.01 | 96114 | Sinapi-Ago/22 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m2 | 205.41 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.02 | 33.02.060 | CPOS- 186 | Massa Corrida A Base De Pva | m2 | 205.41 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
11.01.03 | 22.03.040 | CPOS- 186 | Forro Modular Removível Em Pvc De 618Mm X 1243Mm | m2 | 750 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
12.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
12.01.01 | 87879 | Sinapi-Ago/22 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m2 | 156.74 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.01.02 | 87535 | Sinapi-Ago/22 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2 | 156.74 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.01.03 | 33.02.060 | CPOS- 186 | Massa Corrida A Base De Pva | m2 | 855.8 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.01.04 | 87265 | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m2 | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.02 |  |  | MURO DE FECHAMENTO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
12.02.01 | 87893 | Sinapi-Ago/22 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014 | m2 | 8.44 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
12.02.02 | 87775 | Sinapi-Ago/22 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014 | m2 | 8.44 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13 |  |  | PISOS / SOLEIRAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
13.01 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
13.01.01 | 87263 | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014 | m2 | 16.88 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.01.02 | 88470 | Sinapi-Ago/22 | Contrapiso Com Argamassa Autonivelante, Aplicado Sobre Laje, Não Aderido, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | m2 | 100 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.01.03 | 21.02.050 | CPOS- 186 | Revestimento Vinílico, Espessura De 2 Mm, Para Tráfego Médio, Com Impermeabilizante Acrílico | m2 | 120.24 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
13.02 |  |  | SOLEIRA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
13.02.01 | 98689 | Sinapi-Ago/22 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020 | m | 13.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14 |  |  | PINTURAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.01 |  |  | TETO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.01.01 | 88484 | Sinapi-Ago/22 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 111.64 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.01.02 | 88488 | Sinapi-Ago/22 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 111.64 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.02 |  |  | ESQUADRIAS | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.02.01 | 102219 | Sinapi-Ago/22 | Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021 | m2 | 91.96 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.02.02 | 33.11.050 | CPOS- 186 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m2 | 80.55 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.03 |  |  | PAREDE INTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.03.01 | 88485 | Sinapi-Ago/22 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m2 | 768.966 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.03.02 | 88489 | Sinapi-Ago/22 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m2 | 2650.41 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.04 |  |  | PAREDE EXTERNA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.04.01 | 88420 | Sinapi-Ago/22 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Superfícies Externas De Sacada De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor. Af_06/2014 | m2 | 1200.08 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.04.02 | 02.05.060 | CPOS- 186 | Montagem E Desmontagem De Andaime Torre Metálica Com Altura Até 10 M | m | 100.9 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.04.03 | 02.05.212 | CPOS- 186 | Andaime Tubular Fachadeiro Com Piso Metálico E Sapatas Ajustáveis | m2mes | 242.16 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
15 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
15.01 |  |  | SINALIZAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
14.01.01 | 30.06.010 | CPOS- 186 | Placa Para Sinalização Tátil (Início Ou Final) Em Braile Para Corrimão | un | 12 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.01.02 | 30.06.061 | CPOS- 186 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.01.03 | 30.06.064 | CPOS- 186 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.01.04 | 30.06.080 | CPOS- 186 | Placa De Identificação Em Alumínio Para Wc, Com Desenho Universal De Acessibilidade | un | 3 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.01.05 | 97.02.198 | CPOS- 186 | Placa De Sinalização Em Pvc, Com Indicação De Proibição Normativa | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.01.06 | 97.02.197 | CPOS- 186 | Placa De Sinalização Em Pvc, Com Indicação De Alerta | un | 5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
14.01.07 | 30.04.020 | CPOS- 186 | Revestimento Em Borracha Sintética Colorida De 5 Mm, Para Sinalização Tátil De Alerta / Direcional - Colado | m2 | 35 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.01 |  |  | PAISAGISMO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.01.01 | 98505 | Sinapi-Ago/22 | Plantio De Forração. Af_05/2018 | m2 | 11.6 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.01.02 | 34.03.120 | CPOS- 186 | Arbusto Moréia - H= 0,50 M | un | 40 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.01.03 | 34.01.020 | CPOS- 186 | Limpeza E Regularização De Áreas Para Ajardinamento (Jardins E Canteiros) | m2 | 296.42 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.02 |  |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.02.01 | 68003 | Siurb-Edif-Jan22 | Revisão, Escovação, Inclusive Tomada De Goteiras De Telhados Em Geral, Exclusive Para Telhas De Barro Cozido Ou Vidro | m2 | 960 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.02.02 | 16.32.120 | CPOS- 186 | Cobertura Plana Em Chapa De Policarbonato Alveolar De 10 Mm | m2 | 81.75 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.03 |  |  | AR COMPRIMIDO, OXIGENIO E VACUO | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.03.01 | 46.10.010 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Classe A, Dn= 15Mm (1/2´), Inclusive Conexões | m | 283.72 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.03.02 | 46.10.020 | CPOS- 186 | Tubo De Cobre Classe A, Dn= 22Mm (3/4´), Inclusive Conexões | m | 67.94 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.03.03 | 47.01.010 | CPOS- 186 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1/2´ | un | 11 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.03.04 | 47.01.170 | CPOS- 186 | Válvula De Esfera Monobloco Em Latão, Passagem Plena, Acionamento Com Alavanca, Dn= 1/2´ | un | 63 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.04 |  |  | FACHADA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.04.01 | 04.06.010 | CPOS- 186 | Retirada De Revestimento Em Lambris Metálicos | m2 | 52.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.04.02 | 21.03.151 | CPOS- 186 | Revestimento Em Placas De Alumínio Composto "Acm", Espessura De 4 Mm E Acabamento Em Pvdf | m2 | 52.5 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
16.05 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #REF!
16.05.01 | 55.01.020 | CPOS- 186 | Limpeza Final Da Obra | m2 | 1232.71 |  | 0 | #DIV/0! | #REF!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #REF!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 1,XXXX | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF!
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Custo Total. Para os cálculos utilizamos arredondamento de duas casas decimais após a vírgula. As empresas Proponentes devem seguir a mesma regra para o preenchimento da planilha.

## Cronograma
OBRA: | PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL
Tipo de Intervenção: REFORMA
Endereço : | RUA JOSÉ MICHELOTTI, Nº 97
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | CALÇADA | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | TAMPOS E BANCADAS | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | IMPERMEABILIZALÇÃO | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | FORRO | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | PISOS / SOLEIRAS | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | PINTURAS | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE! | [9 empty] | 0% | bar: 1 to 9
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Resumo
OBRA: | PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL
Tipo de Intervenção: REFORMA |  |  | Área de intervenção: | 1232.71
Endereço : | RUA JOSÉ MICHELOTTI, Nº 97 |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | SINAPI - (Julho/22) / CPOS - 186 / FDE - (Abr/22) /SIURB - (Jan/22) |  | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL (sem BDI) | PREÇO TOTAL (com BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | CALÇADA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
7 | TAMPOS E BANCADAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
8 | IMPERMEABILIZALÇÃO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
11 | FORRO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
13 | PISOS / SOLEIRAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
14 | PINTURAS | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
15 | SINALIZAÇÃO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!