## Orçamento
OBRA: |  |  | IMPLANTAÇÃO DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA, TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO CEMEB EMÍLIA ROSSI LUIGI
Endereço : |  |  | MUNICÍPIO DE ITAPEVI |  | INVESTIMENTO: |  | 0
TAB. REF.: |  |  | SINAPI JAN/2023 / SIURB - Jul/2022 / CDHU 188
Item | Ref. | Código | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Un. | Qtd. | Preço un. S/ BDI | Preço TOTAL | %
1 |  |  | REDE LOGICA / TELEFONIA VOIP | R$ |  |  | 0 | #DIV/0!
01.01 |  |  | EQUIPAMENTOS - REDE LOGICA / VOIP | R$ |  |  | 0 | #DIV/0!
01.01.01 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UM | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | CDHU | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.04 | CDHU | 66.08.258 | Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.05 | CDHU | 69.03.301 | Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.06 | CDHU | 69.06.050 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | MATERIAIS - REDE LOGICA / VOIP | R$ |  |  | 0 | #DIV/0!
01.02.01 | CDHU | 69.20.210 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | SIURB EDIF | 99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | CDHU | 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 170 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.07 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 1600 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.08 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.09 | CDHU | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 34 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | R$ |  |  | 0 | #DIV/0!
01.03.01 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | CFTV | R$ |  |  | 0 | #DIV/0!
02.01 |  |  | EQUIPAMENTOS - CFTV | R$ |  |  | 0 | #DIV/0!
02.01.01 | CDHU | 66.20.221 | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | CDHU | 66.08.131 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | CDHU | 66.08.340 | Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.04 | CDHU | 66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.05 | CDHU | 66.08.324 | Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.06 | CDHU | 66.08.326 | Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.07 | CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | MATERIAIS - CFTV | R$ |  |  | 0 | #DIV/0!
02.02.01 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 220 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.02 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 1220 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 38 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.05 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.06 | CDHU | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.03 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | R$ |  |  | 0 | #DIV/0!
02.03.01 | SIURB EDIF | 200361 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.03 | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL COM BDI |  |  | BDI - |  | 1.2247 | 0 |  | 100%

## Resumo
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA, TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO CEMEB EMÍLIA ROSSI LUIGI
Endereço :MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço TOTAL | Preço TOTAL BDI | %
1 | REDE LOGICA / TELEFONIA VOIP | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | CFTV | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 100%
TOTAL GERAL - BDI |  | 0

## Cronograma
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE REDE LÓGICA ESTRUTURADA, TELEFONIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO CEMEB EMÍLIA ROSSI LUIGI
Tipo de intervenção: | Implantação de Rede Lógica Estruturada, Telefonia e Segurança Eletrônica |  | Investimento: |  | 0
Endereço : | Rua Samantha, 350 - Parque Wey
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2
|  | % | R$
1 | REDE LOGICA / TELEFONIA VOIP | #DIV/0! | 0 | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0
2 | CFTV | #DIV/0! | 0 | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0
| Sub-Total | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Total Geral | #DIV/0! | 0 | 0 | 0