## Orçamento
OBRA: |  |  | Execução de Obra de Arte Especial em balanço sucessivo sobre linha férrea na cidade de Itapevi/SP.
Tipo de Intervenção: |  |  | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO |  | Área de intervenção: |  | 6439.7
Endereço : |  |  | Ligação entre o Viaduto José dos Santos Novaes e Av. Feres Nacif Chaluppe |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | DER Dez/2022; SIURB INFRA Jan/2023; SINAPI Mar/2023; CDHU 189; DNIT Jan/2023; |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Código | Ref. | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. (S/BDI) | Custo Total (S/BDI) | Preço Unit (C/BDI) | Preço Total (C/BDI) | %
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
01.01.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
01.02.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 2 | EQUIPE PARA CANTEIRO | Global | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.02 | 101603 | SIURB INFRA | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 24 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.03 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 50 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.04 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 50 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.05 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 50 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
01.02.06 | 93211 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 50 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO, LOCAÇÃO E MEDIÇÕES | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
02.01 |  |  | APOIO TÉCNICO | 0 |  |  |  |  | 1582584.96 | #DIV/0!
02.01.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 3 | EQUIPE DE APOIO TÉCNICO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 44.26 | 155795.2 | #DIV/0!
02.01.02 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 1408 |  | 0 | 90.92 | 128015.36 | #DIV/0!
02.01.03 | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 5632 |  | 0 | 40.35 | 227251.2 | #DIV/0!
02.02 |  |  | PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA E "AS BUILTS" | 0 |  |  |  |  | 4576088.71 | #DIV/0!
02.02.01 | 21.01.07 | DER | TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO | un | 1 |  | 0 | 2160.43 | 2160.43 | #DIV/0!
02.02.02 | 21.01.01 | DER | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | m | 1588 |  | 0 | 253.36 | 402335.68 | #DIV/0!
02.02.03 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 4 | EQUIPE DE PROJETOS | GLOBAL | 1 | 0 | 0 | 34872.91 | 697458.2 | #DIV/0!
02.02.04 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 1408 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.02.05 | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 5632 |  | 0 | 40.35 | 227251.2 | #DIV/0!
02.03 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
02.03.01 | 110600 | SIURB INFRA | CAMINHÃO TRATOR COM SEMI REBOQUE PLANO CARREGA TUDO | H | 1000 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.03.02 | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 5728 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
02.03.03 | 92146 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 23232 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
3 |  |  | ESTRUTURA DA OBRA DE ARTE ESPECIAL | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
03.01 |  |  | ESTRUTURA | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
03.01.01 | 25.04.21 | DER | TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ | un | 8 |  | 0 | 32225.56 | 257804.48 | #DIV/0!
03.01.02 | 25.04.47 | DER | ESTACA RAIZ EM SOLO D=50CM | m | 4800 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.03 | 25.04.20 | DER | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM | m | 1900 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.04 | 25.04.13 | DER | ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM | m | 740 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.05 | 25.04.17 | DER | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM | m | 30 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.06 | 26.01.01 | DER | ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 125.22 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.07 | 26.01.02 | DER | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 1396.38 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.08 | 22.03.06 | DER | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 41891.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.09 | 24.12.08 | DER | COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL | m3 | 483.12 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.10 | 26.04.01 | DER | CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA | m3 | 17234.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.11 | 26.04.06 | DER | ANDAIME TUBULAR | m3 | 17234 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.12 | 26.05.02 | DER | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 13338.57 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.13 | 26.05.04 | DER | FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS | m2 | 2326.34 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.14 | 26.05.06 | DER | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 213.26 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.15 | 26.06.02 | DER | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 986121 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.16 | 26.06.04 | DER | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 210372.48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.17 | 26.07.13.02 | DER | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM) | un | 64 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.18 | 26.07.13.04 | DER | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 344 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.19 | 4508176 | DNIT | Bainha metálica redonda D = 95 mm para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 8436 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.01.20 | 4507839 | DNIT | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 214.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02 |  |  | APARELHO DE APOIO FIXO | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
03.02.01 | 26.08.01 | DER | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 52 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.02.02 | 0308268 | DNIT | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.03 |  |  | APARELHO DE APOIO UNIDIRECIONAL | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
03.03.01 | 0308287 | DNIT | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.03.02 | 0308276 | DNIT | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.03.03 | 0308280 | DNIT | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.03.04 | 0308285 | DNIT | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.04 |  |  | APARELHO DE APOIO MULTIDIRECIONAL | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
03.04.01 | 0308294 | DNIT | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.04.02 | 0308299 | DNIT | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.04.03 | 0308304 | DNIT | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
03.04.04 | 0308306 | DNIT | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | CONCRETAGEM E FECHAMENTO LATERAL | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
04.01 |  |  | CONCRETAGEM | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
04.01.01 | 26.09.02 | DER | CONCRETO FCK 15MPA | m3 | 23.12 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.02 | 26.09.05 | DER | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 381.35 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.03 | 26.09.09 | DER | BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST. | m3 | 6574.14 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.04 | 26.09.12 | DER | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 1038.48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.05 | 26.09.13 | DER | CONCRETO FCK 40 MPA | m3 | 596.13 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.06 | 26.09.14 | DER | CONCRETO FCK 45 MPA | m3 | 4535.06 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.07 | 26.10.02 | DER | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM | m | 40.2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.08 | 26.10.03 | DER | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM | m | 36.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.09 | 26.11.03.03 | DER | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | un | 2482 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.10 | 26.11.04.01 | DER | BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293 | m | 259 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.11 | 26.11.06 | DER | BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464 | m | 151 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.01.12 | 26.11.08.01 | DER | BARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 | m | 570 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02 |  |  | BARREIRA ACUSTICA | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
04.02.01 | 26.05.02 | DER | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 2604 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.02 | 26.06.02 | DER | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 44352 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.03 | 26.09.12 | DER | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 369.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.04 | 26.11.03.03 | DER | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | un | 264 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.05 | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1123.2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.06 | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3369.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.07 | 41598 | SINAPI-I | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 | KG | 22464 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.08 | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 31.45 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.09 | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 1123.2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
04.02.10 | 26.13.02 | DER | LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P | un | 8 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | AVANÇO SUCESSIVO | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
05.01 |  |  | MOVIMENTO DE AVANÇO SUCESSIVO | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
05.01.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 5 | EQUIPE PARA MOVIMENTO DE AVANÇO SUCESSIVO | GLOBAL | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02 |  |  | LOCAÇÃO DE CARROS DE AVANÇO SUCESSIVO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
05.02.01 | E9054 | DNIT-E | Equipamento sobre forma-trilho para execução e acabamento de pavimento de concreto - 13,40 kW | CHP | 7200 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.02 | 4208210 | DNIT | Grua fixa - montagem e desmontagem até a altura de 60 m - exceto fundações | un | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.03 | 4208195 | DNIT | Grua fixa - telescopagem e ancoragem da torre a partir de 60 m com cada elevação de até 18 m - inclusive desmontagem | un | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.04 | 4208208 | DNIT | Grua fixa com altura de 60 a 102 m, com alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - operação | h | 7200 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.05 | 4208196 | DNIT | Elevador de cremalheira - ascensão e ancoragem da torre a partir de 16 m com cada elevação de até 9 m - utilização de 50 vezes - inclusive desmontagem | un | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.06 | 4208209 | DNIT | Elevador de cremalheira - montagem e desmontagem até a altura de 16 m - exceto fundações | un | 1 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
05.02.07 | 4208206 | DNIT | Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - operação | h | 7200 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
06.01 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0!
06.01.01 | 23.05.01 | DER | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m2 | 2842.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.02 | 23.05.04 | DER | IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO | m2 | 5684.8 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.03 | 59300 | SIURB INFRA | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE) | M3 | 284.24 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.04 | 57801 | SIURB INFRA | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 284.24 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.05 | 57807 | SIURB INFRA | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 10204.22 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.06 | 52502 | SIURB INFRA | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 142.12 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.07 | 57801 | SIURB INFRA | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 142.12 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.08 | 57807 | SIURB INFRA | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 5102.11 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.09 | 50100 | SIURB INFRA | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 560 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.10 | 50300 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 1277 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.11 | 50400 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 1950 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.12 | 51000 | SIURB INFRA | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 3562.4 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.13 | 52000 | SIURB INFRA | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 1781.2 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.14 | 59902 | SIURB INFRA | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 568.48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.15 | 57801 | SIURB INFRA | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 568.48 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.16 | 57807 | SIURB INFRA | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 20408.43 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.17 | 51300 | SIURB INFRA | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | M3 | 72.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.18 | 51403 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA | M | 1210 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.01.19 | 54200 | SIURB INFRA | PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 161 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02 |  |  | DESMONTE E REMOÇÃO DE PASSARELA EXISTENTE | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
06.02.01 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 6 | EQUIPE PARA REMOÇÃO DE PASSARELA | GLOBAL | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.02 | 94247 | SIURB-E | CAMINHÃO GUINDASTE COM LANÇA TELESCÓPICA CAP. 130 T TADANO FAUN - ATF 130 | CHP | 180 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.03 | 72.18.02.04 | DER | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D | hora | 180 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.04 | 21.05.01 | DER | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO | m3 | 206.92 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.05 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M3 | 206.92 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.06 | 05.08.140 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 6207.6 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.02.07 | 05.09.006 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 86.22 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.03 |  |  | DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
06.03.01 | 21.05.05 | DER | DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.03.02 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M3 | 300 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.03.03 | 05.08.140 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 9000 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.03.04 | 05.09.006 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 125 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.04 |  |  | FECHAMENTO EM ALVENARIA | 0 | [5 empty] | 0.6479%
06.04.01 | 14.11.261 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 1000 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.04.02 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 200 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.04.03 | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 2142.85 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.04.04 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 200 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
06.04.05 | 89999 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 4324.76 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  |  | #REF! | #DIV/0!
TOTAL COM BDI |  |  |  | BDI: | XX,XX% | #VALUE! |  |  |  | #DIV/0!

## COMPOSIÇÕES
OBRA: |  | Execução de Obra de Arte Especial em balanço sucessivo sobre linha férrea na cidade de Itapevi/SP.
Tipo de Intervenção: |  | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO |  |  | Área de intervenção: | 6439.7
Endereço : |  | Ligação entre o Viaduto José dos Santos Novaes e Av. Feres Nacif Chaluppe |  |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: |  | DER Dez/2022; SIURB INFRA Jan/2023; SINAPI Mar/2023; CDHU 189; DNIT Jan/2023; |  |  | Invest./Área: | #VALUE!
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
Composição 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
100317 | SINAPI | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 20 |  | 0
90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10560 |  | 0
90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7040 |  | 0
90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7040 |  | 0
100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7040 |  | 0
90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10560 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 2 |  | EQUIPE PARA CANTEIRO | Global |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14400 |  | 0
88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14400 |  | 0
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 3 |  | EQUIPE DE APOIO TÉCNICO | GLOBAL |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
90773 | SINAPI | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7040 |  | 0
88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7040 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 4 |  | EQUIPE DE PROJETOS | GLOBAL |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
100317 | SINAPI | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 20 |  | 0
90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3520 |  | 0
90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7040 |  | 0
90773 | SINAPI | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7040 |  | 0
88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14080 |  | 0
90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14080 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 5 |  | EQUIPE PARA MOVIMENTO DE AVANÇO SUCESSIVO | GLOBAL |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 61992 |  | 0
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 61992 |  | 0
88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 61992 |  | 0
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30996 |  | 0
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30996 |  | 0
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30996 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0
Composição 6 |  | EQUIPE PARA REMOÇÃO DE PASSARELA | GLOBAL |  |  | 0
Referência |  | Descrição | Unid. | Quant. | Valor unit. | Valor Total
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 |  | 0
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 540 |  | 0
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 |  | 0
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 |  | 0
Total para a Composição | [5 empty] | 0

## Resumo
OBRA: | Execução de Obra de Arte Especial em balanço sucessivo sobre linha férrea na cidade de Itapevi/SP.
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE VIADUTO |  |  | Área de intervenção: | 6439.7
Endereço : | Ligação entre o Viaduto José dos Santos Novaes e Av. Feres Nacif Chaluppe |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | DER Dez/2022; SIURB INFRA Jan/2023; SINAPI Mar/2023; CDHU 189; DNIT Jan/2023; |  | Invest./Área: | #VALUE!
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Custo Total (S/BDI) | Preço Total (C/BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
2 | CONTROLE TECNOLÓGICO, LOCAÇÃO E MEDIÇÕES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
3 | ESTRUTURA DA OBRA DE ARTE ESPECIAL | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
4 | CONCRETAGEM E FECHAMENTO LATERAL | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
5 | AVANÇO SUCESSIVO | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #VALUE! | #DIV/0!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #DIV/0!

## Cronograma Mensal
OBRA: | Execução de Obra de Arte Especial em balanço sucessivo sobre linha férrea na cidade de Itapevi/SP. |  | Área de intervenção: |  | 6439.7
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO DE VIADUTO |  |  | Investimento: |  | #VALUE!
Endereço : | Ligação entre o Viaduto José dos Santos Novaes e Av. Feres Nacif Chaluppe |  | Invest./Área: |  | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | CONTROLE TECNOLÓGICO, LOCAÇÃO E MEDIÇÕES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | ESTRUTURA DA OBRA DE ARTE ESPECIAL | #DIV/0! | #VALUE! | bar: 1 to #VALUE! 20
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | CONCRETAGEM E FECHAMENTO LATERAL | #DIV/0! | #VALUE! | bar: 1 to #VALUE! 20
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | AVANÇO SUCESSIVO | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!