## ORÇAMENTO
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação |  |  |  |  | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO | GESTOR |  | PROGRAMA / AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO
1039.006-41/2017 | M.CIDADES |  | PLANEJAMENTO URBANO | OBRAS DE RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF / LOCALIDADE / ENDEREÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI |  |  | ITAPEVI / SP / CENTRO DA CIDADE / ITAPEVI | RECAPE - CENTRO - PARTE I
DATA BASE | DESN. | LOC.SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE |  |  |  |  | BDI
2018-07-01 | NÃO | São Paulo-SP | [5 empty] | 23.38%
OBRA: |  |  | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL INFANTIL
Tipo de Intervenção: |  |  | IMPLANTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Endereço : |  |  | RUA ALCIDES COTRIM, 177 - JARDIM SANTA RITA |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  | CDHU-186; SINAPI - Julho/22
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 43.07.340 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 9 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | MATERIAIS REFRIGERAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 46.27.060 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 46.27.090 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 32.11.270 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.04 | 32.11.200 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm) | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.05 | 38.23.330 | CDHU | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm | UN | 18 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.06 | 43.20.130 | CDHU | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 37.04.260 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 37.13.640 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 38.06.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | 38.06.020 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.07 | 40.06.100 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 20 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.08 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 400 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.09 | 39.26.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.10 | 37.16.071 | CDHU | Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.11 | 34627 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL SEM BDI | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | BDI: | XX,XX% | #VALUE! |  | #DIV/0!
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
ITAPEVI
Local |  |  |  | Nome: | Erica Souza Sotto Soares
|  |  |  | Título: | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
2018-08-23 |  |  |  | CREA: | 5061886347
Data |  |  |  | ART: | 28027230180089421

## RESUMO
OBRA: | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL INFANTIL
Tipo de Intervenção: IMPLANTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Endereço : | RUA ALCIDES COTRIM, 177 - JARDIM SANTA RITA |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | CDHU-186; SINAPI - Julho/22
BDI - 23,38%
Item | Descrição dos Serviços | Custo Total | Preço Total com BDI | % | 1.2338
1 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 0 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma Mensal
OBRA: | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL INFANTIL
Tipo de Intervenção: | IMPLANTAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  | Investimento: | #VALUE!
Endereço : | RUA ALCIDES COTRIM, 177 - JARDIM SANTA RITA
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1
|  | % | R$
1 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
| Sub-Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## C.F.F. (hidden)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: Recapeamento |  |  |  | Área de intervenção: |  |  | #REF!
Endereço : | RUA ALCIDES COTRIM, 177 - JARDIM SANTA RITA |  |  | Investimento: |  | #REF!
TAB. REF.: | Sicro- Abr/21; Siurb-Jan/21; CDHU-182; SINAPI - Jul/21 |  |  | Valor: |  | #REF!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | MÊS 01 |  |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  |  | MÊS 04
|  | % | R$ | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | #REF! | #REF! | 0% | 6.165% | 6.165% | 12.18% | 7.171% | 5.968% | 7.535% | 6.127% | 6.535% | 7.915% | 8.057% | 7.32% | 4.524% | 4.946% | 4.694% | 4.694% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | MÊS 01 sem1: #REF!; MÊS 02 sem1: #REF!; MÊS 03 sem1: #REF!; MÊS 04 sem1: #REF! | #REF!
2 | RECAPEAMENTO | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 6.628% | 6.628% | 9.376% | 6.416% | 6.416% | 6.587% | 6.587% | 7.025% | 8.509% | 8.662% | 6.895% | 4.864% | 5.317% | 5.046% | 5.046% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | MÊS 01 sem1: #REF!; MÊS 02 sem1: #REF!; MÊS 03 sem1: #REF!; MÊS 04 sem1: #REF! | #REF!
3 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES | #REF! | #REF! | 2.426% | 2.607% | 0.3159% | 3.633% | 6.215% | 7.582% | 7.437% | 6.019% | 6.377% | 6.191% | 6.411% | 7.597% | 8.032% | 7.222% | 5.455% | 4.778% | 4.816% | 4.698% | 2.187% | 0% | 100%
|  |  |  | MÊS 01 sem1: #REF!; MÊS 02 sem1: #REF!; MÊS 03 sem1: #REF!; MÊS 04 sem1: #REF! | #REF!
4 | CONTROLE TECNOLÓGICO | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 6.628% | 6.628% | 9.376% | 6.416% | 6.416% | 6.587% | 6.587% | 7.025% | 8.509% | 8.662% | 6.895% | 4.864% | 5.317% | 5.046% | 5.046% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | MÊS 01 sem1: #REF!; MÊS 02 sem1: #REF!; MÊS 03 sem1: #REF!; MÊS 04 sem1: #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 6.628% | 6.628% | 9.376% | 6.416% | 6.416% | 6.587% | 6.587% | 7.025% | 8.509% | 8.662% | 6.895% | 4.864% | 5.317% | 5.046% | 5.046% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | MÊS 01 sem1: #REF!; MÊS 02 sem1: #REF!; MÊS 03 sem1: #REF!; MÊS 04 sem1: #REF! | #REF!
| Sub-Total | #REF! | #REF! | MÊS 01 sem1: #REF!; MÊS 02 sem1: #REF!; MÊS 03 sem1: #REF!; MÊS 04 sem1: #REF!
| Total Geral com BDI (23,38%) | #REF! | #REF! | MÊS 01 sem1: #REF!; MÊS 02 sem1: #REF!; MÊS 03 sem1: #REF!; MÊS 04 sem1: #REF!
0
| ___________________________________________ |  | ___________________________________________
| Marcos de Oliveira Anjos |  | Fabio das Virgens Junior
| Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos |  | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130
ART.: 28027180211019785