## ORÇAMENTO
|  |  | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | Grau de Sigilo
|  |  | Orçamento Base para Licitação |  |  |  |  | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO | GESTOR |  | PROGRAMA / AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO
1039.006-41/2017 | M.CIDADES |  | PLANEJAMENTO URBANO | OBRAS DE RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF / LOCALIDADE / ENDEREÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI |  |  | ITAPEVI / SP / CENTRO DA CIDADE / ITAPEVI | RECAPE - CENTRO - PARTE I
DATA BASE | DESN. | LOC.SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE |  |  |  |  | BDI
2018-07-01 | NÃO | São Paulo-SP | [5 empty] | 23.38%
OBRA: |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
Tipo de Intervenção: |  |  | IMPLANTAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE |  | Área de intervenção |  | 7241.25
Endereço : |  |  | ITAPEVI-SP (CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA) |  | Investimento: |  | #VALUE!
TAB. REF.: |  |  |  |  | Invest./Área |  | #VALUE!
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | Un. | Qtd. | Custo un. | Custo Total | %
1 |  |  | UBS Vitápolis | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.01.01 | 200361 | SIURB EDIF | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.02 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 0 | #DIV/0!
01.01.03 | 4083 | SINAPI-I | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 120 |  | 0 | #DIV/0!
01.02 |  |  | EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.02.01 | 43.07.390 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.02 | 61.20.040 | CDHU | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | CJ | 6 |  | 0 | #DIV/0!
01.02.03 | 43.20.140 | CDHU | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.03 |  |  | MATERIAIS REFRIGERAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.03.01 | 46.27.110 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.02 | 46.27.090 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.03 | 32.11.230 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.04 | 32.11.430 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.05 | 38.23.330 | CDHU | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.06 | 34627 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.07 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 90 |  | 0 | #DIV/0!
01.03.08 | 37457 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.04 |  |  | ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
01.04.01 | 37.04.260 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.02 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.03 | 37.13.640 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.04 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 90 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.05 | 39.21.090 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.06 | 37.16.071 | CDHU | Sistema de barramento blindado de 100 a 2500 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 1 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.07 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 34 |  | 0 | #DIV/0!
01.04.08 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2000 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | PS CENTRAL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.01.01 | 200361 | SIURB EDIF | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.02 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 0 | #DIV/0!
02.01.03 | 4083 | SINAPI-I | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 120 |  | 0 | #DIV/0!
02.02 |  |  | EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.02.01 | 43.07.340 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.02 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 12 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.03 | 103263 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.04 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 5 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.05 | 61.20.040 | CDHU | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | CJ | 4 |  | 0 | #DIV/0!
02.02.06 | 43.20.140 | CDHU | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
02.03 |  |  | MATERIAIS REFRIGERAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.03.01 | 46.27.060 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.02 | 46.27.110 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 135 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.03 | 46.27.080 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 240 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.04 | 46.27.090 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.05 | 46.27.100 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.06 | 32.11.230 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.07 | 32.11.430 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 240 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.08 | 32.11.440 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro) | M | 135 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.09 | 32.11.200 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm) | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.10 | 32.11.290 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.11 | 38.23.330 | CDHU | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.12 | 34627 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 296 |  | 0 | #DIV/0!
02.03.13 | 37457 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
02.04 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA REDE ELETRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.04.01 | 38.04.120 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 60 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.02 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 96 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.03 | 40.06.120 | CDHU | Condulete metálico de 2´ | CJ | 16 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.04 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 42 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.05 | 36.20.060 | CDHU | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 156 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.06 | 2501 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | 10 |  | 0 | #DIV/0!
02.04.07 | 2500 | SINAPI-I | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
02.05 |  |  | MATERIAIS ELETRICOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
02.05.01 | 37.04.260 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.02 | 37.16.071 | CDHU | Sistema de barramento blindado de 100 a 2500 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 2 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.03 | 2391 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.04 | 34709 | SINAPI-I | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 25 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.05 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 3600 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.06 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 900 |  | 0 | #DIV/0!
02.05.07 | 39.04.070 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 24 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | JARDIM RAINHA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.01.01 | 200361 | SIURB EDIF | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.02 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 0 | #DIV/0!
03.01.03 | 4083 | SINAPI-I | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 120 |  | 0 | #DIV/0!
03.02 |  |  | EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.02.01 | 43.07.340 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.02 | 43.07.350 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.03 | 43.07.330 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 3 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.04 | 43.07.390 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 4 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.05 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 15 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.06 | 61.20.040 | CDHU | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | CJ | 4 |  | 0 | #DIV/0!
03.02.07 | 43.20.140 | CDHU | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
03.03 |  |  | MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.03.01 | 46.27.060 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.02 | 46.27.080 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.03 | 46.27.100 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.04 | 46.27.090 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.05 | 32.11.270 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.06 | 32.11.430 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.07 | 32.11.290 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.08 | 32.11.200 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm) | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.09 | 38.23.330 | CDHU | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.10 | 34627 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
03.03.11 | 37457 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | 115 |  | 0 | #DIV/0!
03.04 |  |  | ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
03.04.01 | 37.04.260 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.02 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 23 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.03 | 37.13.640 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.04 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.05 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 34 |  | 0 | #DIV/0!
03.04.06 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2000 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | UBS BRIQUET | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.01.01 | 200361 | SIURB EDIF | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.02 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 0 | #DIV/0!
04.01.03 | 4083 | SINAPI-I | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 120 |  | 0 | #DIV/0!
04.02 |  |  | EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.02.01 | 43.07.340 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.02 | 43.07.330 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.03 | 43.07.390 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.04 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.05 | 61.20.040 | CDHU | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | CJ | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.02.06 | 43.20.140 | CDHU | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
04.03 |  |  | MATERIAIS REFRIGERAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.03.01 | 46.27.060 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.02 | 46.27.080 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.03 | 46.27.100 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.04 | 46.27.090 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.05 | 32.11.270 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.06 | 32.11.430 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.07 | 32.11.290 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.08 | 32.11.200 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm) | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.09 | 38.23.330 | CDHU | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.10 | 34627 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 160 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.11 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 80 |  | 0 | #DIV/0!
04.03.12 | 37457 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
04.04 |  |  | ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
04.04.01 | 37.04.260 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.04.02 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
04.04.03 | 37.13.640 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
04.04.04 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 60 |  | 0 | #DIV/0!
04.04.05 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 40 |  | 0 | #DIV/0!
04.04.06 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2000 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | UBS Santa Cecília | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.01.01 | 200361 | SIURB EDIF | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.02 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 0 | #DIV/0!
05.01.03 | 4083 | SINAPI-I | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 120 |  | 0 | #DIV/0!
05.02 |  |  | EQUIPAMENTOS | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.02.01 | 43.07.330 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.02 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
05.02.03 | 43.20.140 | CDHU | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
05.03 |  |  | MATERIAIS REFRIGERAÇÃO | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.03.01 | 46.27.060 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.02 | 46.27.090 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.03 | 32.11.270 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.04 | 32.11.430 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 150 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.05 | 34627 | SINAPI-I | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | 200 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.06 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.07 | 38.23.330 | CDHU | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm | UN | 10 |  | 0 | #DIV/0!
05.03.08 | 37457 | SINAPI-I | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
05.04 |  |  | ELÉTRICA | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.04.01 | 37.04.260 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.04.02 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
05.04.03 | 37.13.640 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.04.04 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 100 |  | 0 | #DIV/0!
05.04.05 | 37.16.071 | CDHU | Sistema de barramento blindado de 100 a 2500 A, trifásico, barra de cobre | Axm | 1 |  | 0 | #DIV/0!
05.04.06 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1000 |  | 0 | #DIV/0!
05.04.07 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 20 |  | 0 | #DIV/0!
05.05 |  |  | OBRA CIVIL | 0 |  |  |  | #DIV/0!
05.05.01 | 11587 | SINAPI-I | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL SEM BDI | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | BDI: | xx,xx% | #VALUE! |  | #DIV/0!
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
ITAPEVI
Local |  |  |  | Nome: | Erica Souza Sotto Soares
|  |  |  | Título: | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
2018-08-23 |  |  |  | CREA: | 5061886347
Data |  |  |  | ART: | 28027230180089421

## RESUMO
OBRA: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
Tipo de Intervenção: IMPLANTAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE |  |  | Área de intervenção | 7241.25
Endereço : | ITAPEVI-SP (CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA) |  | Investimento: | #VALUE!
TAB. REF.: | 0 |  | Invest./Área | #VALUE!
BDI - 23,38%
Item | Descrição dos Serviços | Custo Total | Preço Total com BDI (23,38%) | % | 1.2338
1 | UBS Vitápolis | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2 | PS CENTRAL | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3 | JARDIM RAINHA | 0 | #VALUE! | #VALUE!
4 | UBS BRIQUET | 0 | #VALUE! | #VALUE!
5 | UBS Santa Cecília | 0 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma Mensal
OBRA: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE |  |  |  |  | Área de intervenção | 7241.25
Tipo de Intervenção: | IMPLANTAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE |  |  |  |  | Investimento: | #VALUE!
Endereço : | ITAPEVI-SP (CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA) |  |  |  |  | Invest./Área | #VALUE!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | 1 | 2 | 3 | 4
|  | % | R$
1 | UBS Vitápolis | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | PS CENTRAL | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | JARDIM RAINHA | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | UBS BRIQUET | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | SINALIZAÇÃO |  |  | 3% | 97%
|  |  |  | 0 | 0
5 | UBS Santa Cecília | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Geral | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## C.F.F. (hidden)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
OBRA: | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
Tipo de Intervenção: Recapeamento |  |  |  | Área de intervenção: |  |  | #REF!
Endereço : | ITAPEVI-SP (CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA) |  |  | Investimento: |  | #REF!
TAB. REF.: | Sicro- Abr/21; Siurb-Jan/21; CDHU-182; SINAPI - Jul/21 |  |  | Valor: |  | #REF!
Item | Descrição | Peso | Valor do Serviço | MÊS 01 |  |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  |  | MÊS 04
|  | % | R$ | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FRESAGEM | #REF! | #REF! | 0% | 6.165% | 6.165% | 12.18% | 7.171% | 5.968% | 7.535% | 6.127% | 6.535% | 7.915% | 8.057% | 7.32% | 4.524% | 4.946% | 4.694% | 4.694% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
2 | RECAPEAMENTO | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 6.628% | 6.628% | 9.376% | 6.416% | 6.416% | 6.587% | 6.587% | 7.025% | 8.509% | 8.662% | 6.895% | 4.864% | 5.317% | 5.046% | 5.046% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
3 | SINALIZAÇÃO E COMPONENTES | #REF! | #REF! | 2.426% | 2.607% | 0.3159% | 3.633% | 6.215% | 7.582% | 7.437% | 6.019% | 6.377% | 6.191% | 6.411% | 7.597% | 8.032% | 7.222% | 5.455% | 4.778% | 4.816% | 4.698% | 2.187% | 0% | 100%
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
4 | CONTROLE TECNOLÓGICO | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 6.628% | 6.628% | 9.376% | 6.416% | 6.416% | 6.587% | 6.587% | 7.025% | 8.509% | 8.662% | 6.895% | 4.864% | 5.317% | 5.046% | 5.046% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 6.628% | 6.628% | 9.376% | 6.416% | 6.416% | 6.587% | 6.587% | 7.025% | 8.509% | 8.662% | 6.895% | 4.864% | 5.317% | 5.046% | 5.046% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Sub-Total | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Total Geral com BDI (23,38%) | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
0
| ___________________________________________ |  | ___________________________________________
| Marcos de Oliveira Anjos |  | Fabio das Virgens Junior
| Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos |  | Engª Civil/ Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130
ART.: 28027180211019785